| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |
| --- | --- |
| № BY/112 2.1041 |  |
| от 15.04.1997 |  |
|  | на бланке №0009787 |
| на 3 листах |  |
| редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21  апреля  2023 года

поста радиационного контроля

государственного опытного лесохозяйственного учреждения

«Речицкий опытный лесхоз»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| ул. Урожайная, 9, 247500, д.Пригородная, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства (круглые лесоматериалы и дрова, пиломатериалы, заготовки для изготовления изделий и деталей из древесины, щепа, топливные гранулы, древесные опилки и стружка, новогодние деревья, шишки, семена деревьев и кустарников, лекарственное растительное сырье, грибы и ягоды) |  | 01.13/42.000 01.28/42.000 02.10/42.000 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 |  | отбор проб | ТКП 251-2010 (02080), п.п.7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11 ТКП 239-2010 (02080), п.п.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 |  | ТКП 251-2010 (02080), п.п.7.2, 7.3, 7.4,7.7, 7.8, 7.9, 7.11 ТКП 239-2010 (02080), п.п.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства (круглые лесоматериалы и дрова, пиломатериалы, заготовки для изготовления изделий и деталей из древесины, щепа, топливные гранулы, древесные опилки и стружка, новогодние деревья, шишки, семена деревьев и кустарников) | 02.20/04.125 02.30/04.125 02.10/04.125 16.10/04.125 | удельная активность цезия-137 | Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таблица 38 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1* | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 | удельная активность цезия-137 | Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таблица 38 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1* | Сельскохозяйственное сырье и корма: зерно, сено, солома, хвойная мука | 01.11/04.125 10.91/04.125 | удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08.1999, согл. с Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | Группа пищевых продуктов: - оленина, мясо диких животных; - овощи, корнеплоды, включая картофель; - грибы свежие (сухие и консервированные); -дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 01.70/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 | Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таблица 37 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | отбор проб | ТКП 239-2010 (02080), п.п.6, 7.1 ТКП 240-2010 (02080), п.п.6, 7 | ТКП 239-2010 (02080) п.6, 7.1 ТКП 240-2010 (02080) п.6, 7 |
| 5.2* |  | 100.06/04.125 | удельная активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 1823-2007 ТКП 240-2010 (02080) п.8 |
| 6.1 ** | Территория Рабочие места в производственных и служебных помещениях | 100.12/04.056 100.11/04.056 | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согласовано с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ. 1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |