|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.5395 |  |
| от 06.05.2022 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 02 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 21 апреля 2023 года  [испытательной лаборатори](https://accreditation.bsca.by/ru/testlab/subject-lab/show/9520)и  Общества с ограниченной ответственностью «Беларм-плюс» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора  образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Орджоникидзе, 54, к. 212, г. Бобруйск, Могилевская область** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Лестницы  пожарные наружные  стационарные, ограждения крыш | 25.11/  29.061 | Основные размеры лестниц и ограждений, их предельные отклонения:  -высота лестницы;  -длина лестницы;  -ширина лестницы;  -высота ступени;  -ширина ступени;  - расстояние от наружных поверхностей конструкций до тетивы (ступени) лестницы  -размеры ограждения лестницы;  -высота ограждения площадки выхода на кровлю. | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2  СТБ 1381-2003  СН 2.02.05-2020 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 11.13.22-2011, п.5.4 |
| 1.2\*\*\* | 25.11/  41.000 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.3.4 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 11.13.22-2011, п.5.5 |
| 1.3\*\*\* | 25.11/  41.000 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 11.13.22-2011, п.5.6, п.3.3 |
| 1.4\*\*\* | Лестницы  пожарные наружные  стационарные, ограждения крыш | 25.11/  26.095 | Прочность ступеньки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 11.13.22-2011, п.5.7, 5.8 |
| 1.6\*\*\* | 25.11/  26.095 | Прочность балок крепления лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.6, 3.7 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 11.13.22-2011, п.5.10, п.5.11 |
| 1.7\*\*\* | 25.11/  26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011, п.5.12 |
| 1.8\*\*\* | 25.11/  26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9 | СТБ 11.13.22-2011. п.5.13 |
| 1.9\*\*\* | 25.11/  26.095 | Прочность ограждения крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10 | СТБ 11.13.22-2011, п.5.14 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных