|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.4393 |  |
| от 15.05.2013 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  от 15 мая 2023 года  топливной лаборатории Речицкой мини-ТЭЦ  филиала «Речицкие электрические сети РУП «Гомельэнерго»  Гомельского республиканского унитарного предприятия  электроэнергетики «Гомельэнерго» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила отбора образцов |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Энергетиков, д. 6, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область | | | | | |
| 1.1\*\* | Биотопливо твердое,  в том числе щепа топливная | 02.30/42.000 | Отбор проб | TУ BY 100145188.003-2009  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 15815-83  п.3.3, п.4.1  ГОСТ 33563-2015 |
| 1.2\* | 02.30/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 4106-74 п.3.4  ГОСТ EN 14774-1-2013 |
| 1.3\* | 02.30/08.052 | Зольность | ГОСТ 32988-2014 |
| 1.4\* | 02.30/08.052 | Массовая доля общей серы | ГОСТ 8606-2015  кроме п.п.8.2-8.4 |
| 1.5\* | 02.30/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 33106-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1\*\* | Торф.  Брикеты топливные на основе торфа.  Топливо на основе лигнина гидролизного. | 08.92/42.000  19.20/42.000  02.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 2062-2010  СТБ 1919-2008  СТБ 2202-2011  TУ BY 100145188.004-2009  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1687-2006 |
| 2.2\* | 08.92/08.052  19.20/08.052  02.30/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 2042-2010 п.6 |
| 2.3\* | 08.92/08.052  19.20/08.052  02.30/08.052 | Зольность | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 2.4\* | 08.92/08.052  19.20/08.052  02.30/08.052 | Массовая доля общей серы | ГОСТ 8606-2015  кроме п.п.8.2-8.4 |
| 2.5\* | 08.92/34.066  19.20/34.066  02.30/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 147-2013 |
| 3.1\* | Дрова | 02.30/08.052 | Влажность | СТБ 1510-2012 | ГОСТ 17231-78 п.1 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных