Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0387

от «09» июня 1997 года

на бланке № __________

на 9 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «28» июля 2021 года

инженерного центра

филиала «Инженерно-технический центр Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промышленно-санитарная лаборатория (Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск) |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20-22 |

| 1.2 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 25 |

| 1.4 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 100.12/35.068 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; -интенсивность теплового облучения, Вт/м2; - тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1860-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл. 4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, пп. 9, 15-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 *** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |

| 1.6 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое облучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5755-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Системы вентиляции с естественным побуждением жилых, общественных, администра-тивных и производственных зданий | 100.13/23.000 | Скорость потока воздуха (газов), расход воздуха (газов) | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 | СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 3.1 *** | Дымоходы и газоходы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини котельных, котельных, газораспределительных станций | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

| 4.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных, администра-тивных и производственных зданий с искусствен-ным побуж-дением | 100.13/23.000 | Скорость потока, давление, температура, влажность, расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория охраны окружающей среды (Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск) |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксида ДИ (1,34 - 4000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксида ДИ (2,05 - 1000) мг/м3 |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида ДИ (1,25 - 50000) мг/м3 |  |  |
| 5.4 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида ДИ (2,86 - 15000) мг/м3 |  |  |
| 5.5 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ (0,1 - 21,0) об. % |  |  |
| 5.6 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.7 *** |  | 100.01/08.169 100.01/08.074 | Концентрация метана ДИ (63,0 - 7140) мг/м3 |  | МВИ.МН 4759-2020 |
| Электротехническая лаборатория (Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск) |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Силовые трансформа-торы, автотрансфор-маторы, реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | МВИ.МН 4405-2016 |
| 6.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ. БР 10-2010 |
| 6.3 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 п.4 |

| 7.1 *** | Измеритель-ные транс-форматоры тока и напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1, п.Б10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1, п.4.4.8 | МВИ.МН 4405-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.9.3, п.Б10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3, п.4.4.8 | МВИ. БР 10-2010 |
| 8.1 *** | Электро-двигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.6.2, п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2, п.4.4.4.2 | МВИ.МН 4405-2016 |
| 8.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.6.3, Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.4.3; п.4.4.5.3 | МВИ. БР 10-2010 |
| 9.1 *** | Масляные и электро-магнитные выключатели, вакуумные выключатели, элегазовые выключатели, выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.Б.13.1, п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1, п.4.4.11.1, п.4.4.12.1, п.4.4.13.1 | МВИ.МН 4405-2016 |
| 9.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2, п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4, п.4.4.11.2, п.4.4.12.2, п.4.4.13.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1*** | Разъедините-ли, отделите-ли и коротко-замыкатели, комплектные распредели-тельные устройства, комплектные экраниро-ванные токо-проводы, сборные соединитель-ные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1, п.Б.16.1, п.Б.17, п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1, п.4.4.15.1, п.4.4.16.1, п.4.4.17.1 | МВИ.МН 4405-2016 |
| 10.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.15.2, п.Б.16.2, п.Б.17, п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2, п.4.4.15.2, п.4.4.16.2, п.4.4.17.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | МВИ.МН 4405-2016 |
| 11.2*** |  | 27.90/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.2, п.Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2, п.4.4.21.3 | МВИ.БР 10-2010 |

| 12.1*** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 4405-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2*** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.МН 1215-2016 МВИ.БР 10-2010 |
| 13.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 13.2*** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ГОСТ 12.4.124-83 п.2.6.2 | МВИ.МН 4406-2016 МВИ.БР 03-2015 |
| 13.3*** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | МВИ.МН 4404-2016 |
| 14.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 4405-2016 |
| 14.2*** |  | 27.12/29.113 27.32/29.113 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 14.3 *** |  | 27.90/22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 4404-2016 |
| 15.1 ** | Трансформа- торное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 п.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25.5 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| Лаборатория технической диагностики магистральных газопроводов (Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск) |  |  |  |  |  |
| 16.1 *** | Трубопроводы стальные ма-гистральные, сооружения подземные | 24.20/32.166 | Суммарный потенциал сооружения, находящегося под электрохимичес-кой защитой | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 НПА, ТНПА и другие документы | ГОСТ 9.602-2016 приложение Ц |
| 16.2 *** |  | 24.20/32.166 | Поляризационный потенциал сооружения, находящегося под электрохимичес-кой защитой |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение Х |

| 16.3 *** | Трубопроводы стальные ма-гистральные, сооружения подземные | 24.20/32.166 | Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 НПА, ТНПА и другие документы | ГОСТ 9.602-2016 приложение Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.4 *** |  | 24.20/32.166 | Определение опасного влияния переменного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение Е |
| 16.5 *** |  | 24.20/32.166 | Сопротивление изоляционного покрытия трубопроводов |  | СТБ ГОСТ Р 51164 -2001 (приложение Д), «Инструкция по контролю состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией», ВНИИСТ, 1995 |
| 16.6 *** |  | 24.20/32.166 | Выполнение электро-метрических обследований подземных трубопроводов методами интенсивных измерений |  | МВИ.МН 1711-2010 |
| 16.7 *** |  | 24.20/32.166 | Определение наличия блуждающих постоянных токов в земле |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение Г |
| 16.8 *** |  | 24.20/32.166 | Сопротивление растеканию тока анодных заземлений, токоотводов-протекторов |  | ВСН 009-88 п.4.11, в) п.4.20, в) |
| 16.9 *** |  | 24.20/29.121 | Адгезия защитных покрытий |  | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (приложение Б) ГОСТ 9.602-2016 (приложение К) |
| 16.10 *** |  | 24.20/32.089 | Толщина защитных покрытий |  | МВИ.МН 2509-2006 |

| 16.11 *** | Трубопроводы стальные ма-гистральные, сооружения подземные | 24.20/32.166 | Определение исправности вставки электроизоли-рующей (ВЭИ) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 25660-83 НПА, ТНПА и другие документы | ВСН 39-1.22-007-2002 п.5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.12 *** |  | 24.20/32.166 | Удельное электрическое сопротивление грунта | ГОСТ 9.602-2016 НПА, ТНПА и другие документы | ГОСТ 9.602-2016 приложение А.1 |
| Лаборатория технической диагностики компрессорных станций (Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск) |  |  |  |  |  |
| 17.1 *** | Насосное, компрессорное оборудование, электрические машины и устройства во взрыво-защищенном исполнении, трубопроводы | 27.11/35.059 28.11/35.059 28.13/35.059 28.15/35.059 28.25/35.059 22.21/35.059 | Параметры вибрации: вибропереме-щение, виброскорость, виброускорение | ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ 32106-2013 РД 51-132-88 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 № 7 НПА, ТНПА и другие документы | СТБ ИСО 5348-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ IEC 60034-14-2014 МВИ.МН 4200-2012 МВИ.МН 4201-2012 |

Примечание:

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

*** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |