|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0439 от 01 марта 1998 года на бланке ____________ на 6 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 мая 2023 года

службы изоляции и защиты от перенапряжений

филиала «Борисовские электрические сети» Минского республиканского

унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Строителей, д.12, 222518, г. Борисов, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, масляные реакторы | - 27.11/ - 22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.8.3; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.2 а) СТП 33243.20.366-16, п. 9.4 | МВИ.Гр 3301-2020 ГОСТ 3484.1-88 |
| 1.2** |  | - 27.11/ - 29.113 | - Испытание изоляции повышенным - напряжением - частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.8.5; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.3; СТП 33243.20.366-16, п. 9.7 | МВИ.МН 2041-2010 ГОСТ 3484.1-88 |
| 1.3** |  | - 27.11/ - 29.113 | - Сопротивление - обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п. Б.8.6; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.4; СТП 33243.20.366-16, п. 9.8 | ГОСТ 3484.1-88 |
| 1.4** |  | - 27.11/ - 29.113 | - Коэффициент - трансформации | ТКП 181-2009, п. Б.8.7; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.5; СТП 33243.20.366-16, п. 9.9 | ГОСТ 3484.1-88 |
| 2.1** | Трансформаторы тока и напряжения | - 27.11/ - 22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.9.1, Б.10.1.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.7.1, 4.4.8.1 а); СТП 33243.20.366-16, п. 10.1, 11.1.1 | МВИ.Гр 3301-2020 |
| 2.2** |  | - 27.11/ - 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.9.3, Б.10.1.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.7.3, 4.4.8.1 б); СТП 33243.20.366-16, п.10.3, 11.1.2 | МВИ.МН 2041-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1** | Масляные и электромагнитные выключатели, выключатели нагрузки; элегазовые, вакуумные выключатели | - 27.90/ - 22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.11.1, Б.12.1, Б.13, Б.14.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.9.1, 4.4.13.1, 4.4.11.1, 4.4.12.1; СТП 33243.20.366-16, п.12.1, 14.1, 15.1, 16.1 | МВИ.Гр 3301-2020 |
| 3.2** |  | - 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.11.3.1, Б.12.2, Б.13.2, Б.14.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.9.4, 4.4.13.2, 4.4.11.1, 4.4.12.2; СТП 33243.20.366-16, п.12.3, 14.2, 15.2, 16.2 | МВИ.МН 2041-2010 |
| 4.1*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, сборные и соединительные шины | - 27.90/ - 22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.15.1, Б.16.1, Б.18.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.14.1, 4.4.15.1, 4.4.17.1 СТП 33243.20.366-16, п. 17.1, 18.1, 20.1 | МВИ.Гр 3301-2020 |
| 4.2*** |  | - 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.15.2, Б.16.2, Б.18.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2, 4.4.15.2, 4.4.17.2; СТП 33243.20.366-16, п. 17.2, 18.2, 20.2 | МВИ.МН 2041-2010 |
| 5.1** | Вводы и проходные изоляторы | - 27.90/ - 22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.24.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1, СТП 33243.20.366-16, п. 25.1 | МВИ.Гр 3301-2020 |
| 5.2** |  | - 27.90/ - 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.3; ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3; СТП 33243.20.366-16, п. 25.3 | МВИ.МН 2041-2010 |
| 6.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | - 27.90/ - 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009,п. Б.22.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.21.1; СТП 33243.20.366-16, п. 24.1 | МВИ.Гр 3301-2020 |
| 6.2** |  | - 27.90/ - 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, п. Б.22.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.21.2; СТП 33243.20.366-16, п. 24.2 | МВИ.МН 2041-2010 |
| 6.3** |  | - 27.90/ - 29.113 | Ток проводимости ограничителей - перенапряжения | ТКП 181-2009, п. Б.22.3; ТКП 339-2022, п. 4.4.21.3; СТП 33243.20.366-16, п. 24.3 | МВИ.МН 2041-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | - 27.32/ - 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2; СТП 33243.20.366-16, п. 32.1 | МВИ.Гр 3301-2020 |
| 7.2*** |  | - 27.32/ - 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением c измерением тока утечки | ТКП 181-2009, п. Б.30.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.29.3; СТП 33243.20.366-16, п. 32.2 | МВИ.МН 2041-2010 |
| 8.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | - 27.12/ - 22.000 - 27.32/ - 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1; СТП 33243.20.366-16, п. 29.1 | МВИ.Гр 3301-2020 |
| 8.2*** |  | - 27.12/ - 29.113 - 27.32/ - 29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.27.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.2; СТП 33243.20.366-16, п. 29.2 | МВИ.МН 2041-2010 |
| 9.1*** | Заземляющие устройства | - 27.90/ - 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2; СТП 33243.20.366-16, п. 31.2 | МВИ.Гр 3300-2020 |
| 9.2*** |  | - 27.90/ - 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6; СТП 33243.20.366-16, п. 31.4 | МВИ.Гр 3300-2020 |
| 9.3*** |  | - 27.90/ - 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5; СТП 33243.20.366-16, п. 31.8; ГОСТ 30331.3-95, гл. 413.1.3 | МВИ.МН 661-2010 |
| 10.1*** | Устройства защитного отключения | - 27.90/ - 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п. Б.27.1, В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 | МВИ.Гр 3301-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1* | Электрозащитные средства. Перчатки, обувь специальная, накладки гибкие электроизолирующие | - 22.19/ - 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением протекающего тока | ТКП 290-2010, п. 4.11.2, Приложение Е | МВИ. МН 2040-2010 |
| 11.2* | Колпаки электроизолирующие | - 22.19/ - 29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п. 4.20.2, Приложение Е | МВИ.МН 2040-2010 |
| 11.3* | Штанги, накладки жесткие электроизолирующие, ручной электроизолирующий инструмент, устройства для прокола или резки кабеля | - 25.73/ - 29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п. 4.2.2, 4.19.2, 4.17.2, 4.8.2, Приложение Е | МВИ.МН 2040-2010 |
| 11.4* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | - 25.73/ - 29.113 - 26.51/ - 29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п. 4.3.2, 4.4.2, Приложение Е | МВИ.МН 2040-2010 |
| 11.5* | Указатели напряжения до 1000 В | - 26.51/ - 29.113 | Измерение напряжения индикации. - Испытание наибольшим значением рабочего напряжения частотой - 50 Гц с измерением протекающего тока. - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п. 4.5.10.3, 4.5.10.4, 4.5.10.5, Приложение Е | МВИ.МН 2040-2010 |
| 11.6* | Указатели напряжения выше 1000 В | - 26.51/ - 29.113 | - Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц. - Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц. - Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010, п. 4.5.3.3, 4.5.3.4, 4.5.3.5, Приложение Е | МВИ.МН 2040-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.7* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | - 26.51/ - 29.113 | - Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц. - Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц. - Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц. Измерение напряжения индикации по схемам согласного и встречного включения | ТКП 290-2010, п. 4.6.2.3, 4.6.2.4, 4.6.2.5, 4.6.2.6, 4.6.2.7, Приложение Е | МВИ.МН 2040-2010 |
| 11.8* | Указатели повреждения кабелей | - 26.51/ - 29.113 | - Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п. 4.22.2, Приложение Е | МВИ.МН 2040-2010 |
| 12.1* | Трансформаторное масло | - 19.20/ - 08.149 | Определение кислотного числа | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл. 28; СТП 33240.20.501-19, гл. 11; ТКП 181-2009, п. Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл.5 | ГОСТ 5985-79 |
| 12.2* |  | - 19.20/ - 08.164 | Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл.28; СТП 33240.20.501-19, гл.11; ТКП 181-2009, п. Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл.5 | ГОСТ 6307-75, п.3.5.2 |
| 12.3* |  | - 19.20/ - 08.149 | Содержание водорастворимых кислот в эксплуатационном трансформаторном масле | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл.28; СТП 33240.20.501-19, гл.11; ТКП 181-2009, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл.5 | МВИ.МН 5654-2016 п.9.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4* | Трансформаторное масло | - 19.20/ - 08.149 | Определение массовой доли растворенной воды | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл.28; СТП 33240.20.501-19, гл.11; ТКП 181-2009, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл.5 | ГОСТ 7822-75 |
| 12.5* |  | - 19.20/ - 25.120 | Определение температуры вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл.28; СТП 33240.20.501-19, гл.11; ТКП 181-2009, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл.5 | ГОСТ 6356-75 |
| 12.6* |  | - 19.20/ - 29.113 | Определение пробивного напряжения | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл.28; СТП 33240.20.501-19, гл.11; ТКП 181-2009, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл.5 | ГОСТ 6581-75, п.4 |
| 12.7* |  | - 19.20/ - 29.113 | Определение тангенса угла диэлектрических потерь | ГОСТ 982-80; ГОСТ 10121-76; СТП 33243.20.366-16, гл.28; СТП 33240.20.501-19, гл.11; ТКП 181-2009, Б.26.1-Б.26.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.25 СТП 33240.43.105-22, гл.5 | ГОСТ 6581-75, п.2 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |