|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.2350 |
| от 30.06.2003  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 02\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 19 мая 2023 года |

|  |
| --- |
| электролабораторииОбщества с дополнительной ответственностью "Лунинецэлектросервис" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **225650, г. Лунинец ул. Бохоново, 15/5, Брестская обл.**  |
| 1.1 \*\*\* | Электродвигате-ли переменного тока  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции  |  ТКП 181-2009Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5)  ТКП 339-2022 п.4.4.5.2,  табл. 4.4.10,  табл. 4.4.11  | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1 \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.00027.32/ 22.00027.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции  | ТКП 181-2009Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1ТКП 339-2022п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1 \*\*\* | Заземляющие устройства  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройстваУдельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009Приложение Бп.Б.29.4табл.Б.29.1,табл.Б.29.3ТКП 339-2022п.4.4.28.6ГОСТ 30339-95СН 4.04.03-2020п.7.4.5 | МВИ.БР 181-2016 |
| 4.1 \*\*\* | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009Приложение Б п.Б.30.1ТКП 339-2022п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |

***Примечание:***

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных