|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1403 от 07.03.1998 года На бланке 0007499 На 2 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» мая 2023 года

электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Гомельагроэнергосервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований, в том числе правила забора/отбора образца/материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индустриальный проезд, 11, 246027, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | АМИ.ГМ.0191-2023 |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГМ.0180-2023 |
| 2.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | АМИ.ГМ.0191-2023 |
| 3.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 таблица Б.7.2 п.5 | АМИ.ГМ.0191-2023 |
| 4.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГМ.0192-2023 |
| 4.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей c заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ.0192-2023 |
| 4.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГМ.0180-2023 |
| 5.1*** | Устройства выравнивания потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного короткого замыкания | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 п.6.12.4 ТКП 538-2014 | АМИ.ГМ.0193-2023 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |