|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5041 |
|  | от 07.06.2018 |
|  | на бланке № ____________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июня 2023 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории ремонтно-производственного коммунального унитарного предприятия "Гордорматериалы"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Инженерная, 1ж, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов |  | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СТБ 1033-2016 TY BY 100019869.001-2011 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1115-2013 п.п. 4, 6, 7 |
| 1.2* |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность |  |  | СТБ 1115-2013 п. 8.1 |
| 1.3* |  | 23.99/ 29.040 | Водонасыщение |  |  | СТБ 1115-2013 п. 8.7 |
| 1.4* |  | 23.99/ 29.040 | Набухание (приращение объема) |  |  | СТБ 1115-2013 п. 8.8 |
| 1.5* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при 50 ºС |  |  | СТБ 1115-2013 п. 8.9 |
| 1.6* |  | 23.99/ 29.040 | Остаточная пористость |  |  | СТБ 1115-2013 п. 8.6 |
| 1.7* |  | 23.99/ 29.040 | Истинная плотность |  |  | СТБ 1115-2013 п. 8.4.3 (пикнометрический метод) |
| 1.8* |  | 42.11/ 29.119 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях, коэффициент уплотнения |  |  | СТБ 1115-2013 п. 8.20 |

| 2.1** | Бетоны конструкционные тяжелые и мелкозернистые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 2221-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность в состоянии: -естественной влажности; -нормальных влажностных условиях |  | ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.0-2020 |
| 2.3* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных