|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2318 |
|  | от «18» мая 2002г. |
|  | На 13 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» ноября 2009 г.

электролаборатории Кобринского филиала

### Производственного частного унитарного предприятия «Элмон»

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 Средства защиты от поражения электрическим током: - резиновые диэлектрические перчатки, галоши, боты; | 19.080 13.340 |  | Испытание электрической прочности изоляции Ток, протекающий через изделие |  | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках Издание 8-е Таблица «Нормы и сроки электрических испытаний средств защиты» | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| - слесарно-монтаж-ный инструмент с изолирующими рукоятками; |  |  | Испытание электрической прочности изоляции |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Средства защиты от поражения электрическим током: - указатели напряжения до 1000 В; | 19.080 13.340 |  | Испытание повышенным напряжениием изоляции корпусов и соединительного провода Определение напряжения зажигания Проверка исправности схемы (ток, протекающий через указатель) |  | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках Издание 8-е Таблица «Нормы и сроки электрических испытаний средств защиты» | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| - указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой; |  |  | Испытание повышенным напряжениием изоляции: - изолирующей части - рабочей части Определение напряжения зажигания |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| - изолирующие штанги (кроме измерительных); |  |  | Испытание электрической прочности изоляции |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Средства защиты от поражения электрическим током: - измерительные штанги напряжением 10 кВ; | 19.080 13.340 |  | Испытание электрической прочности изоляции |  | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках Издание 8-е Таблица «Нормы и сроки электрических испытаний средств защиты» | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| - изолирующие клещи |  |  | Испытание электрической прочности изоляции |  |  | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 2 Заземляющие устройства | 13.260 |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4, таблица Б.29.1 ГОСТ 30339-95 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §§ 1.7.62-1.7.65, 1.8.36 п.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Заземляющие устройства | 13.260 |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4, таблица Б.29.1 ГОСТ 30339-95 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §§ 1.7.62-1.7.65, 1.8.36 п.5 | МВИ.БР 181-2009 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем ИС-10 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.10.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 09.10.2009 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ПУЭ §1.8.36 п.4 §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором Брестского ЦСМ 10.11.2004, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 10.11.2004 МВИ.БР 101-2005 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» и напряжения переменного тока электроизмерительным многофункциональным цифровым прибором ЕР 180 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 22.08.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 22.08.2005 |
|  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ПУЭ §1.8.36 п.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Заземляющие устройства | 13.260 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ПУЭ §1.8.36 п.2 | МВИ.БР 181-2009 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем ИС-10 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.10.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 09.10.2009 |
| 3 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 29.060.01 29.140 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, таблица Б.27.1 ПУЭ §1.8.34 п.1 таблица 1.8.39 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ПУЭ §1.8.36 п.4 §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 07-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» прибором для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» М 417 Утв. директором Брестского ЦСМ 10.11.2004, метрологическая экспертиза Брестского ЦСМ от 10.11.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 29.260 29.240.99 |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ПУЭ §1.8.36 п.4 §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 101-2005 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» и напряжения переменного тока электроизмерительным многофункциональным цифровым прибором ЕР 180 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 22.08.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 22.08.2005 |
| 4 Электродвигатели переменного тока: - с номинальным напряжением обмотки свыше 0,5 кВ до 1 кВ, свыше 1 кВ | 29.160.01 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 таблицы Б.7.1-Б.7.3 ПУЭ §1.8.15 п.2 табл.1.8.8 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| - с номинальным напряжением обмотки до 0,5 кВ, свыше 0,5 кВ до 1 кВ, свыше 1 кВ | 29.160.01 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 таблицы Б.7.1-Б.7.3 ПУЭ §1.8.15 п.2 табл.1.8.8 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ПУЭ §1.8.15 п.3 табл.1.8.9 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 таблица Б.7.4 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| 5 Силовые кабельные линии | 29.060.20 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ПУЭ §1.8.37 п.2 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением |  | ПУЭ §1.8.37 п.3 табл.1.8.42 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл. Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл. Б.30.2 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| 6 Силовые трансформаторы | 29.180 17.220.20 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ПУЭ §1.8.16 п.3 табл.1.8.11 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 таблицы Б.8.1, Б.8.2 п.п. Б.8.5.2, Б.8.5.3 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Силовые трансформаторы | 29.180 17.220.20 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 7 Сборные соединительные шины | 29.080.10 |  | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ПУЭ §1.8.24 п.2 §1.8.32 п.2 табл.1.8.37 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.8.1 п.Б.18.3 табл.Б.24.3 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.18.1, Б.18.3, Б.24.1 ПУЭ §1.8.32 п.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| 8 Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 29.240.10 |  | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников |  | ПУЭ §1.8.28 п.3 табл.1.8.33 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.5 таблица Б.22.3 | МВИ.БР 66-2007 Методика выполнения измерений при проведении испытаний средств защиты, силовых кабелей и твердых диэлектриков аппаратом АИИ-70 Утв. и.о.директора РУП «Брестский ЦСМС» 25.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 25.06.2007 |
|  |  |  | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжений |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 таблица Б.22.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 9 Трансформаторное масло | 29.040.10 |  | Пробивное напряжение |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.26 п.Б.26.2.1 табл.Б.26.2(1) п.Б.26.2.2 табл.Б.26.3(1) п.Б.26.3.1 табл.Б.26.4(1) п.Б.26.3.2 табл. Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) | ГОСТ 6581-75 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| 10 Производственные помещения и рабочие места: | 91.160.10 |  |  |  |  |  |
| - освещенность |  |  | Измерение искусственной освещенности |  | СНБ 2.04.05-98 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест Утверждены Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 11 Токопроводящие жилы проводов и кабелей в электропроводках | 17.040 |  | Определение сечения жил |  | ПУЭ §2.1.14 таблица 2.1.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1(в) |
| 12 Открытая прокладка защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов | 17.040 |  | Определение расстояния в свету от провода до поверхности основания |  | ПУЭ §2.1.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1(в,а) ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1(а) |
| 13 Открытая прокладка труб и коробов по конструкциям из трудносгораемых материалов | 17.040 |  | Определение расстояния в свету от трубы до поверхности конструкции |  | ПУЭ §2.1.39 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1(в,а) ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1(а) |
| 14 Открытая электропроводка внутри помещений | 17.040 |  | Определение высоты от уровня пола или площадки обслуживания |  | ПУЭ §2.1.52 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1(а) |
|  |  |  | Определение расстояния в свету между проводами при прокладке изолированных пересекающихся проводов (кабелей) |  | ПУЭ §2.1.55 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1(в,а) ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1(а) |
|  |  |  | Определение расстояния в свету между проводами и трубопроводом при прокладке проводов (кабелей) возле трубопроводов |  | ПУЭ §§ 2.1.56, 2.1.57 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1(а) |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| 15 Осветительная арматура и патроны | 17.040 |  | Определение сечения медных жил проводов |  | ПУЭ §§ 6.5.12, 6.5.13 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1 (в) |
| 16 Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций | 17.040 |  | Определение расстояния горизонтально положенных проводов от плит перекрытия |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.33 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния между точками крепления плоских проводов при скрытой прокладке |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.35 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 17 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах | 17.040 |  | Определение расстояния между точками крепления при прокладке открыто положенных стальных труб и вертикально положенных трубах (стояках) |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.47, 3.45 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение заглубления трубы при скрытой прокладке в полу |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.48 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.5.2 |
| 18 Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах | 17.040 |  | Определение расстояния между точками крепления при горизонтальной и вертикальной прокладке |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.51 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 19 Устройство внутренних электрических сетей | 17.040 |  | Прокладка кабельных вводов в здание в трубах |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.15.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение высоты установки выключателей от уровня пола |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.п. 15.29, 15.36, 15.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение высоты установки розеток от уровня пола |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.п. 15.29, 15.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| Устройство внутренних электрических сетей | 17.040 |  | Определение длины проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям для утопления монтажа и к светильникам |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.15.48 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 20 Электрическое отопление и горячее водоснабжение | 17.040 |  | Определение высоты установки датчиков температур от уровня пола |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.16.18 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния от приборов электроотопления до материалов групп горючести Г2, Г3, Г4 |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.16.13 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 21 Установка счетчиков и электропроводка к ним | 17.040 |  | Определение высоты установки от уровня пола |  | ПУЭ §1.5.29 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 22 Прокладка кабельных линий в земле | 17.040 |  | Определение расстояния в свету от кабеля, проложенного в земле, до фундаментов зданий и сооружений |  | ПУЭ §2.3.85 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния по горизонтали в свету от кабеля до коммуникаций при параллельной прокладке |  | ПУЭ §§ 2.3.88, 2.3.89 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния по горизонтали в свету между кабелями при параллельной прокладке кабельных линий |  | ПУЭ §2.3.86 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 23 Заземляющие и нулевые защитные проводники | 17.040 |  | Определение минимальных размеров заземляющих и нулевых защитных проводников |  | ПУЭ §1.7.76 таблица 1.7.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1(в) |
| 24 Заземляющие устройства | 17.040 |  | Определение сечения заземляющих проводников |  | СНИП 3.05.06-85 п.п. 3.259, 3.258 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 п.1.1.1 (в) |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |
| 25 Установка светильников | 17.040 |  | Определение высоты установки от пола светильников лестниц, холлов, вестибюлей и коридоров жилых зданий |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.5.42 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 26 Искусственное освещение | 17.040 |  | Установка сетовых указателей «Выход» |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.5.5 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Установка светильников дежурного освещения |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-2003 п.5.6 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 27 Установка распределительных устройств в электропомещениях | 17.040 |  | Определение ширины и высоты проходов в свету |  | ПУЭ §4.1.21 п.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния до наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей |  | ПУЭ §4.1.21 п.2 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями |  | ПУЭ §4.1.21 п.3 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение высоты расположения неогражденных неизолированных токоведущих частей |  | ПУЭ §4.1.21 п.5 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
|  |  |  | Определение высоты размещения ограждения над проходами |  | ПУЭ §4.1.21 п.6 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |
| 28 Наружное освещение | 17.040 |  | Определение высоты установки светильников уличного освещения |  | ПУЭ §6.3.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 приложение А п.1 (а) |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень