| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.5238 |  |  |
| от 06.11.2020 |  |  |
| на бланке № | 0007553 |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 июня.2023 года

испытательной лаборатории ЭФИ Открытого акционерного общества "Бобруйский завод крупнопанельного домостроения"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Минская, 130, 213822, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МГ 739-2012 |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 737-2012 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.МГ 738-2012 |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.МГ 740-2012 |
| 2.4 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения в электроустановках, защищаемых УЗО | ТКП 181-2009 п.Б.29.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.7 | МВИ.МГ 742-2012 |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3, п. D.2 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7г СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.МГ 741-2012 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7д ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | МВИ.МГ 741-2012 |
| 4.1 ** | Автоматические выключатели (до 250 А) | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей: - ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; - ток срабатывания расцепителя мгновенного действия; - время срабатывания расцепителя | ТКП 181-2009 п.Б.27.4, В.4.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | МВИ.ГМ.1663-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |