|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1079 от 25.06.1996 на бланке _________ на 3 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 июня 2023 года

электролаборатории

Государственного унитарного специализированного строительного

предприятия «Брестская СПМК-40»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лейтенанта Рябцева, 39/1, 224025, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 120-2010 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.00 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 п.4.3 | МВИ.БР 07-2011 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 120-2010 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 06-2009 МВИ.БР 120-2010 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 181-2016 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 07-2011 |
| 5.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.070 | Параметры микроклимата: -температура, -относительная влажность; -скорость движения воздуха Д (0,5-20) м/с. | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 5.2 *** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН №82 от 28 июня 2012 года ГН № 82 от 28.06.2012 СанПиН от 06.05.2013 №38 приложение 2 | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.1 *** | Помещение жилых и общественных зданий | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.070 | Параметры микроклимата: -температура; - относительная влажность; - скорость движения воздуха Д (0,1-20) м/с. | ГОСТ 30494-2011 СанПиН от 06.05.2013 №38 приложение 1 СанПиН от 11.08.2009 №91 глава 6 СанПиН от 25.01.2013 №8 приложение 5 СанПиН от 20.08.2015 №95 глава 3 СанПиН от 27.12.2012 №206 глава 4 СанПиН от 29.10.2012 №167 глава 3 | ГОСТ 30494-2011 |
| 6.2 *** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН №82 от 28 июня 2012 года ГН № 82 от 28.06.2012 СанПиН от 06.05.2013 №38 приложение 2 | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных