|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации № BY/112 2.1043 |
|  | от «15» апреля 1997 года |
|  | на бланке № |
|  | на 2 листах |
|  | Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 23 июня 2023года

поста радиационного контроля

государственного специализированного лесохозяйственного учреждения

«Чечерский спецлесхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. 50 лет БССР, д. 15, 247152, г. Чечерск, Чечерский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/ 42.000 02.30/ 42.000 16.10/ 42.000 16.29/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 |
| 1.2* |  | 02.20/ 04.125 02.30/ 04.125 16.10/ 04.125 16.29/ 04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | Гигиенический нор-матив «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 50, таблица 38), утв. постановлением Сове-та Министров Респуб-лики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Мини-стров РБ 29.11.2022 № 829)ТНПА и другая документация | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 2.1* | Пищевые продукты: -мясо и мясные продукты -дикорастущие ягоды; -натуральный мед; -грибы; -берёзовый натуральный сок; -прочие продукты питания | 01.13/ 04.125 01.25/ 04.125 01.70/ 04.125 10.89/ 04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | Гигиенический нор-матив «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 50, таблица 38), утв. постановлением Сове-та Министров Респуб-лики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановле-ния Совета Мини-стров РБ 29.11.2022 № 829)ТНПА и другая документация | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 5.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 ТКП 240-2010 | ТКП 239-2010 ТКП 240-2010 |
| 5.2* |  | 100.06/ 04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | Фактическое значение | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1** | Рабочие места Окружающая среда | 10.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комчернобылем 02.08.2004 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ. 1906 2020 ТКП 113-2007 |
| 7.1*** | Почва с лесной подстилкой и живым надпочвенным покровом, кора, ветви, растения живого напочвенного покрова, лекарственные растения и техническое сырье, грибы, ягоды | 100.06/ 42.000 02.30/ 42.000 02.40/ 42.000 01.28/ 42.000 01.13/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 498-2013 ТКП 499-2013 | ТКП 498-2013 ТКП499-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Е.В.Бережных