|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2470 от 15.06.2004 на бланке № _______ на 4 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 июня 2023 года

электротехнической лаборатории филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов» Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Селище, 211391, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4 | МВИ.ВТ.115-2012 МВИ.ВТ.491-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 МВИ.ВТ.511-2017 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пп. Б.29.8, Б.27.3 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.338-2012 МВИ.ВТ.491-2015 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ.ВТ.491-2015 МВИ.ВТ.502-2016 |

| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 4.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2010 п. 4.11.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 5.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2010 п. 4.12.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 6.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.3 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 7.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 7.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 7.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 7.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 8.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.6.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ. 339-2012 |
| 8.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ. 339-2012 |
| 8.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | МВИ.ВТ. 339-2012 |

| 9.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.339-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 * | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 11.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.4.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 12.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.17.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.339-2012 |
| 13.1 * | Устройство для прокола кабеля | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.8.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ. 339-2012 |
| 14.2 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п. Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ.ВТ.502-2016 |
| 15.1 * | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие | 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.13.2.6 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ. 339-2012 |
| 16.1 * | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п. Б.22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ.ВТ.502-2016 |
| 16.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 п. Б.22.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.2 | МВИ.ВТ. 339-2012 |
| 16.3 * |  | 27.12/ 29.113 | Пробивное напряжение вентильных разрядников | ТКП 181-2009 п. Б.22.5 | МВИ.ВТ. 339-2012 |
| 17.1 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.19.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ. 339-2012 |
| 17.2 * |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ. 339-2012 |

| 18.1 ** | Устройство защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 | МВИ.ВТ.491-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.ВТ.491-2015 |
| 18.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.ВТ.491-2015 |
| 18.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 пп. Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.491-2015 |
| 19.1* | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2009 п. Б.8.17 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.16 | МВИ.ВТ. 339-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Е.В. Бережных