|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1064 от 12 июля 1997 года на бланке _________ на 2 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от  07 июля 2023 года

поста радиационного контроля

Государственного лесохозяйственного учреждения «Жлобинский лесхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проезд Красный, 2 А, 247197, г. Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 |
| 1.2 * |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 240-2010 ТКП 250-2010 | ТКП 240-2010 ТКП 250-2010 |
| 2.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ. МН 1823-2007 |
| 3.1 *** | Пищевые продукты Пищевые продукты | 01.13/42.000 01.25/42.000 01.70/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 ТКП 251-2010 | СТБ 1050-2008 ТКП 251-2010 |
| 3.2* |  | 01.13/04.125 01.25/04.125 01.70/04.125 10.89/04.125 | Объёмная (удельная) активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ № 16 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 1823-2007 |
| 4.1 ** | Окружающая среда: участки лесного фонда, контрольные точки на территории и в помещениях лесхоза, лесничеств. Рабочие места. | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 240-2010 ТКП 239-2010 ТКП 250-2010 ТКП 251-2010 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ. 1906-2020 ТКП 113-2007 ТКП 250-2010, п.7,п.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь -директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В.Бережных |
| --- | --- |