|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  | |
| к аттестату аккредитации |  | |
| № BY/112 1.0090 |  | |
| от 04.11.1995 |  | |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |
| на 1 листе |  | |
| редакция 01 |  | |
| **ДОПОЛНЕНИЕ №1** от 07 июля 2023 года  к области аккредитации от09 августа 2021 года в редакции 01  производственно-технического центра  Учреждения «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область** | | | | | |
| 8.1  \*\*\* | Дымовые трубы зданий и сооружений (дымоходы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/  23.000 | Скорость воздуха (скорость газов) | ТНПА, проектная,  эксплуатационная  документация на объект испытаний. | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 8.2  \*\*\* | 100.13/  23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 9.1  \*\*\* | Естественная вентиляция зданий и сооружений | 100.13/  23.000 | Скорость воздуха | СН 3.02.01-2019  СН 3.02.02-2019  СН 4.02.04-2019  СН 4.02.05-2019  ТКП 629-2018  ТНПА, проектная,  эксплуатационная  документация на объект испытаний. | СТБ 2021-2009  Приложение К  АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 9.2  \*\*\* | 100.13/  23.000 | Расход воздуха | СТБ 2021-2009  Приложение К  АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 9.3  \*\*\* | 100.13/  23.000 | Кратность воздухообмена | АМИ.ГМ 0003-2021 |

**Примечание:**   
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных