|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 1.0090 |  |
| от 04.11.1995 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |
| **ДОПОЛНЕНИЕ №1** от 07 июля 2023 годак области аккредитации от09 августа 2021 года в редакции 01производственно-технического центра Учреждения «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область** |
| 8.1\*\*\* | Дымовые трубы зданий и сооружений (дымоходы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/23.000 | Скорость воздуха (скорость газов) | ТНПА, проектная,эксплуатационная документация на объект испытаний. | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 8.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 9.1\*\*\* | Естественная вентиляция зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Скорость воздуха | СН 3.02.01-2019СН 3.02.02-2019СН 4.02.04-2019СН 4.02.05-2019ТКП 629-2018ТНПА, проектная,эксплуатационная документация на объект испытаний. | СТБ 2021-2009Приложение КАМИ.ГМ 0003-2021 |
| 9.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Расход воздуха | СТБ 2021-2009Приложение КАМИ.ГМ 0003-2021 |
| 9.3\*\*\* | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена | АМИ.ГМ 0003-2021 |

**Примечание:**
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных