|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5414 от 29.07.2022 на бланке № _____________ на 2 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 июня 2023 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Партнер-Несвиж»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Сновская, д.2, оф.57, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков | 100.13/23.000 | Аэродинамические характерстики: -скорость воздуха; -количество удаляемого воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 3.1 *** | Газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газорапсределительных подстанций | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА, проектная и другая документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС;

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |