|  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1732 от 30.08.2013 на бланке №0010361 на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 августа 2023 года

лаборатории радиационного контроля

Частного научно-производственного унитарного предприятия

«Институт радиационной безопасности «Белрад»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220080, Республика Беларусь, Минск, 2-ой Марусинский переулок, дом 27, кв. 1 |  |  |  |  |  |
| ул. Молодёжная, 49, 1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область1.1 ** | Пищевые продукты, вода питьевая, сельско-хозяйственное сырье и корма, продукция лесного хозяйства, лекарственно- техническое сырье | 01.11/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.41/04.125 01.47/04.125 01.70/04.125 02.30/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.20/04.125 10.39/04.125 10.91/04.125 100.09/04.125 100.16/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.08.1999 Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно- санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1866-2018 |
| 1.2* |  | 01.11/04.125 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |

| 2.1 ** | Окружающая среда | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории радиационного контроля;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории радиационного контроля и за пределами лаборатории радиационного контроля;
*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории радиационного контроля.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					   			Е.В. Бережных