|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0436 |
|  | от 27.12.2004 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июля 2023 года

Научно-исследовательской и испытательной лаборатории систем утепления наружных ограждающих конструкций зданий

Республиканского унитарного предприятия

«Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, 220076, ул.Ф.Скорины, 15, к.107 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Материалы тепло-изоляционные Плиты минераловатные | 23.99/35.060 | Сорбционная влажность | СТБ 1995-2009 СП 3.02.01-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24816-2014 |
| 1.2* |  | 23.99/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94 п. 8 |
| 1.3* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при изгибе |  | СТБ EN 12089-2016 |
| 1.5* |  | 23.99/29.119 | Плотность |  | СТБ EN 1602-2016 |
| 1.6* |  | 23.99/29.040 | Водопоглощение кратковременное |  | СТБ EN 1609-2016 |
| 1.7* |  | 23.99/29.061 | Длина и ширина |  | СТБ EN 822-2016 |
| 1.8* |  | 23.99/29.121 | Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации |  | СТБ EN 826-2016 |
| 1.9* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении в плоскости плиты |  | СТБ EN 1608-2016 |
| 1.10* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты |  | СТБ EN 1607-2016 |
| 2.1* | Материалы тепло-изоляционные Плиты пенополи-стирольные | 20.59/29.119 | Плотность | СТБ 1437-2004 СП 3.02.01-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17177-94 п. 7 |
| 2.2* |  | 20.59/29.061 | Линейные размеры, правильность геометрической формы |  | ГОСТ 17177-94 п.п. 4, 6 |
| 2.3* |  | 20.59/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94 п. 8 СТБ 1437-2004 п.7.4.1 |
| 2.4* |  | 20.59/29.121 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации |  | ГОСТ 17177-94 п. 13 СТБ 1437-2004 п.7.4.2 |
| 2.5* |  | 20.59/29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 17177-94 п. 15 СТБ 1437-2004 п.7.4.3 |
| 2.6* |  | 20.59/29.121 | Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности плиты |  | СТБ 1437-2004 п. 7.5 |
| 2.7* |  | 20.59/29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1437-2004 п. 7.6 ГОСТ 20869-2017 |
| 3.1* | Сетка стеклянная | 23.14/29.061 | Длина и ширина | ТУ РБ 05780349.017-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6943.17-94 |
| 3.2* |  | 23.14/29.040 | Масса на единицу площади |  | ГОСТ 6943.16-94 |
| 3.3* |  | 23.14/29.061 | Количество нитей на единицу длины основы и утка |  | ГОСТ 6943.15-94 |
| 3.4* |  | 23.14/29.121 | Разрывная нагрузка основа/уток после выдержки: - в дистиллированной воде; - в щелочном растворе; - в водном цементном растворе |  | ГОСТ 6943.10-2015 ГОСТ EN 13496-2014 |
| 4.1** | Дюбели строительные с металлическими гвоздями и гвоздями из пластических масс Анкерные системы | 22.23/29.061 | Внешний вид, габаритные размеры и комплектность | СП 3.02.01-2020 ГОСТ 26998-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26998-86 |
| 4.2** |  | 22.23/29.121 | Усилие вырыва из подосновы (бетон, кирпич, ячеистый бетон) |  | ГОСТ 26998-86 п. 5.3 |
| 5.1* | Крепежные элементы систем утепления Элементы каркаса Стальные строительные конструкции | 25.11/29.061 | Толщина антикоррозионного покрытия | СП 3.02.01-2020 СН 2.01.07-2020 | СТБ ГОСТ Р 51694-2001 п.п. 7, 8 |

| 6.1* | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/29.040 | Насыпная плотность | СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  | 23.64/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 6.3* |  | 23.64/29.121 | Адгезия к основанию |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 6.4* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве: - бетон-плитка отделочная; - прочности сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом |  | СТБ 1621-2006 п. п. 7.4, 7.11 |
| 6.5* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 7.1* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/35.060 | Влажность | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 7.2* |  | 23.64/29.144 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 7.3* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 7.4* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления покрытий с основанием |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 СТБ 1263-2001 п. 8.9 |
| 8.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.144 | Подвижность | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 8.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п. 7.16 |
| 8.3* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 СТБ 1307-2012 п. 7.12 |
| 8.4* |  | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 п.2.2.8 |
| 8.5* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 6 Приложение 1 СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9 ГОСТ 310.4-81 |
| 8.6* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 8.7* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п. 7 |
| 9.1* | Бетоны | 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 |
| 9.2* |  | 23.63/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 9.3* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 9.4* |  | 23.63/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 9.5* |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 9.6* |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие образцов отоб-ранных из конструкций |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 18105-2018 |
| 10.1* | Кирпич и камни керамические Кирпич и камни силикатные | 23.32/29.121 | Предел прочности изделий при изгибе | СТБ 1160-99 ГОСТ 379-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8462-85 п. 3.3 |
| 10.2* |  | 23.32/29.121 | Предел прочности изделий на сжатие |  | ГОСТ 8462-85 п. 3.2 |
| 11.1* | Блоки из ячеистого бетона | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1117-98 СТБ 1570-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.5.2 |
| 11.2* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 11.3* |  | 23.61/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 12.1* | Листы гипсокартонные | 23.69/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 6266-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6266-97 п. 8.1 |
| 12.2* |  | 23.69/29.040 | Масса 1м2 листа (поверхностная плотность) |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.3 |
| 12.3* |  | 23.69/29.121 | Разрушающая нагрузка и прогиб листов |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.4 |
| 12.4* |  | 23.69/29.121 | Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.5 |
| 12.5* |  | 23.69/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.6 |
| 13.1* | Листы цементные композиционные безасбестовые | 23.65/11.116 | Внешний вид | СТБ 1542-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8747-88 п.2 ГОСТ 18124-2012 п.8.1 ГОСТ 26433.0-85 |
| 13.2* |  | 23.65/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 8747-88 п. 9 ГОСТ 18124-2012 п.8.5 |
| 13.3* |  | 23.65/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8747-88 п. 10 ГОСТ 18124-2012 Приложение Б |
| 13.4* |  | 23.65/29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 8747-88 п. 4 ГОСТ 18124-2012 п.8.3 |
| 14.1** | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления | 23.99/29.121 | Усилие вырыва анкерных устройств (крепежных элементов) из подосновы (от 0,4 до 3 кН) | СП 1.03.03-2022 СП 3.02.01-2020 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.04-2022 п.6.7 СТБ 2068-2010 п. 11 |
| 14.2* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ 2068-2010 п. 7 |
| 14.3* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении |  | СТБ 2068-2010 п. 8 |
| 14.4** |  | 23.99/29.121 | Предел прочности на отрыв от подосновы |  | СТБ 2068-2010 п. 10 |
| 14.5* |  | 23.99/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 2033-2010 п. 8 |
| 15.1** | Вентилируемые системы утепления | 25.11/29.121 | Усилие вырыва анкерных устройств (крепежных элементов) из подосновы (от 0,4 до 3 кН) | СП 1.03.03-2022 СП 3.02.01-2020 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.04-2022 п.6.7 СТБ 2068-2010 п. 11 |
| 15.2* |  | 25.11/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 2080-2010 п. 11 |

| 16.1** | Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий | 23.99/29.121 | Усилие вырыва анкерных устройств и крепежных элементов из подосновы (от 0,4 до 3 кН) | СП 1.03.03-2022 СП 3.02.01-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2079-2010 п. 10 СП 1.03.04-2022 п.6.7 СТБ 2068-2010 п. 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ 2079-2010 п. 6 |
| 16.3* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении |  | СТБ 2079-2010 п. 7 |
| 16.4* |  | 23.99/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 2079-2010 п. 15 |
| 25.1* | Арматура стеклопластиковая | 23.19/29.061 23.19/11.116 | Внешний вид, геометрические параметры (номинальный диаметр, наружный диаметр, шаг спиральной оплетки) | СТБ 1103-98 ТНПА и другая документация | СТБ 1103-98 п.п. 7.1, 7.2, 7.11 |
| 25.2* |  | 23.19/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 15139-69 |
| 25.3* |  | 23.19/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 4650-2014 |
| 25.4* |  | 23.19/29.121 | Прочность при статическом изгибе |  | СТБ 1103-98 п. 7.8 ГОСТ 4648-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных