|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3571 |  |
|  | от 17.12.2007 |  |
|  | на бланке № ______ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июля 2023 года испытательной лаборатории Совместного общества с ограниченной ответственностью «Хенкель Баутехник»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Строительная, д. 1, к. 1, 223036, г. Заславль, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.2 * | Сухие строительные смеси (смеси растворные и растворы строительные, композиции для заполнения швов и защитно-отделочные, составы клеевые полимерминеральные, смеси гидроизоляци-онные и т.д.) | 23.64/ 29.061 | Подвижность смеси (марка по подвижности) | СТБ 1307-2012 СТБ 1263-2001 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 1.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1307-2012 п.7.7 ГОСТ 8735-88 п.9.1 СТБ 1621-2006 п.7.2 СТБ 1263-2001 п.8.5 СТБ 1503-2004 п.7.3 СТБ 1543-2005 п.7.2 |
| 1.4 * |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 1.7 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.7.9 ГОСТ 310.4-81 |
| 1.8 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012 п.п.7.9, 7.11 СТБ 1543-2004 п.7.7 ГОСТ 310.4-81 |
| 1.10* |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 СТБ 1543-2005 п.7.4 СТБ 1503-2004 п.7.7 СТБ 1621-2006 п.7.7 |
| 1.12* | Сухие строительные смеси (смеси растворные и растворы строительные, композиции для заполнения швов и защитно-отделочные, составы клеевые полимерминеральные, смесигидроизоляци-онные и т.д.) | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезии) | СТБ 1307-2012 СТБ 1263-2001 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 28574-2014 п.5 СТБ 1543-2005 п.7.3 СТБ 1503-2004 п.7.6 СТБ 1263-2001 п.8.9 СТБ 1307-2012 п.7.12 СТБ 1621-2006 п.7.7 |
| 1.13* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 СТБ 1307-2012 п.7.16 |
| 1.18* |  | 23.64/ 29.080 | Морозостойкость (марка по морозостойкости) |  | СТБ 1307-2012 п.7.15 СТБ 1263-2001 п.8.10 ГОСТ 28574-2014 п.5 СТБ 1621-2006 п.7.7 СТБ 1503-2004 п.7.9 СТБ 1543-2005 п.7.8 |
| 1.21* |  | 23.64/ 11.116 | Жизнеспособность |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 1.23* |  | 23.64/ 29.040 | Коэффициент паропроницаемости (по мокрому методу) |  | СТБ 1621-2006 п.7.7 СТБ 1263-2001 п.8.11 |
| 1.24* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 |
| 2.8 * | Жидкие лакокрасочные материалы (в т. ч. водно-дисперсионные краски, грунтовки, защитно-отделочные штукатурки | 20.30/ 29.040 | Коэффициент паропроницаемости (по мокрому методу) | ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1263-2001 п.8.11 СТБ 1197-2008 Приложение А |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных