|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5381 от 08 апреля 2022 года на бланке _________ на 5 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 27 января 2023 года

лаборатории электрофизических измерений

Производственно-торгового унитарного предприятия "Витебское предприятие противопожарных работ" республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское добровольное пожарное общество"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Жесткова, 13а, 210015, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ВТ.617-2020 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ВТ.617-2020 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ВТ.617-2020 |

| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ВТ.617-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Изделия медицинской техники (типы, утвержденные до 01.01.1991) | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3 Проектная и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 МВИ.ВТ.617-2020 |
| 4.1 *** | Аппараты рентгеновские медицинские | 26.60/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 26140-84 п.2.5.8 Проектная и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 26140-84 п.4.4 МВИ.ВТ.617-2020 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 пп.10.1, 11.1, 11.2 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 п.11.4 |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги |  | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 п.10.2 |
| 5.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 пп.10.3, 10.4 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/ 23.000 24.20/ 23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - наличие тяги; - давление; - расход воздуха; - скорость утечки воздуха (расчетный метод) (класс по давлению дымовой трубы) | СН 4.02.03-2019 СТБ EN 1856-1-2013 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 пп.10.1, 10.2 СТБ 2039-2010 пп.8.7, 8.8 |
| 6.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры газоходов |  | АМИ.МН 0006-2021 п.10.3 |

| 7.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.7, 5.8, 5.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.10, 5.11 |
| 7.3 *** |  | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 7.4 *** |  | 25.11/ 11.116 | Проверка качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 7.5 *** |  | 25.11/ 11.116 | Целостность конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий (визуальный метод) |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 7.6 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность площадки наружной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 7.7 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 8.1 *** | Ограждения крыш зданий | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| 8.2 *** |  | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 8.3 *** |  | 25.11/ 11.116 | Проверка качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 8.4 *** |  | 25.11/ 11.116 | Целостность конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий (визуальный метод) |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 9.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 9.2 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 пп.10.3, 10.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны. Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 11.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ВТ.617-2020 |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток. Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ВТ.617-2020 |

| 11.3 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ВТ.617-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ВТ.617-2020 |
| 12.1 ** | Приборы и оборудование ОПС | 26.51/ 11.116 | Сохранность упаковки, маркировка, комплектность, эксплуатационная документация | СТБ 11.14.01-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 11.14.01-2006 |
| 13.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных и минимальных независимых расцепителей | ТКП 181-2009, п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 Проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ВТ.565-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                  			Е.В. Бережных