|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1879 от 04.07.2000 на бланке на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 августа 2023 года

Испытательной строительной лаборатории Управления производственного контроля унитарного предприятия «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Селицкого, 15в, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3 * |  | 08.12/ 08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 1.4 * |  | 08.12/ 08.052 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1 *** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3 * |  | 08.12/ 08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 * | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 08.052 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.5 * |  | 08.12/ 29.061 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 2.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность (фр. до 20мм) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 2.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 3.1 *** | Портландцемент и шлакопортланд-цемент | 23.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 310.1-76 |
| 3.2 * |  | 23.51/ 29.049 | Тонкость помола |  | ГОСТ 310.2-76 |
| 3.3 * |  | 23.51/ 29.049 | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 310.3 -76 п.1 |
| 3.4 * |  | 23.51/ 29.049 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3 -76 п.2 |
| 3.5 * |  | 23.51/ 29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии |  | ГОСТ 310.4-81 |
| 4.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.1.3 |
| 4.2 * |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 4.3 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 4.4 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.9 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 5.1 *** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 24.33/ 42.000 | Отбор образцов проб | СТБ 2174-2011 | ГОСТ 12004-81 п.1 |
| 5.2 *** |  | 24.33/ 29.121 | Испытание на растяжение: - временное сопротивление разрыву; |  | ГОСТ 12004-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ** | Грунты (устройство фундаментов, устройство полов, благоустройство территорий, устройство оснований под асфальтобетонные покрытия, устройства земляного полотна и дополнительных слоев оснований и др.) | 08.12/ 29.119 | Степень уплотнения грунта (коэффициент уплотнения) | СТБ 943-2007 ТКП 45-5.01-276-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1377-2003 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Е.В.Бережных