|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 2.5489 |
| --- | --- |
|  | от 18.08.2023 на бланке №__________ на 1 листе редакция 01 |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 августа 2023 года испытательной лаборатории унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз" № п/п; Наименование объекта; Код; Наименование характеристики (показатель, параметры); Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту; Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. ул. Западная, 4, 213830, г. Бобруйск. 1.1 ***; Здания и сооружения (дымовые каналы); 100.13/ 23.000; Скорость воздушного потока; ТКП 629-2018 НПА и другая проектная или эксплуатационная документация; АМИ.МН 0006-2021 п.10.1. 1.2 ***; 100.13/ 41.000; Наличие тяги; АМИ.МН 0006-2021 п.10.2. 2.1 ***; Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы); 100.13/ 23.000; Кратность воздухообмена в помещении; ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 НПА и другая проектная или эксплуатационная документация; АМИ.МН 0006-2021 п.11.4. 2.2 ***; 100.13/ 23.000; Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока); Количество удаляемого воздуха; СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.МН 0006-2021. |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								  Е.В. Бережных