|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5488 от 18 августа 2023 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 августа 2023 года

лаборатории неразрушающего контроля подъёмных сооружений

Общества с ограниченной ответственностью "ТехноКранГрупп Плюс"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Транспортная, 40, 210034, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Грузоподъемные краны и механизмы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, визуально- измерительный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34587-2019 TKП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 TKП 45-5.04-121-2009 TKП 054-2006 СТБ ISO 6520-1-2009 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы, Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66. ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3 *** | Грузоподъемные краны и механизмы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34587-2019 TKП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 TKП 45-5.04-121-2009 TKП 054-2006 СТБ ISO 6520-1-2009 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы, Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66. ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных