|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4601 от 20.03.2015 на бланке №________ на 6 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 августа 2023 года

службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала «Столбцовские электрические сети» Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Я. Коласа, 92, 222666, г. Столбцы, Минская область |  |  |  |  |  |
| ул. Я. Коласа, 92, 222666, г.Столбцы, Минская область1.1 *** | Трансформаторы и автотрансформаторы силовые, реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп.Б.8.3.1, Б.8.5.3 СТП 33243.20.366-16, гл.9 | МВИ.МН.5166-2015 АМИ.ГР 0084-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.8.5 СТП 33243.20.366-16, гл.9 | АМИ.ГР 0085-2022 |
| 2.1 ** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп.Б.9.1, Б.10.1.1 СТП 33243.20.366-16, гл.10, 11 | МВИ.МН.5166-2015 АМИ.ГР 0084-2022 |
| 2.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пп.Б.9.3, Б.10.1.1 СТП 33243.20.366-16, гл.10, 11 | АМИ.ГР 0085-2022 |
| 3.1 *** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп.Б.11.1, Б.12.1, Б.13.1, Б.14.1 СТП 33243.20.366-16, гл.12, 14, 15, 16 | МВИ.МН.5166-2015 АМИ.ГР 0084-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пп.Б.11.3, Б.12.2, Б.13.2, Б.14.2 СТП 33243.20.366-16, гл.12, 14, 16 | АМИ.ГР 0085-2022 |
| 4.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные | 27.12/22.000 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп.Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1 СТП 33243.20.366-16, гл.17, 18, 19, 20 | МВИ.МН.5166-2015 АМИ.ГР 0084-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пп.15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2 СТП 33243.20.366-16, гл. 17, 18, 19, 20 | АМИ.ГР 0085-2022 |
| 5.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 СТП 33243.20.366-16, гл.25 | МВИ.МН.5166-2015 АМИ.ГР 0084-2022 |
| 5.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 СТП 33243.20.366-16, гл.25 | АМИ.ГР 0085-2022 |
| 6.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/22.000 | - Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 СТП 33243.20.366-16, гл.24 | МВИ.МН.5166-2015 АМИ.ГР 0084-2022 |
| 7.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 СТП 33243.20.366-16, гл.32 | МВИ.МН.5166-2015 АМИ.ГР 0084-2022 |
| 7.2 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 СТП 33243.20.366-16, гл.32 | АМИ.ГР 0085-2022 |
| 8.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 СТП 33243.20.366-16, гл.29 | МВИ.МН.4882-2014 АМИ.ГР 0084-2022 |
| 9.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СТП 33243.20.366-16, гл.31 | МВИ.МН.4879-2014 АМИ.ГР 0087-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16, гл.31 | МВИ.МН.4880-2014 АМИ.ГР 0087-2022 |
| 10.1 * | Электроизолирующие перчатки, боты, галоши, накладки гибкие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2010 пп.4.11.2, 4.12.2, 4.19.2.3 | АМИ.ГР 0088-2022 |
| 10.2 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10 | АМИ.ГР 0088-2022 |
| 10.3 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 пп.4.5.3, 4.5.6 | АМИ.ГР 0088-2022 |
| 10.4 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010 п.4.6.2 | АМИ.ГР 0088-2022 |
| 10.5 * | Электроизолирующие штанги | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 | АМИ.ГР 0088-2022 |
| 10.6 * | Электроизолирующие и электроизмерительные клещи | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 пп.4.3.2, 4.4.2 | АМИ.ГР 0088-2022 |
| 10.7 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.17.2 | АМИ.ГР 0088-2022 |
| 11.1 * | Масло трансформаторное | 19.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 СТП 34.20.501-23 гл.11 СТП 33243.20.366-16, гл.28 ТКП 181-2009 гл.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 5985-79 |
| 11.2 * |  | 19.20/08.149 | Качественное определение наличия водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 СТП 34.20.501-23 гл.11 СТП 33243.20.366-16, гл.28 ТКП 181-2009 гл.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 6307-75 п.3.5.2 |
| 11.4 * |  | 19.20/08.149 | Массовая доля растворенной воды | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 СТП 34.20.501-23 гл.11 СТП 33243.20.366-16, гл.28 ТКП 181-2009 гл.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 7822-75 |
| 11.5 * |  | 19.20/08.149 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 СТП 34.20.501-23 гл.11 СТП 33243.20.366-16, гл.28 ТКП 181-2009 гл.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 6356-75 |
| 11.6 * |  | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 СТП 34.20.501-23 гл.11 СТП 33243.20.366-16, гл.28 ТКП 181-2009 гл.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 11.7 * | Масло трансформаторное | 19.20/08.149 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 СТП 34.20.501-23 гл.11 СТП 33243.20.366-16, гл.28 ТКП 181-2009 гл.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п.2 |
| 11.8 * |  | 19.20/08.149 | Содержание воды | СТП 34.20.501-23, гл.11.2.2 – 11.2.5; СТП 33243.20.366-16, гл.28; ТКП 181-2009, гл.Б.26.1.2, Б.26.1.3, Б.26.2; Б.26.3; СТП 33240.43.105-22 табл.5.6, 5.7, 5.8 | ГОСТ IEC 60814-2014 п.2 |
| 11.9 * |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот количественно | СТП 34.20.501-23, гл. 11.2.2 – 11.2.5; СТП 33243.20.366-16, гл.28; ТКП 181-2009, гл.Б.26.1.2, Б.26.1.3, Б.26.2; Б.26.3; СТП 33240.43.105-22 табл.5.6, 5.7, 5.8 | МВИ.МН 5654-2016 п.9.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных