|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5491 от 25.08.2023 на бланке № __________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» августа 2023 года

электроизмерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «МВА Техно Групп»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| ул. Митрополита Филарета, 5, офис 5, 230023 г. Гродно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2022 ТКП 181-2009 |  | МВИ.Гр 3361-2020 |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 339-2022 ТКП 181-2009 |  | МВИ.Гр 3361-2020 |
| 2.1*** | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | - Проверка соединений заземлителей с - заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 339-2022 ТКП 181-2009 |  | МВИ.Гр 3361-2020 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств |  | ТКП 339-2022 ТКП 181-2009 СН 4.04.03-2020 ГОСТ 30339-95 |  | МВИ.Гр 3361-2020 |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 339-2022 ТКП 181-2009 ГОСТ 30331.3-95 |  | МВИ.Гр 3361-2020 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток |  | ТКП 339-2022 ТКП 181-2009 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 ТНПА и другая документация |  | МВИ.Гр 3361-2020 |
| 3.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения |  | ТКП 339-2022 ТКП 181-2009 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 ТНПА и другая документация |  | МВИ.Гр 3361-2020 |
| 3.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки |  | ТКП 181-2009 ТНПА и другая документация |  | МВИ.Гр 3361-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			  	            		Е.В. Бережных