|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.5239 от 06.11.2020 на бланке № _________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2023 года

производственной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Витоптиксвязь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 4-я Заслонова, д.4а, кабинет 8, 210013, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 приложение Б, пп. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 6279-2020 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 приложение А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 приложение А, п. А.1.2, приложение Б, пп. Б.2, Б.8 | МВИ.МН 6279-2020 |
| 1.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | - Общее затухание ЭКУ | ТКП 212-2010 приложение А, п. А.1.3 ТКП 301-2011 п. 7.4.4 | МВИ.МН 6279-2020 МВИ.МН 6280-2020 |
| 1.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание строительной длины | ТКП 212-2010 приложение Б, п. Б.6 | МВИ.МН 6279-2020 |
| 1.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, приложение А, п. А.1.4 ТКП 301-2011 п. 7.4.6 | МВИ.МН 6279-2020 |

| 1.6 *** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Затухание (потери на вводе оптического излучения) на разъемных соединениях | ТКП 212-2010 приложение А, п. А.1.5 | МВИ.МН 6279-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней и землей | ТКП 212-2010 приложение А, п. А.2.1 | МВИ.МН 6287-2020 |
| 2.1 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил (в т.ч. электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней и землей) | ТКП 206-2009 приложение А, пп. А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 6287-2020 |
| 2.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Рабочая ёмкость | ТКП 206-2009 приложение А, пп. А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 6287-2020 |
| 2.3 *** |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей - постоянному току | ТКП 206-2009 приложение А, пп. А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 6287-2020 |
| 2.4 *** |  | 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009 приложение А, пп. А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 6287-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных