|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1327 от 04.06.1999 на бланке №__________ на 14 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «16» апреля 2022 года

лабораторного отдела

государственного учреждения

«Пружанский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № пунк-та |  |  | Наименование объекта | Код |  |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  |  |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| ул. Строительная, 2Б, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  |  | Вода питьевая | 100.09/08.156 |  |  | Цветность |  |  |  |  |  | СанПиН № 10-124 РБ 99. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 (Метод Б) |  |
| 1.2* |  |  |  | 100.09/08/156 |  |  | Мутность |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 1.3* |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  | Жесткость общая |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |  |
| 1.4* |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  | Хлориды |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72, п. 2, 3 |  |
| 1.5* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Сульфаты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |  |
| 1.6* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Железо (суммарно) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |  |
| 1.7* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Нитриты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 (Метод Б) |  |
| 1.8* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Нитраты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п. 9 (Метод Д) |  |
| 1.9* |  |  |  | 100.09/08.052 |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |  |
| 1.10* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Фториды |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4386-89, п.1 |  |
| 1.11* |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  | Остаточный активный хлор (свободный) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1.12* |  |  | Вода питьевая | 100.09/08.156 |  |  | Медь |  |  |  |  |  | СанПиН № 10-124 РБ 99. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 4388-72, п.2 |  |
| 1.13* |  |  |  | 100.09/08.169 |  |  | Водородный показатель |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ISО 10523-2009 |  |
| 1.14* |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.15* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Аммиак (по азоту) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 (Метод А) |  |
| 1.16* |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  | Общее микробное число |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.1 |  |
| 1.17* |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.2 |  |
| 1.18* |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  | Общие термотолерантные бактерии |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.2 |  |
| 1.19* |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  | Возбудители кишечных инфекций |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению №025-0309, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 19 марта 2010 года, п.17 |  |
| 1.20* |  |  |  | 100.09/07.096 |  |  | Цисты лямблий |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению №108-1207, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 21 января 2008 года. |  |
| 2.1* |  |  | Вода питьевая нецентрализован-ных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 |  |  | Цветность |  |  |  |  |  | СНПиГН от 02.08.2010 №105. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 (Метод Б) |  |
| 2.2* |  |  |  | 100.09/08/156 |  |  | Мутность |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 2.3* |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  | Жесткость общая |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |  |
| 2.4* |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  | Хлориды |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72, п. 2, 3 |  |
| 2.5* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Сульфаты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |  |
| 2.6* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Нитраты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п. 9 (Метод Д) |  |
| 2.7* |  |  |  | 100.09/08.052 |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |  |
| 2.8* |  |  |  | 100.09/08.169 |  |  | Водородный показатель |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ISО 10523-2009 |  |
| 2.9* |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 2.10* |  |  | Вода питьевая нецентрализован-ных систем питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 |  |  | Общее микробное число |  |  |  |  |  | СНПиГН от 02.08.2010 №105. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.1 |  |
| 2.11* |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.2 |  |
| 2.12* |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  | Общие термотолерантные бактерии |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.2 |  |
| 2.13* |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  | Возбудители кишечных инфекций |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению №025-0309, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 19 марта 2010 года, п.17 |  |
| 3.1* |  |  | Вода горячая централизован-ных систем водоснабжения | 100.09/08.156 |  |  | Цветность |  |  |  |  |  | СанПиН от 30.12.2009 г. № 142. СанПиН № 10-124 РБ 99. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 (Метод Б) |  |
| 3.2* |  |  |  | 100.09/08/156 |  |  | Мутность |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 3.3* |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  | Жесткость общая |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |  |
| 3.4* |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  | Хлориды |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72, п. 2, 3 |  |
| 3.5* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Сульфаты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |  |
| 3.6* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Железо (суммарно) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |  |
| 3.7* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Нитриты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 (Метод Б) |  |
| 3.8* |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Нитраты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п. 9 (Метод Д) |  |
| 3.9* |  |  |  | 100.09/08.052 |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |  |
| 3.10* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Фториды |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4386-89, п.1 |  |
| 3.11* |  |  |  |  |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор (свободный) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |  |
| 3.12* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Медь |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4388-72, п.2 |  |
| 3.13* |  |  |  |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ISО 10523-2009 |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 3.14* |  |  | Вода горячая централизован-ных систем водоснабжения |  |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  |  |  |  |  | СанПиН от 30.12.2009 г. № 142. СанПиН № 10-124 РБ 99. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 3.15* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 (Метод А) |  |
| 3.16* |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.1 |  |
| 3.17* |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.2 |  |
| 3.18* |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Общие термотолерантные бактерии |  |  |  |  |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.2 |  |
| 3.19* |  |  |  |  |  | 100.09/01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению №025-0309, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 19 марта 2010 года, п.17 |  |
| 4.1* |  |  | Вода плавательных бассейнов |  |  | 100.09/08.156 | Цветность |  |  |  |  |  | СанПиН от 22.09.2009 г. № 105. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 (Метод Б) |  |
| 4.2* |  |  |  |  | 100.09/08/156 |  |  |  | Мутность |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |  |
| 4.3* |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  |  | Хлориды |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72, п. 2, 3 |  |  |
| 4.4* |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  |  | Остаточный активный хлор (свободный) |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |  |  |
| 4.5* |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  |  | Аммиак (по азоту) |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 (Метод А |  |  |
| 4.6* |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  | Инструкция по применению №070-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 19 марта 2010 года; п.31 |  |  |
| 4.7* |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Общие термотолерантные бактерии |  |  |  |  | Инструкция по применению №070-0210, п.31 |  |  |
| 4.8* |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Лецитиназополо-жительные стафилококки |  |  |  |  | Инструкция по применению №070-0210, п.36 |  |  |
| 4.9* |  |  |  |  | 100.09/01.086 |  |  |  | Возбудители кишечных инфекций |  |  |  |  | Инструкция по применению №025-0309, п.21 |  |  |
| 4.10* |  |  |  |  | 100.09/07.096 |  |  |  | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |  | Инструкция по применению №108-1207. |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 5.1* |  | Поверхностные воды |  |  | 100.03/08.149 |  |  |  | Растворенный кислород |  |  | ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 2.1.2.12-33-2005, СНиП и ГН от 05.12.2016 № 122. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ИСО 5813:1983 |  |  |
| 5.2* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  |  | Сульфаты |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 5.3* |  |  |  |  | 100.03/08.169 |  |  |  | Водородный показатель |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.4* |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  |  | Хлориды |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.5* |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 5.6* |  |  |  |  | 100.03/01.086 |  |  |  | Возбудители кишечных инфекций (E.coli, бактерии родов Salmonella, Shigella) |  |  |  |  | Инструкция по применению №025-0309, п.18 |  |  |
| 5.7* |  |  |  |  | 100.09/07.096 |  |  |  | Жизнеспособные яйца гельминтов |  |  |  |  | Инструкция по применению №108-1207, утв. ГГСВ РБ от 21 января 2008 года. |  |  |
| 6.1* |  | Продоволь-ственное сырье, пищевые продукты |  |  | 01.13/08.169 01.19/08.169 01.21/08.169-01.25/08.169 |  |  |  | Нитраты Д-св.30 мг/кг |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. Единые санитарные требования. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | МУ № 5048-89, утв. Начальником Главного санитарно-профилактического управления Министерства здравоохранения СССР от 04 июля 1989 года |  |  |
| 7.1** |  | Плодоовощная продукция (овощи, фрукты, грибы) |  |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086-01.25/01.086 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту. |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 7.2* |  |  |  |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086-01.25/01.086 |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 7.3* |  |  |  |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086-01.25/01.086 |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 7.4* |  |  |  |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086-01.25/01.086 |  |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.5* |  |  |  |  | 01.13/07.096 01.19/07.096 01.21/07.096-01.25/07.096 |  |  |  | Яйца гельминтов |  |  |  |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. ГГСВ РБ от 13.06.2005. |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 8.1* |  | Продукты переработки плодов и овощей. Консервы молочные, мясные и мясорасти-тельные |  |  | 10.11/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 |  |  |  | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ГОСТ 17471-93. СТБ 829-2008. СТБ 962-95. СТБ 998-95. СТБ 1000-96. СТБ 1189-2000. СТБ 1191-99. СТБ 1222-2000. СТБ 2050-2010. Единые санитарные требования. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту. |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |  |  |
| 8.2* |  |  |  |  | 10.11/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 |  |  |  | Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |  |  |
| 8.3* |  |  |  |  | 10.11/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 |  |  |  | Микроскопические исследования |  |  |  |  | ГОСТ 30425-97, п.7.12 |  |  |
| 8.4* |  |  |  |  | 10.11/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 |  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8 ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.1* |  | Хлеб и хлебо-булочные изделия. |  |  | 10.71/08.037 |  |  |  | Жир |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27844-88 СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 1009-96 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту. |  | ГОСТ 5668-68, п. 5 |  |  |
| 9.2* |  |  |  |  | 10.71/08.149 |  |  |  | Кислотность |  |  |  |  | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 9.3* |  |  |  |  | 10.71/08.052 |  |  |  | Влажность |  |  |  |  | ГОСТ 21094-75 |  |  |
| 9.4* |  |  |  |  | 10.71/01.086 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 9.5* |  |  |  |  | 10.71/01.086 |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 9.6* |  |  |  |  | 10.71/01.086 |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 9.7* |  |  |  |  | 10.71/01.086 |  |  |  | Плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.8* |  |  |  |  | 10.71/01.086 |  |  |  | S.aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 10.1* |  | Молоко и молочные продукты |  |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 |  |  |  | Жир |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1323-2002 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1562-2005 СТБ 1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 736-2017 Единые санитарные требования. ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 10.2* |  |  |  |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 |  |  |  | Кислотность |  |  |  |  | ГОСТ 3624-92 п. 2, 3 |  |  |
| 10.3* |  |  |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 10.4* |  |  |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 10.5* |  |  |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 |  |  |  | S.aureus |  |  |  |  | ГОСТ 30347-2016 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.7* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.1* | Кондитерские изделия | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Влага | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 5900-2014 |
| 11.2* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.5* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.6* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 12.1* | Соль пищевая | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52 | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4 |
| 13.1* | Готовые кулинарные изделия, суточные рационы питания | 10.85/08.052 10.85/08.133 | Сухие вещества | Методические указания по лабораторному контролю ка-чества продукции в общественном питании, утв. Пост. Министерства торговли и Министерства здравоохранения РБ от 21.04.2001 № 18/29 (далее МУ № 18/29 от 21.04.2001). ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МУ № 18/29 от 21.04.2001, п. 5.1 |
| 13.2* |  | 10.85/08.037 | Жир |  | МУ № 18/29 от 21.04.2001, п.5.2.5 |
| 13.3* |  | 10.85/08.037 10.85/08.052 10.85/08.133 | Энергетическая ценность (расчетный метод) |  | МУ № 18/29 от 21.04.2001, п.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4** | Готовые кулинарные изделия, суточные рационы питания | 10.85/42.000 10.85/12.042 | Отбор образцов и определение достаточности термической обработки | МУ № 18/29 от 21.04.2001. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МУ № 18/29 от 21.04.2001, п.5.2, п.11.1.1, п.11.1.2 |
| 13.5* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.6* |  | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.7* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.8* |  | 10.85/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 13.9* |  | 10.85/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 31708-2012 |
| 13.10* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.1* | Мясо (все виды убойных, промысловых и диких животных) и продукты его переработки | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.2* |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.3* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.4* |  | 10.11/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.1* | Мясо птицы и продукты его переработки | 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 |
| 15.2* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.3* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 |
| 15.4* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1* | Изделия колбасные, паштеты из мяса убойных животных | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.2* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 16.3* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 16.4* |  | 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 16.5* |  | 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 31708-2012 |
| 17.1* | Мясопродукты с использованием субпродуктов | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №527. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.2* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.3* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.4* |  | 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 18.1* | Напитки безалкогольные (в т.ч. вода минеральная) | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 (п.6.1-6.2) |
| 18.2* |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001, п.6.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 18.3* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 18.4* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712-2001 (п.6.4) ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1* | Пиво, квасы | 11.05/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.2* |  | 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.3* |  | 11.05/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 19.4* |  | 11.05/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.1* | Масличное сырьё и жировые продукты | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 |
| 20.2* |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 20.3* |  | 10.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 20.4* |  | 10.41/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.5* |  | 10.41/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 21.1* | Чай, кофе, кофейные напитки | 10.83/01.086 | Плесени | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 22.1* | Макаронные изделия, в т.ч. быстрого приготовления | 10.73/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 |
| 22.2* |  | 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 22.3* |  | 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 22.4* |  | 10.73/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5* |  | Макаронные изделия, в т.ч. быстрого приготовления |  | 10.73/01.086 |  | S.aureus |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 23.1* |  | Специи и пряности, пищевые добавки, сухие бульоны, продукты экструзионной технологии |  | 10.84/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 23.2* |  |  |  | 10.84/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 23.3* |  |  |  | 10.84/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 23.4* |  |  |  | 10.84/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 24.1* |  | Мукомольно-крупяная продукция |  | 10.61/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 24.2* |  |  |  | 10.61/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 24.3* |  |  |  | 10.61/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 24.4* |  |  |  | 10.61/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 24.5* |  |  |  | 10.61/01.086 |  | S.aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 25.1* |  | Детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты |  | 10.86/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |  |  |  |
| 25.2* |  |  |  | 10.86/01.086 |  | БГКП |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 25.3* |  |  |  | 10.86/01.086 |  | E.coli |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31708-2012 |  |  |  |
| 25.4* |  |  |  | 10.86/01.086 |  | S.aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |  |
| 25.5* |  |  |  | 10.86/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 25.6* |  |  |  | 10.86/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 26.1* |  | Концентраты соков, джемы, повидла, варенья, конфитюры и др. Соки и напитки фруктово-ягодные, овощные. Плодово-ягодное мороженное |  | 10.32/01.086 10.52/01.086 10.39/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 110444.15-94 |  |  |  |
| 26.2* |  |  |  | 10.32/01.086 10.52/01.086 10.39/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 26.3* |  |  |  | 10.32/01.086 10.52/01.086 10.39/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 26.4* |  |  |  | 10.32/01.086 10.52/01.086 10.39/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 26.5* |  |  |  | 10.32/01.086 10.52/01.086 10.39/01.086 |  | E.coli |  |  |  |  | ГОСТ 31708-2012 |  |  |  |
| 27.1* |  | Томатные соусы и кетчупы несте-рилизованные, в т.ч. с добавлением консервантов |  | 10.89/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 110444.15-94 |  |  |  |
| 27.2* |  |  |  | 10.89/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 27.3* |  |  |  | 10.89/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |  |
| 27.4* |  |  |  | 10.89/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |  |
| 28.1* |  | Рыба, морепродукты, икра, молоки рыб и продукты их переработки |  | 10.20/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |  |
| 28.2* |  |  |  | 10.20/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |  |
| 28.3* |  |  |  |  | 10.20/01.086 |  |  | E.coli |  |  |  | ГОСТ 31708-2012 |  |  |
| 28.4* |  |  |  |  | 10.20/01.086 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 28.5* |  |  |  |  | 10.20/01.086 |  |  | S.aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 28.6* |  |  |  |  | 10.20/01.086 |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 29.1* |  |  | Почва |  | 100.06/01.086 |  |  | БГКП |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, п.15-16 |  |  |
| 29.3* |  |  |  |  | 100.06/07.096 |  |  | Яйца гельминтов |  |  |  | Инструкция по применению №65-0605. |  |  |
| 30.1* |  |  | Дезинфицирую-щие и антисептические средства |  | 21.20/01.086 |  |  | Определение микробной контаминации |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 (п.9.1) |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, п.5, 6 |  |  |
| 31.1* |  |  | Смывы с пище-блоков объектов госсаннадзора, с пищевых предприятий |  | 101.19/01.086 |  |  | БГКП |  | Инструкция по применению №078-0210. СанПиН от 30.03.2012 №32. |  | Инструкция по применению №078-0210, п.17 |  |  |
| 31.2* |  |  |  |  | 101.19/01.086 |  |  | S. aureus |  |  |  | Инструкция по применению №078-0210, п.19 |  |  |
| 31.3* |  |  |  |  | 101.19/01.086 |  |  | Бактерии рода Salmonella |  |  |  | Инструкция 4.2.10-15-21, утв. постановлением ГГСВ РБ от 09.10.2006 №120, гл.3,15 |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1* |  | Смывы с объектов внешней среды (кроме пищеблоков), рук персонала в ЛПУ. | 101.19/01.086 | БГКП | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п. 17 |
| 32.2* |  |  | 101.19/01.086 | S.aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.13 |
| 33.1* |  | Лекарственные средства и фармакологиче-ские препараты | 21.20/01.086 | Стерильность | Государственная фармакопея XI РБ т.1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утв. Приказом МЗ РБ 28.04.2012 г. № 453. Инструкция №49 от 17.04.2015. | ГФ РБ т.1, 2012 (п. 2.6, 2.6.1) |
| 33.2* |  |  | 21.20/01.086 | Микробиологи-ческая чистота |  | ГФ РБ т.1, 2012 г. (п. 2.6.12; 2.6.13; п. 5.1.4) |
| 34.1* |  | Изделия медицинского назначения | 32.50/01.086 | Стерильность | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006. Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11 2002 . | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, п.21 |
| 35.1* |  | Паровые и воздушные стерилизаторы | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест-культуры B.stearothermophi-lus BKMB-718, Отсутствие роста тест-культуры B.licheniformis | Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11 2002, прил. 2, п.5. СанПиН от 06.01.2017 № 2. | Методические указания №15/6-5 по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утвержденные Министерством здравоохранения СССР 28.02.1991. |
| 36.1* |  | Дезинфекцион-ные камеры | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест-культуры S. aureus | Инструкция 3.5-51-2006, раздел III, гл.11 | Инструкция 3.5-51-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 23.11.2006 №175 (п.100, приложение 2) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37.1* |  | Моча. Кровь. Испражнения. Спинномозговая жидкость (ликвор). Экссудаты. Биологический материал (секреты, смывы, содержимое, соскоб, мазок): из глаз, носа, носоглотки, ушей, ран, содержимое везикул, выделений половых органов, слизистых, рвотные массы, кишечника и другой локализации | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.03/01.086 101.09/01.086 101.13/01.086 101.15/01.086 | Подготовка проб клинического материала | Инструкция по применению № 075-0210, гл. 2-15. | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 19.03.2010, гл. 2-15 |
| 37.2* |  |  | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.03/01.086 101.09/01.086 101.13/01.086 101.15/01.086 | Бактерии рода Salmonella, Shigella | Инструкция по применению № 026-0309. Инструкция по применению № 025-0306. | Инструкция по применению № 026-0309, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 08.05.2009, глава 5-10 |
| 37.3* |  |  | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.03/01.086 101.09/01.086 101.13/01.086 101.15/01.086 | Бактерии рода Yersinia | Инструкция по применению № 076-0210. | Инструкция по применению № 076-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 19 марта 2010 года. |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Е.В. Бережных