|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1838 от 08.09.2023 на бланке № ____ на 10 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 сентября 2023 года

лабораторного отдела государственного учреждения

«Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Советская, д. 81А, г.п.Вороново, Гродненская область, 231391 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011; ГОСТ 27842-88; ГОСТ 2077-84; ГОСТ 26987-86; СТБ 639-95; СТБ 912-98; СТБ 926-98; СТБ 1009-96; СТБ 1045-97; ГОСТ 24557-89; ГОСТ 27844-88; ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к продукции | СТБ 2160-2011 п.4.1 |
| 1.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-75 |
| 1.3* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 1.4* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 2.1*** | Мед натуральный | 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2017 | ГОСТ 19792-2017 п.7.1 |
| 2.2* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 2.3* |  | 01.49/08.082 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 п.7 |
| 2.4* |  | 01.49/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 п.10.3 |
| 3.1*** | Овощи, ягоды, зелень, фрукты, включая бахчевые (продукция растениеводства) | 01.13/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СТБ 1036-97; Инструкция №65-0605 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 13.06.2005; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1036-97; Инструкция №65-0605 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 13.06.2005 |
| 3.2* |  | 01.13/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169 | Содержание нитратов |  | МУ №5048-89, утв. Минздравом СССР от 04.07.89 п.2.3 |
| 3.3* |  | 01.13/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.31/07.096 10.39/07.096 | Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших |  | Инструкция №65-0605 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 13.06.2005 |
| 4.1*** | Молоко сырое. Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1.2014; ГОСТ 26809.2.2014; ГН, утв.постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; СТБ 1890-2017; СТБ 1746-2017; СТБ 1373-2016; СТБ 1858-2009; СТБ 970-2017; СТБ 736-2017; СТБ 315-2017; СТБ 1598-2006; СТБ 2190-2017; СТБ 1373-2016; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 4937-85; др. ТНПА на продукцию | ГОСТ 26809.1- 2014 ГОСТ 26809.2- 2014 ГОСТ 13928-84 |
| 4.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2 ГОСТ 29247-91 |
| 4.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 4.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 4.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.4, 5 |
| 4.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 4.7* |  | 01.41/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 4.8* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 4.9* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 4.10* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.11* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.12* |  |  | Плесени |  |  |

| 5.1*** | Продукция общественного питания: холодные блюда, супы, блюда из яиц, творога, рыбы, мяса, гарниры, соусы, сладкие блюда (в т.ч. готовые блюда и суточные рационы на соответствие фактического состава расчетным данным) | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГН, утв.постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; МУ, утв. пост. Минздрава и Министерства торговли Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; Единые санитарные требования, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 др. ТНПА на продукцию | ГОСТ 31904-2012; МУ, утв. пост. МЗ РБ и МТ РБ № 18/29 от 21.04.2001 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 | Сухие вещества (с расчетом энергетической ценности) |  | МУ, утв. пост. МЗ РБ и МТ РБ № 18/29 от 21.04.2001 п.п.5.1.2, 5.1.4 |
| 5.3* |  | 10.85/08.037 | Содержание жира (с расчетом энергетической ценности) |  | МУ, утв. пост. МЗ РБ и МТ РБ № 18/29 от 21.04.2001 п. 5.2.5 |
| 5.4* |  | 10.85/08.149 | Содержание витамина «С» в третьих блюдах |  | ГОСТ 7047-55 |
| 5.5* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.6* |  |  | БГКП (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.7* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
| 5.9* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.10* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 5.11* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.12* |  |  | Плесени |  |  |
| 6.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ИСО 5667-3-2021 | ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ИСО 5667-3-2021 |
| 6.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Минздрава 19.10.1999 № 46; СанНПиГН | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 6.3* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 6.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 6.5* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 6.6* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 6.7* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) | «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. пост. Минздрава 02.08.2010 № 105; СНПиГН «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. 30.12.2009 пост № 142; ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к воде | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 6.8* |  | 100.09/08.156 | Нитриты (по NO2) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 6.9* |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 6.10* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 6.11* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 6.12* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (по NО3) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 6.13* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 6.14* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 6.15* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 6.16* |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 6.17* |  | 100.09/08.149 | Хлор свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 6.18* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель /рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.19* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.п. 7.1, 7.2 |
| 6.20* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 6.21* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.п. 9.1, 9.3 |
| 6.22* |  |  | Патогенные бактерии кишечной группы |  | Инструкция № 025-0309, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 19.03.2010 |
| 6.23* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция №65-0605, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 13.06.2005; Инструкция № 108-1207, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 21.01.2008 |
| 6.24* |  |  | Яйца гельминтов |  |  |
| 6.25* |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  |  |
| 7.1*** | Рабочие места | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: (температура воздуха, относительная влажность воздуха) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СНПиГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 №33 с изменениями, утв. Пост.МЗ РБ от 28.12.2015г.№36; СНП, утв.Пост.МЗ РБ от 14.06.2013 №47; СанПиН, утв. МЗ РБ от 01.10.2012 №154; СНиП, утв. МЗ РБ 04.06.2012 №91 и другие документы, устанавливающие требования к микроклимату | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 8.1*** | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.12/35.063 100.11/35.063 | Освещенность | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; ГОСТ 24940-2016; СН 2.04.03-2020; СНПиГН, утв. МЗ РБ от 28.06.2012 №82 с изменениями, утв. МЗ РБ от 29.12.2014 г. №115; СНП и ГН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 №59; ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к освещенности | ГОСТ 24940-2016 |
| 9.1*** | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015; СТБ 1020-2008; ГН, утв.постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; др. ТНПА на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7269-2015 СТБ 1020-2008 |
| 9.2* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.3* |  |  | БГКП (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.4* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |

| 10.1*** | Мясо птицы, субпродукты и полуфабри- каты птичьи | 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7702.2.0-2016; ГН, утв.постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; др. ТНПА на продукцию | ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.3* |  |  | БГКП (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.4* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 |
| 10.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 11.1*** | Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006; ГН, утв.постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; др. ТНПА на продукцию | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31904-2012 |
| 11.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3* |  |  | БГКП (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 11.5* |  |  | Патогенные, в т.ч.сальмонеллы |  | - ГОСТ 31659-2012 |
| 11.6* |  |  | Плесень |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.7* |  |  | Дрожжи |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.8* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | - ГОСТ 28560-90 |
| 11.9* |  |  | E.coli |  | - ГОСТ 30726-2001 |
| 12.1*** | Напитки безалкогольные, слабоалкогольные напитки; воды минеральные и прочие в бутылках | 11.07/42.000 11.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30712-2001; ГН, утв.постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; СанПиН "Гигиенические требования к воде, расфасованной в емкости", утв. постановлением МЗ РБ от 15 декабря 2015 г. № 123; др. ТНПА на продукцию | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31904-2012 |
| 12.2* |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.п. 6.1, 6.2 ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.3* |  |  | БГКП (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 12.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 ГОСТ 10444.12-2013 |

| 12.6* | Напитки безалкогольные, слабоалкогольные напитки; воды минеральные и прочие в бутылках | 11.07/07.096 | Цисты лямблий | ГН, утв.постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; СанПиН "Гигиенические требования к воде, расфасованной в емкости", утв. постановлением МЗ РБ от 15 декабря 2015 г. № 123; др. ТНПА на продукцию | Инструкция № 108-1207, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 21.01.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7* |  |  | Яйца гельминтов |  |  |
| 12.8* |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  |  |
| 13.1*** | Продукты детского, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; др. ТНПА на продукцию | ГОСТ 31904-2012 |
| 13.2* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.3* |  |  | БГКП (колиформные бактерии) |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 13.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | - ГОСТ 31659-2012 |
| 13.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 13.6* |  |  | E. Coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.7* |  |  | - Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.8* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.1*** | Готовые кондитерские изделия с кремом | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32751-2014; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; Единые санитарные требования, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 др. ТНПА на продукцию | ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 31904-2012 |
| 14.2* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.3* |  |  | БГКП (колиформные бак-терии) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.4* |  |  | Патогенные, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 14.6* |  |  | - Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

|  | 15.1*** | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях торговли и общественного питания | 100.15/42.000 | Отбор проб | - Инструкция № 078-0210 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 19.03.2010 |  | Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 19.03.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.2* |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  |  | Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 19.03.2010 |
|  | 15.3* |  | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  | Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 19.03.2010 |
|  | 16.1*** | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция МЗ РБ № 4.2.10-15-21-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 09.10.2006; Инструкция МЗ РБ № 007-0514, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 02.06.2014; Приказ № 165 от 25.11.2002 г. МЗ РБ; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 7 от 28.01.2006 |  | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-15-21-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 09.10.2006; Инструкция МЗ РБ № 007-0514, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 02.06.2014; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 7 от 28.01.2006 |
|  | 16.2* |  | 100.15/01.086 | Патогенные, в т.ч.сальмонеллы |  |  | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-15-21-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 09.10.2006 |
|  | 16.3* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | Плесени | Инструкция МЗ РБ № 007-0514, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 02.06.2014 |  | Инструкция МЗ РБ № 007-0514, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 02.06.2014 |
|  | 16.4* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки | Приказ № 165 от 25.11.2002 г. МЗ РБ; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 7 от 28.01.2006 |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 от 28.01.2006 |
|  | 16.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |
|  | 16.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |
|  | 17.1*** | Изделия медицинского назначения, перевязочный материал, хирургический материал в организациях здравоохранения | 32.50/42.000 | Отбор проб | Приказ № 165 от 25.11.2002 г. МЗ РБ; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 7 от 28.01.2006 |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 от 28.01.2006 |
|  | 17.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 от 28.01.2006 |
|  | 18.1* | Вода очищенная, лекарственные формы | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота (суммарное количество жизнеспособных аэробов) | ГФ РБ II том 2 Фармакопейная статья стр.99 |  | ГФ РБ II том 1. Фармакопейная статья 2.6.12 стр.269-276 |
|  | 19.1*** | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 21.20/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств», утв. постановлением Минздрава 30.12.2005 №283 |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2005 №283 глава 3 п.5 |
|  | 19.2* |  | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота дезинфицирующих и антисептических средств |  |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2005 №283 глава 3 п.6, п.7, п.9 |
|  | 20.2* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Ростовые, ингибирующие свойства; производительность; селективность; специфичность; стерильность | ГОСТ ИСО 11133-2016 |  | ГОСТ ИСО 11133-2016 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в ООС

***Лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных