|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4431 от 13.09.2013 на бланке №____________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 сентября 2023 года

лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью «СанЭлектрикаПин»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленинградская,15, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 | МВИ.БР 253-2013 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.7.1, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 253-2013 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 *** | Вентиляцион-ные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; - потери полного давления в вентиляционной сети; - коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В.Бережных