|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5339 от 12.11.2021 на бланке № 0009165 на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 12 ноября 2021 года

производственно-технологической лаборатории

### общества с ограниченной ответственностью «КонсулАгро»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жабинковский с/с, 16, севернее г. Жабинка, Жабинковский р-н, Брестская обл., |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Зерно | 01.11/42.000 | Отбор проб и подготовка их к испытаниям | # СТБ 1134-98 # СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 # СТБ 1192-99 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 13586.3-2015 |
| 1.2 * |  | 01.11/08.052 | Определение влажности |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 2.1 ** | Масла растительные | 10.41/42.000 | Отбор проб и подготовка их для анализа | ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 СТБ 1486-2004 ГОСТ 8988-2002 ТУ РБ 37602662.391-99 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к продукции | СТБ 1939-2009 |
| 2.2 * |  | 10.41/08.052 | Определение влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |
| 3.1 ** | Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 10.91/42.000 | Отбор проб и подготовка их к испытаниям | ГОСТ 2116 -2000 ГОСТ 80-96 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10471-96 ГОСТ 10974-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11246- 96 ГОСТ 12220 96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 28078-89 СТБ 1079-97 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 ТУ РБ 600024008.072-2001 ТУ РБ 600024008.083-2002 ТУ РБ 600024008.085-2003 ТУ BY 200534611.025-2012 ТУ ВY 200534611.043-2019 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 13496.0-2016 п.7.1 ГОСТ 13979.0-86 п.2 ГОСТ 17681-82 п.1 ГОСТ 20083-74 п.3.1 СТБ 1079-97 п.5.4 |
| 3.2 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |
| 3.3 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3 -92 п.2 |
| 3.4 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п. 2 |
| 3.5 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля белка по Барнштейну |  | ГОСТ 28178-89 п.7 |
| 3.6 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п. 2 |
| 3.7 * |  | 10.91/08.035 | Массовая доля: -макроэлементов кальция, натрия, фосфора -микроэлементов: железа, цинка, меди, марганца, кобальта и молибдена -токсичных элементов: свинца и кадмия |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |
| 3.8 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1 |
| 3.9 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 1.10* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора 15.09.2023 |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 4.1 ** | Продукты (сырье) минерального происхождения | 20.13/42.000 | Отбор проб и подготовка их для анализа | ГОСТ 23999-80 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 24596.1-2015 |
| 4.2 * |  | 20.13/08.149 | Определение кальция |  | ГОСТ 24596.4-2015 |
| 4.3 * |  | 20.13/08.156 | Определение фосфора |  | ГОСТ 24596.2-2015 п. 7 |

Примечание:

*- Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории за исключением:

** -Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                  Е.В. Бережных