|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5321 от «24» сентября 2021 года на бланке № 0009492 на 3 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2023 года
испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «БелТехЭкспертиза»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Безлямочные и лямочные пояса (предохранительные, страховочные, монтажные и т.п.), привязи, удерживающие системы, обвязки, стропы (фалы) к ним | 13.92/29.121 25.93/29.121 13.99/26.095 | Прочность при воздействии статической нагрузки | Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52; Правила по охране труда при выполнении строительных работ утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33; ГОСТ 12.4.089-86; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования | ГОСТ 12.4.089-86 пп. 4.2, 4.4 |
| 2.1*** | Работы по устройству анкерных и крепежных соединений | 43.29/29.121 43.39/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства (анкера) или крепежного элемента из подосновы | СП 1.03.03-2022; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования | СП 1.03.04-2022 п. 6.7; СТБ 2068-2010 п. 11; СТБ 2079-2010 п. 10 |

| 3.1*** | Грунты | 42.11/29.119 43.99/29.119 42.21/29.119 42.99/29.119 43.12/29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта | ТКП 45-3.02-7-2005; ТКП 45-5.01-76-2007 ТКП 45-5.01-107-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1685-2006 п. 5.7; СТБ 1377-2003 пп. 6.1, 6.2; СТБ 1164.2-2009 пп. 5.5, 7.3; СТБ 2176-2011 п. 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1** | Лестницы приставные и лестницы-стремянки | 25.99/29.121 16.23/29.121 22.29/29.121 | Прочность при воздействии статической нагрузки | Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52; Правила по охране труда при выполнении строительных работ утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33; ТКП 290-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования | ТКП 290-2010 пп. 4.13.2.2, 4.13.2.3, 4.13.2.5, Приложение Д, таблица Д.1 п. 5; МВИ 193531445.01-2021 |
| 5.1*** | Конструкции бетонные и железобетонные монолитные, сборные, сборно-монолитные, а также работы по возведению и монтажу этих конструкций; изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 41.00/29.121 | Прочность бетона на сжатие (метод отрыва со скалыванием, метод ударного импульса) | СН 1.03.01-2019; СП 1.03.09-2023 ГОСТ 18105-2010; ТНПА и другая документация | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015 |
| 6.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/29.061 | Основные размеры | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 6.2*** |  | 25.11/29.061 | Предельные отклонения размеров и форм |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 6.3*** |  | 25.11/41.000 | Целостность конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 3.3, 5.6 |

| 6.4*** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/41.000 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5*** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.7-5.9 |
| 6.6*** |  | 25.11/26.095 | Прочность балок крепления лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.10, 5.11 |
| 6.7*** |  | 25.11/26.095 | Прочность площадок и маршей лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 6.8*** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 6.9*** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыш |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 6.10*** |  | 25.11/41.000 | Качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 6.11*** |  | 25.11/26.095 | Прочность закладных элементов |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.15, 5.16 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Е.В. Бережных