|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.4347 |
| от 01.02.2013 |
| на бланке № на 1 листе |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от15 сентября 2023 года |
|  |  |

|  |
| --- |
| лаборатории электрофизических измеренийБелыничского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Советская, 27, 213051, г.Белыничи, Могилёвская область** |
| 1.1\*\* | Аппараты, силовые иосветительные сети,вторичные цепипеременного ипостоянного токанапряжением до 1000 В.Силовые кабельныелинии до 1000 В  | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Измерениесопротивленияизоляции | ТКП 181п.Б.27.1, п.Б.30.1ТКП 339п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 690 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных