|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0609 от 10.07.1997 на бланке №___________ на 5 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» октября 2023 года

лаборатории контроля качества сварки

Гродненского производственного управления

Производственного республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристика (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 230003, г. Гродно, ул. Обухова, 34, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17379-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ 2020-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 СН 1.03.01-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением (утв. Госпроматомнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 №6 в ред. от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал -образцы сварных соединений |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 1.4* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 8695-75 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) МВИ.МН 5530- 2016 |
| 1.6** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал |  | МВИ.МН 5478-2016 |
| 1.7** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.1** | Оборудование, работающие под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением (баллоны, предназначенные для сжиженных углеводородных газов; автоцистерны и сосуды для хранения и перевозки сжиженных углеводородных газов). | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 054-2007 СТП 03.26-2016 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением (утв. Госпроматомнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 №6 в ред. от 16.11.2007 №100) Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) МВИ.МН 5530- 2016 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал |  | МВИ.МН 5478-2016 |
| 2.7* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-75 |
| 3.1** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2116-2010 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением (утв. Госпроматомнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 №6 в ред. от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) МВИ.МН 5530- 2016 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал - образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной метал |  | СТБ 1172-99 |
| 3.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал |  | МВИ.МН 5478-2016 |
| 3.7* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-75 |
| 4.1** | Металлоконструкции | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23055-78 СТБ 1565-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 СП 4.02.01-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением (утв. Госпроматомнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 №6 в ред. от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения -основной метал - образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения -основной метал |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание -сварные соединения -образцы сварных соединений -образцы основного металла |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-75 |
| 4.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости -сварные соединения -основной метал |  | МВИ.МН 5478-2016 |
| 5.1** | Полиэтиленовые трубопроводы | 22.29/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод -сварные соединения -основной материал -контрольные образцы сварных соединений | СН 1.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2* | Полиэтиленовые трубопроводы | 24.10/ 29.121 | Механические испытания -статическое растяжение -сварные соединения -основной материал -контрольные образцы сварных соединений |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 2069-2010 п.6.4.3.2 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных