|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5250 от 04.12.2020 на бланке № _________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2023 года

лаборатории электрофизических измерений Коммунального производственного унитарного предприятия «Горсвет г. Бобруйска»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гоголя, д. 184, 213830, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6, п.4.3.2.13 | МВИ.МН 4547-2012 |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми эле-ментами с измерением сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 4544-2012 |
| 1.3** |  | 27.90/ 22.000 | Измерения цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.МН 4545-2012 |
| 2.1** | Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 4546-2012 |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 4546-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 | МВИ.МН 4546-2012 |
| 5.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 4546-2012 |
| 5.2** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий Дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8; | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 5.3** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 5.4** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 6.1** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей: -ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; -ток срабатывания расцепителя мгновенного действия; -время срабатывания расцепителя | ТКП 181-2009, п.Б.27.4, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.26.4 ГОСТ 31331.3 | АМИ.ГР 0019-2021 |

:

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |