|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1701 от 20 февраля 2012 года на бланке № _________ на 6 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 марта 2023 года

Лаборатории климатических испытаний лакокрасочных покрытий

Открытого акционерного общества «Лакокраска» г. Лида

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Игнатова, 71, г. Лида |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Покрытия лкокрасочные | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к воздействию низкой температуры | ГОСТ 9.401-2018 ГОСТ 9754-76 ГОСТ 5470-75 ГОСТ 28196-89 НПА и другая документация |  | ГОСТ 9.401-2018 метод А |
| 1.2* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к воздействию соляного тумана |  |  | ГОСТ 9.401-2018 метод Б |
| 1.3* |  | 20.30/ 26.080 | Испытание покрытий на воздействие соляного тумана |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 215-3 |
| 1.4* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к воздействию солнечного излучения |  |  | ГОСТ 9.401-2018 метод В |
| 1.5* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к непродолжительному воздействию солнечного излучения, повышенной температуры и влажности |  |  | ГОСТ 9.401-2018 метод 1 |
| 1.6* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности и солнечного излучения |  |  | ГОСТ 9.401-2018 методы 2-4 |
| 1.7* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности сернистого газа и солнечного излучения |  |  | ГОСТ 9.401-2018 методы 5-8 |
| 1.8* | Покрытия лакокрасочные | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к воздействию повышенной температуры, влажности, соляного тумана и солнечного излучения | ГОСТ 9.401-2018 ГОСТ 9754-76 ГОСТ 5470-75 ГОСТ 28196-89 НПА и другая документация |  | ГОСТ 9.401-2018 метод 9 |
| 1.9* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности, соляного тумана, сернистого газа и солнечного излучения |  |  | ГОСТ 9.401-2018 метод 11 |
| 1.10* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры и повышенной влажности |  |  | ГОСТ 9.401-2018 методы 12-14 |
| 1.11* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности и сернистого газа |  |  | ГОСТ 9.401-2018 методы 15-18 |
| 1.12* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к воздействию повышенной температуры, повышенной влажности и соляного тумана |  |  | ГОСТ 9.401-2018 метод 19 |
| 1.13* |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытий к воздействию изменения температуры, повышенной влажности, соляного тумана и сернистого газа |  |  | ГОСТ 9.401-2018 метод 21 |
| 1.14* |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытий |  |  | ГОСТ 9.407-2015 |
| 1.15* |  | 20.30/ 26.095 | Адгезия (метод решетчатых надрезов) |  |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 1.16* |  | 20.30/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 |
| 1.17* |  | 20.30/ 29.137 | Коэффициент паропроницаемости покрытия |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.11 СТБ 1197-2008 п.п. 5.2, 5.12 |
| 1.18* |  | 20.30/ 26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур |  |  | ГОСТ 27037-86 СТБ 1197-2008 п.п. 5.2, 5.15 |
| 1.19* | Покрытия лакокрасочные | 20.30/ 26.095 | Адгезия покрытия (метод испытания по силе отрыва) | ГОСТ 9.401-2018 ГОСТ 9754-76 ГОСТ 5470-75 ГОСТ 28196-89 НПА и другая документация |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 1.20* |  | 20.30/ 26.080 | Испытания Ка. Стойкость к воздействию соляного тумана |  |  | ГОСТ 28207-89 п.2 |
| 1.21* |  | 20.30/ 26.141 | Смываемость |  |  | СТБ 1843-2008 п.9.5 |
| 1.22* |  | 20.30/ 26.080 | Испытания на коррозионную стойкость в искусственных атмосферах. Испытания в солевом тумане. | ISO 12944-1:2017 ISO 12944-2:2017 ISO 12944-4:2017 ISO 12944-6:2018 НПА и другая документация |  | ISO 9227:2022 ISO 12944-6:2018 |
| 1.23* |  | 20.30/ 26.080 | Определение влагостойкости. Конденсация (одностороннее воздействие) |  |  | ISO 6270-1:2017 ISO 12944-6:2018 |
| 1.24* |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытий | ISO 12944-1:2017 ISO 12944-2:2017 ISO 12944-6:2018 НПА и другая документация |  | ISO 4628-1:2016 ISO 12944-6:2018 |
| 1.25* |  | 20.30/ 11.116 | Оценка степени вздутия покрытия |  |  | ISO 4628-2:2016 ISO 12944-6:2018 |
| 1.26* |  | 20.30/ 11.116 | Оценка степени ржавления покрытия |  |  | ISO 4628-3:2016 ISO 12944-6:2018 |
| 1.27* |  | 20.30/ 11.116 | Оценка степени растрескивания покрытия |  |  | ISO 4628-4:2016 ISO 12944-6:2018 |
| 1.28* |  | 20.30/ 11.116 | Оценка степени отслаивания покрытия |  |  | ISO 4628-5:2022 ISO 12944-6:2018 |
| 1.29* |  | 20.30/ 11.116 | Оценка дефектов надреза |  |  | ISO 4628-8:2016 ISO 12944-6:2018 |
| 1.30* |  | 20.30/ 26.095 | Адгезия (метод решетчатых надрезов) | ISO 9227:2017 НПА и другая документация |  | ISO 2409:2020 ISO 12944-6:2018 |
| 1.31* |  | 20.30/ 26.095 | Адгезия 13.10.2023 дата принятия решения |  |  | ISO 4624:2023 ISO 12944-6:2018 |
| 1.32* | Покрытия лакокрасочные | 20.30/ 26.080 | Коррозионные испытания в искусственных атмосферах. Испытания в солевом тумане. | СТБ ISO 12944-1-2009 СТБ ISO 12944-2-2009 СТБ ISO 12944-4-2009 СТБ ISO 12944-6-2009 НПА и другая документация |  | СТБ ISO 9227-2018 СТБ ISO 12944-6-2009 |
| 1.33* |  | 20.30/ 26.080 | Определение стойкости к воздействию влажности. Конденсация (одностороннее воздействие). | СТБ ISO 12944-1-2009 СТБ ISO 12944-2-2009 СТБ ISO 12944-4-2009 НПА и другая документация |  | СТБ ISO 6270-1-2018 СТБ ISO 12944-6-2009 |
| 1.34* |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытий | СТБ ISO 12944-1-2009 СТБ ISO 12944-2-2009 СТБ ISO 12944-6-2009 НПА и другая документация |  | СТБ ISO 4628-1-2018 СТБ ISO 12944-6-2009 |
| 1.35* |  | 20.30/ 11.116 | Оценка степени образования пузырей |  |  | СТБ ISO 4628-2-2018 СТБ ISO 12944-6-2009 |
| 1.36* |  | 20.30/ 11.116 | Оценка степени коррозии покрытия |  |  | СТБ ISO 4628-3-2018 СТБ ISO 12944-6-2009 |
| 1.37* |  | 20.30/ 11.116 | Оценка степени растрескивания покрытия |  |  | СТБ ISO 4628-4-2018 СТБ ISO 12944-6-2009 |
| 1.38* |  | 20.30/ 26.080 | Водопроницаемость | СТБ EN 1062-1-2011 п.5.6 |  | СТБ EN 1062-3-2014 |
| 1.39* |  | 20.30/ 26.080 | Определение характеристик паропроницаемости. Метод чаши. | СТБ EN 1062-1-2011 п. 5.5 |  | СТБ ISO 7783-2014 |
| 2.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 15865-70 ГОСТ 4976-83 НПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.29 |
| 2.2* |  | 20.30/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в открытом тигле |  |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.30 |
| 2.3* | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры воспламенения жидкостей | ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 15865-70 ГОСТ 4976-83 НПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.28 |
| 2.4* |  | 20.30/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры самовоспламенения жидкостей |  |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.31 |
| 3.1* | Композиции защитно-отделочные строительные | 20.30/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 |
| 3.2* |  | 20.30/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 |
| 3.3* |  | 20.30/ 29.137 | Коэффициент паропроницаемости покрытия |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.11 СТБ 1197-2008 п.п. 5.2, 5.12 |
| 3.4* |  | 20.30/ 26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур |  |  | ГОСТ 27037-86 СТБ 1197-2008 п.п. 5.2, 5.15 |
| 3.5* |  | 20.30/ 26.095 | Адгезия покрытия (метод испытания по силе отрыва) |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 4.1* | Химические вещества, химическая продукция | 20.59/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 ТУ BY 300042199.015-2010 НПА и другаядокументация |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.29 |
| 4.2* |  | 20.59/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в открытом тигле |  |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.30 |
| 4.3* |  | 20.59/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры воспламенения жидкостей |  |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.28 |
| 4.4* |  | 20.59/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры самовоспламенения газов и жидкостей |  |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.31 |
| 5.1* | Смазочные материалы, масла и специальные жидкости | 19.20/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 НПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.29 |
| 5.2* | Смазочные материалы, масла и специальные жидкости | 19.20/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 НПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.30 |
| 5.3* |  | 19.20/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры воспламенения жидкостей |  |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.28 |
| 5.4* |  | 19.20/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры самовоспламенения газов и жидкостей |  |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.31 |
| 6.1* | Топливо. Жидкое топливо | 19.20/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 НПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.29 |
| 6.2* |  | 19.20/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры вспышки жидкостей в открытом тигле |  |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.30 |
| 6.3* |  | 19.20/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры воспламенения жидкостей |  |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.28 |
| 6.4* |  | 19.20/ 25.120 | Метод экспериментального определения температуры самовоспламенения жидкостей |  |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.31 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных