|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4901 от 10 февраля 2017 года на бланке № 0010436 на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «10» февраля 2022 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоРемКомплект»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Шпилевского, д. 59, комн. 6, 220067, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 Приложение Б п. Б 7.2 Таблица 7.2, п. 5 | МВИ.МН 5598-2016 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.3.4 | МВИ.МН 5597-2016 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с измерение удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п.5.8, п.Б.29.4, Б.30.10 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 5599-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МН 5600-2016 |

| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413 | МВИ.МН 5597-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						         Е.В. Бережных