Приложение к аттестату аккредитации

BY/112 02.1.0.0041

от «28» декабря 1994 года

- на 11  листах

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «09» января 2012 года

сектора радиационных испытаний отдела госнадзора за средствами измерений

Республиканского унитарного предприятия

«Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Пищевые продукты, вода |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 ДИ: (2÷106) Бк/кг(л) Погр. (20÷50) % ДИ: (3÷104) Бк/кг(л) Погр. (10÷60) % | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утв. МЗ РБ 26.04.99 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования Комиссии Таможенного союза (решение № 299 от 28.05.2010 ) ТНПА и другие документы на продукцию | Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре. Утв. ВНИИФТРИ Госстандарта России 15.10.93. МВИ.МН 1181-2011 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90 Sr, 137 Cs, 40 K на гамма-бета-спектрометре типа МКС - АТ1315, объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137 Cs, 40 K на гамма-спектро-метре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. Согласована БелГИМ 7.11.2011 |

№ВY/112 02.1.0.0041								       лист 2 листов 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Сельско-хозяйственное сырье и корма |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 ДИ: (2÷106) Бк/кг(л) Погр.  (20÷50) % ДИ: (3÷104) Бк/кг(л) Погр.  (10÷60) % | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. Минсельхозпродом РБ 28.07.99 ТНПА и другие документы на продукцию | Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре. Утв. ВНИИФТРИ Госстандарта России 15.10.93 МВИ.МН 1181-2011 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90 Sr, 137 Cs, 40 K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-илучающих радионуклидов 137 Cs, 40 K на гамма-спектро-метре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. Согласована БелГИМ 17.11.2011 |
| 3 Лекарственно- техническое сырье |  |  | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) Утв. МЗ РБ 24.12.2004 ТНПА и другие документы на продукцию |  |
| 4 Продукция лесного хозяйства 5 Почва |  |  | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) Утв. МЗ РБ 31.01.2001 ТНПА и другие документы на продукцию |  |
| 6 Промышленная продукция и товары народного потребления |  |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования Комиссии Таможенного союза (решение № 299 от 28.05.2010 ) ТНПА и другие документы на продукцию |  |
| 7 Парфюмерно- косметическая продукция 8 Табак и табачные изделия |  |  | СанНПиГН № 130-А Утв. МЗ РБ 13.08.2008 СанПиН 1.1.12-1-2003 Утв. МЗ РБ 10.01.2003 ТНПА и другие документы на продукцию |  |
| 9 Торф и торфобрикетные изделия, фрезерный торф для пылевидного сжигания |  |  | Допустимые уровни содержания Cs-137 в продукции на основе торфа. Утв. Мин. энергетики 30.12.2006 ТНПА и другие документы на продукцию |  |

№ВY/112 02.1.0.0041								       лист 3 листов 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Продукция сельскохозяйственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса, субстраты, тепличные грунты, питательные брикеты, любые другие твердые материалы, сырье и изделия 11 Твердые бытовые отходы, зола |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 ДИ: (2÷106) Бк/кг(л) Погр.  (20÷50) % ДИ: (3÷104) Бк/кг(л) Погр.  (10÷60) % | СанПиН 2.6.1.8-8-2002 (ОСП-2002) Утв. МЗ РБ 22.02.2002 ТНПА и другие документы на продукцию ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) Прилож. 19 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) п. 9 | Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре. Утв. ВНИИФТРИ Госстандарта России 15.10.93 МВИ.МН 1181-99 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90 Sr, 137 Cs, 40 K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-илучающих радионуклидов 137 Cs, 40 K на гамма-спектрометре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. Согласована БелГИМ 17.11.2011 |
| 12 Грибы, грибы мороженые, грибы сушеные, грибы консервированные, клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium мороженые, плоды растений вида Vaccinium сушеные, древесные уши или аурикулярии |  |  | Регламент Совета ЕС № 733/2008 от 15.07.2008 Директива ЕС № 737/90 от 22.03.1990 Регламент Комиссии № 1635/2006 От 06.11.2006 Регламент Совета №1048/2009/ЕС от 23.10.2009 | Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт. Утв. Минлесхозом РБ 10.03.1999 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре. Утв. ВНИИФТРИ Госстандарта России 15.10.93 МВИ.МН 1181-2011 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90 Sr, 137 Cs, 40 K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-илучающих радионуклидов 137 Cs, 40 K на гамма-спектро-метре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. Согласована БелГИМ 17.11.2011 |

№ВY/112 02.1.0.0041								       лист 4 листов 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырьё для их производства. 14 Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда 15 Минеральные удобрения |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (торий-232, радий-226, калий-40) ДИ: (3÷10000) Бк/кг в т.ч: торий-232 и радий-226 (3÷10000) Бк/кг; калий-40 (30÷20000) Бк/кг Погр.  20 % | ГОСТ 30108-94 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования Комиссии Таможенного союза (решение № 299 от 28.05.2010 ) ТНПА и другие документы на продукцию Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ. Утв. Министерством архитектуры и строительства РБ 19.12.2000 ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) ТР 2010/014/BY Минеральные удобрения. Безопасность | ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре. Утв. ВНИИФТРИ Госстандарта России 15.10.93 МВИ.МН 1112-99 Методика по определению активности естественных радионуклидов (Th-232, Ra-226, К-40) в строительных материалах и изделиях, и в сырье для их производства с применением гамма-спектрометра «ПРОГРЕСС» Согласована Госстандартом РБ 14.09.1999 МВИ.МН 1120-99 Методика выполнения измерений содержания естественных радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40 и радионуклида цезия-137 в строительных материалах и изделиях на сцинтилляционных спектрометрах типа ЕL 1309 (МКГ-1309) и МКС-АТ1315. Согласована Госстандартом РБ 14.09.1999 |

№ВY/112 02.1.0.0041								       лист 5 листов 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Вода питьевая, продукты питания 17 Сельскохозяйственное сырье и корма. 18 Другие продукты питания, продукция лесного хозяйства, промышленная продукция и товары народного потребления, почва |  | Удельная и объемная активность радионуклида стронция-90. ДИ: (0,1÷3000) Бк/кг Погр.  15 % ДИ: (0,2÷1000000) Бк/кг Погр.  20 % ДИ: (0,7÷1000) Бк/кг Погр. (10÷60)% ДИ: (0,2-3700) Бк/пробу Погр.  20 % | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утв. МЗ РБ 26.04.99 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. Минсельхозпродом РБ 28.07.99 ТНПА и другие документы на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования Комиссии Таможенного союза (решение № 299 от 28.05.2010 ) ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1059-98 Радиационный контроль. Подготовка проб для определения стронция-90 радиохимическими методами МВИ.МН 2288-2005 Методика определения удельной активности стронция-90 с использованием бета-спектрометра «ПРОГРЕСС» Согласована Госстандартом РБ 06.05.2005 МВИ.МН 1181-2011 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs, 40K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-илучающих радионуклидов 137Cs, 40K на гамма-спектрометре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. Согласована БелГИМ 17.11.2011 Инструктивно-методические указания по радиохимическим методам определения радиоактивности в объектах ветнадзора. Утв. Министерством сельского хозяйства СССР 24.08.84. Удельная активность стронция-90. Бета-спектрометрические измерения в объектах окружающей среды, продуктах питания и биопробах. Методические рекомендации. Утв. Госстандартом России 20.03.93 |

№ВY/112 02.1.0.0041								        лист 6 листов 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 Объекты внешней среды. Здания и сооружения |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения ДИ: (0,03÷300) мкЗв/ч Погр.  20 % ДИ: (0,1÷1000) мкЗв/ч Погр.  15 % ДИ: (0,01÷3000) мкЗв/ч Погр.  20 % Плотность потока бета-частиц ДИ: (1÷5) част./см2 мин. Погр.  50 % ДИ: (5÷500000) част./см2 мин. Погр.  20 % ДИ: (1÷100000) част./см2мин. Погр.  20 % Плотность потока альфа-частиц ДИ: (0,1÷1) част./см2 мин. Погр.  50 % ДИ: (1÷100000) част/см2 мин. Погр.  20 % ДИ: (1÷30000) част/см2мин. Погр.  20 % Объемная активность радона ДИ: (15104) Бк/м3 Погр. 30% | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) ГН 10-115-99 Утв. МЗ РБ 26.04.99 Контрольные уровни радиоак-тивного загряз-нения для при-нятия решения о проведении дез-активационных работ. Согл. МЗ РБ 04.10.2004 Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериала, оборудования (РКУ РЗ-2004). Утв. МЗ РБ 22.10.2004 ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) ГН 10-115-99 Утв. МЗ РБ 26.04.99 | .МВИ.МН 2513-2006 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами Согласована БелГИМ 11.08.2006 МУК РБ №11-8-6-2002 «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий». Утв. МЗ РБ 11.08.2002 МВИ.МН 3752-2011 Методика выполнения измерений плотности потока бета-частиц с поверхностей загрязненных радионуклидами зданий, сооружений, транспорта дозиметрами-радиометрами. Согласована БелГИМ 15.03.2011 МВИ.МН 1111-99 Методика определения радионуклида радон (Rn-222) в помещениях зданий и на строительных площадках. Согласована Госстандарт РБ 14.06.1999 МУК РБ №11-8-6-2002 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий. Утв. МЗ РБ 05.08.2002 |

№ВY/112 02.1.0.0041								         лист 7 листов 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Металлолом |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения ДИ: (0,03÷300) мкЗв/ч Погр.  20 % ДИ: (0,1÷1000) мкЗв/ч Погр.  15 %; ДИ:(0,01÷3000) мкЗв/ч Погр.  20 % Плотность потока бета-частиц ДИ: (1÷5) част./см2 мин. Погр.  50 % ДИ: (5÷500000) част./см2 мин. Погр. 20 % ДИ: (1÷100000) част/см2 мин. Погр. 20 % Плотность потока альфа-частиц ДИ: (0,1÷1) част./см2 мин. Погр. 50 % ДИ: (1÷100000) част/см2 мин. Погр.  20 % ДИ: (1÷30000) част/см2мин. Погр.  20 % | СанПиН 2.6.1.8-2-2003 ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000) | МВИ.МН 2210-2007 Методика радиационного контроля металлолома ГО «Белвтормет» Согласована БелГИМ 10.07.2007 МВИ.МН 2513-2006 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами Согласована БелГИМ 11.08.2006 |
| 21 Текстильные материалы, мех, кожа |  | Плотность потока бета-частиц ДИ: (1÷5) част./см2 мин. Погр.  50 % ДИ: (5÷500000) част./см2 мин. Погр.  20 % ДИ: (1÷100000) част/см2мин. Погр.  20 % | СТБ 1252-2000 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1252-2000 Материалы текстильные, кожа, мех натуральный. Нормы радиоактивного загрязнения и методы контроля МВИ.МН 1768-2002 Определение уровня загрязнения поверхностей текстильных материалов, кож и меха натурального бета-активными радионуклидами. Согласована Госстандартом РБ 26.06.2002 |

№ВY/112 02.1.0.0041								         лист 8 листов 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Вода питьевая, минеральная |  | Общая альфа- и бета-активность -радиоактивность ДИ: (0,01÷104) Бк/л Погр.  (10÷60)% -радиоактивность ДИ: (0,7÷103) Бк/л Погр.  (10÷60)% | СанПиН 10-124 РБ -99 | СТБ ISO 9696-2010 Измерение общей альфа-активности в питьевой воде. Метод толстослойного источника СТБ ISO 9697-2010 Измерение общей бета-активности в питьевой воде. Метод толстослойного источника МВИ.МН 2078-2004 Методика измерения удельной суммарной альфа- и бета-активности (без К-40) в пробах воды с применением радиохимического метода приготвления счетных образцов и использованием радиометрического комплекса «ПРОГРЕСС» Утверждена БелГИМ 29.06.2004 МВИ 1800-2002 Определение суммарной удельной альфа- и бета-активности радионуклидов в питьевой воде Согласована Госстандартом РБ 30.08.2002 |
| 23 Вода питьевая |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Вода. Общие требования к отбору проб СТБ ГОСТ Р 51593-2001 Вода питьевая. Отбор проб |

№ВY/112 02.1.0.0041								         лист 9 листов 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 Пищевые продукты, сельскохозяйственное сырье, корма, воды сточные и поверхностные |  | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1056-98 СТБ 1057-98 | СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения показателей безопасности СТБ 1050-2008 . Радиационный контроль. Отбор проб мяса и мясных продуктов, животных жиров и яиц, общие требования СТБ 1051-98 Радиационный контроль. Отбор проб молока и молочных продуктов, общие требования СТБ 1052-98 Радиационный контроль. Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий, общие требования СТБ 1053-98 Радиационный контроль. Отбор проб пищевых продуктов, общие требования СТБ 1054-98 Радиационный контроль. Отбор проб овощей, фруктов и ягод, общие требования СТБ 1055-98 Радиационный контроль. Отбор проб картофеля и корнеплодов, общие требования СТБ 1056-98 Радиационный контроль. Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов, общие требования СТБ 1057-98 Радиационный контроль. Отбор проб поверхностных и сточных вод, общие требования Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утв. Госстандартом СССР, 1987 Ветеринарно-санитарные правила проведения контроля содержания цезия-137 и стронция-90 в экспортируемых пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье, подконтрольных государственному ветеринарному надзору Утв. Минсельхозпрод РБ 2008 Методическая инструкция. Определение однородности партий пищевых продуктов и продовольственного сырья - продукции растениеводства и животноводства при проведении радиационного контроля. Согласована Госстандартом РБ 15.12.2004 |

№ВY/112 02.1.0.0041								        лист 10 листов 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 Грибы, ягоды на экспорт |  | Отбор проб | Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт. Утв. Минлесхозом РБ 10.03.1999 | Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт. Утв. Минлесхозом РБ 10.03.1999 |
| 26 Строительные материалы, строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства |  |  | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2-04-133-2009 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов ТКП 45-2-04-133-2009 Организация радиационного контроля сырья и готовой продукции в организациях министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь |
| 27 Материалы текстильные, мех |  |  | СТБ 1252-2000 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1252-2000 Материалы текстильные, кожа, мех натуральный. Нормы радиоактивного загрязнения и методы контроля |
| 28 Почва |  |  | Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях (ЦИНАО 1985) | Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях (ЦИНАО, 1985) |
| 29 Твердые бытовые отходы, зола |  |  | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов, 1997 |

№ВY/112 02.1.0.0041								        лист 11 листов 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Круглые лесоматериалы, дрова, пиломатериалы, изделия и детали из древесины, щепа, опилки, стружка, древесный уголь, живица, веники, метлы, семена деревьев и кустарников, лекарственно-техническое сырье, мед, грибы, ягоды, березовый сок, смола, картон, бумага |  | Отбор проб | ТКП 251-2010 Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбупром» Утв. «Белесбумпром» 21.11.2005 | ТКП 251-2010 Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбупром». Утв. «Белесбумпром» 21.11.2005 |

Примечание:

ДИ – диапазон измерений;

Погр. – погрешность.

Руководитель

Национального органа по аккредитации					      Т.А. Николаева