|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1486 от 24 апреля 2000 года на бланке № на 9 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 20 февраля 2022 года

санитарно-промышленной лаборатории

филиала «Светлогорская ТЭЦ»

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 1а, г. Светлогорск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 1.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед.рН | Решение местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение ТНПА и другая документация 03.11.2023 дата принятия решения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.4 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.5 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св.2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.6 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св.10,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.7 ** |  | 100.05/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 * | Сточные воды | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: 5,0-50 мг/дм3 | Решение местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.9 * |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ: 50-1000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.10 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: 1,0-10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO5815-2:2003 ч.2 |
| 1.11 * |  | 100.05/08.156 | # Нитрит-ион ДИ: 0,005-0,3 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.12 * |  | 100.05/08.156 | # Нитрат-ион ДИ: 0,1-20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.13 * |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, п.6 |
| 1.14 * |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014, п.7 |
| 1.15 * |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) (анионоактивные) ДИ: 0,025÷0,1 мг/дм3 ДИ: 0,1-1,0 мг/дм3 ДИ: 1,0-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (издание 2014) |
| 1.16 * |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион ДИ: 0,1-10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 71501:1984 ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 1.17 * |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК): ДИ: до 150 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 5705:2002 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667:2005 |
| 2.2 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед. рН | ГН 2.1.5.10-21-2003 Решение местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | СТБ ISO 10523-2009 20.02.2022 дата принятия решения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 * | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация железа ДИ: более 0,1 мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 Решение местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение 20.02.2022 дата принятия решения | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.4 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.5 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св.2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.6 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св.10,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.7 ** |  | 100.03/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.8 * |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: 5,0-50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.9 * |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ: 50-1000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.10 * |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: 1,0-10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 ч.2 |
| 2.11 * |  | 100.03/08.156 | # Нитрит-ион ДИ: 0,005-0,3 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.12 * |  | 100.03/08.156 | # Нитрат- ион ДИ: 0,1-20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.13 * |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, п.6 |
| 2.14 * |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, п.7 |
| 2.15 * |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) (анионоактивные) ДИ:0,025÷0,1 мг/дм3 ДИ:0,1-1,0 мг/дм3 ДИ:1,0-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014) |
| 2.16 * |  | 100.03/08.156 | Аммоний-ион ДИ: 0,1-10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014, п.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17 * | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: до 150 мгО2/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 Решение местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 |
| 3.1 ** | Рабочие места. Помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.063 100.11/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава №82 от 28.06.2012 СанПиН, утв. Пост. Минздрава №59 от 28.06.2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Показатели микроклимата: - температура воздуха | СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава № 33 от 30.04.2013 СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава № 47 от 14.06.2013 СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава № 194 от 12.12.2012 СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава № 59 от 28.06.2013 ГН-9, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава №33 от 30.04.2013 гл.4 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава №47 от 14.06.2013 п.п.9, 15-19 |
| 4.2 ** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность |  |  |
| 4.3 ** |  | 100.12/23.000 | - скорость движения воздуха |  |  |
| 4.4 ** |  | 100.12/35.067 | Параметры шума: -уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; -уровень звука; -эквивалентные по энергии уровни звука; -максимальные уровни звука. | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава № 115 от 16.11.2011 СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава № 59 от 28.06.2013 ГН-12, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава №47 от 14.06.2013 п.п.15, 20-22 20.02.2022 дата принятия решения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 ** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Параметры общей вибрации: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений | СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 ГОСТ 12.1.012-2004 ГН-12, ГН-13, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 4.6 ** |  | 100.12/35.059 | Параметры локальной вибрации: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений. | СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 ГОСТ 12.1.012-2004 ГН-12, ГН-13, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 20.02.2022 дата принятия решения |
| 5.1 ** | Выбросы в загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксида ДИ: 0-4000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: 0-21 об.долей,% |  | МВИ.МН 1003-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 ** | Выбросы в загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение углерод оксида ДИ: 0-50000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.4 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение серы диоксида ДИ: 0-15000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азот (IY) оксида (азота диоксида) ДИ: 0-1000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 20.02.2022 дата принятия решения | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации этилмеркаптана (этантиол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации проп-2ен-1-аль (акролеин) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензина |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: 0,1-5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 6.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (сернистый ангидрид) ДИ: 2-130 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорид) ДИ: 2-150 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидразина ДИ: 0,05-4 мг/м3 | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 20.02.2022 дата принятия решения | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: 5-150 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца ДИ: 0,02-4,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 5831-2017 |
| 6.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации диЖелезо триоксида ДИ: 0,2-28,6 мг/м3 железа ДИ: 0,15-20,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 5831-2017 |
| 6.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации хрома (VI) триоксид ДИ: 0,001-0,082 мг/м3 |  | МВИ. МН 5830-2017 |
| 6.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: 0,02-3,5 мг/м3 |  | МВИ. МН 5866-2017 |
| 6.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пылевых аэрозолей фиброгенного действия ДИ: 0,25-500 мг/м3 |  | МВИ. МН 5842-2017 |
| 6.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации озона Д: 0,05-1,3 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 7.1 * | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед.рН | ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.2 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 * | Подземные воды | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005-50,0 мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение 20.02.2022 дата принятия решения | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 7.4 * |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св.2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 7.5 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св.10,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 7.6 ** |  | 100.04/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 7.7 * |  | 100.04/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: 5,0-50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 7.8 * |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ: 50-1000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 7.9 * |  | 100.04/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: 1,0-10,0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 ч.2 |
| 7.10 * |  | 100.04/08.156 | # Нитрит-ион ДИ: 0,005-0,3 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 7.11 * |  | 100.04/08.156 | # Нитрат- ион ДИ: 0,1-20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 7.12 * |  | 100.04/08.156 | Фосфат-ион ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, п.6 |
| 7.13 * |  | 100.04/08.156 | Фосфор общий ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, п.7 |
| 7.14 * |  | 100.04/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) (анионоактивные) ДИ: 0,025÷0,1 мг/дм3 ДИ: 0,1-1,0 мг/дм3 ДИ: 1,0-2,0 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 7.15* |  | 100.04/08.156 | Аммоний-ион ДИ: 0,1-10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 7.16 * |  | 100.04/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: до 150 мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 Приложение Д |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 8.2 ** |  | 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азот (IY) оксида (азота диоксид) ДИ: 20-1440 мкг/м3 | Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава № 113 08.11.2016 ГН-1, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | МВИ. МН 5087-2014 |
| 8.3 ** |  | 100.02/08.150 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси серы ДИ: 0,08-1,50 мг/м3 |  | МВИ. МН 4160-2011 |

Примечание:

ДИ – диапазон измерений

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных

24.03.2023

дата принятия решения