|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.1726 от «05» декабря 2005 года На бланке №___________ На 2 листах Редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 ноября 2023 года

испытательной лаборатории Могилевского производственного участка

Частного унитарного предприятия по производству технических газов «Промгаз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Промысловая, 10, 213134, аг. Буйничи, Буйничский с/с, Могилевский район |  |  |  |  |  |

| 1.1** | Кислород газообразный технический | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 | ГОСТ 5583-78 п.3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78 | ГОСТ 5583-78 п.3.2 |
| 1.3* |  | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 п.3.3 |
| 1.4* |  | 20.11/25.120 20.11/35.062 | Давление кислорода |  | ГОСТ 5583-78 п.4.1 |
| 2.1** | Кислород газообразный медицинский | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 | ГОСТ 5583-78 п.3.1 |
| 2.2* |  | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78 НД РБ 1590Б-2020 | ГОСТ 5583-78 п.3.2 НД РБ 1590Б-2020 п.1 |
| 2.3* |  | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 п.3.3 НД РБ 1590Б-2020 п.2.2 |
| 2.4* |  | 20.11/08.082 20.11/11.116 | Объемная доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.5 НД РБ 1590Б-2020 п.2.1 |
| 2.5* |  | 20.11/08.082 20.11/11.116 | Содержание окиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.6 НД РБ 1590Б-2020 п.2.3 |
| 2.6* |  | 20.11/08.082 20.11/11.116 | Содержание газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 5583-78 п.3.7 НД РБ 1590Б-2020 п.2.4 |
| 2.7* |  | 20.11/08.082 20.11/11.116 | Содержание озона и других газов-окислителей |  | ГОСТ 5583-78 п.3.8 НД РБ 1590Б-2020 п.2.5 |
| 2.8* |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583-78 п.3.10 НД РБ 1590Б-2020 п.3 |
| 2.9* |  | 20.11/25.120 20.11/35.062 | Давление кислорода |  | ГОСТ 5583-78 п.4.1 |
| 3.1** | Сосуды, работающие под давлением: -основной металл | 24.10/32.115 | Оптический метод: -визуальный метод; - визуально-оптический метод | ГОСТ 949-73 ГОСТ 1050-2013 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) |  | МВИ.МН 5969-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                Е.В.Бережных