|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5501 |
| от 17.11.2023 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от «17» ноября 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральной испытательной лаборатории  Открытого акционерного общества "Планар" | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партизанский пр-т., 2, корп. 2-31, 220033, г. Минск, Республика Беларусь | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения.  Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.11/  35.063  100.12/  35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020  СанПиН от 28.06.2013 № 59  ГН-15 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.2\*\*\* | 100.11/  35.067  100.12/  35.067 | Шум:  - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ;  - уровни звукового давления в треть-октавных полосах частот, дБ;  - уровни звука, дБА;  - эквивалентный уровень звука, дБА;  - минимальный и максимальный уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83  СанПиН от 16.11.2011 № 115  СанПиН 2.2.2.11-34-2002  СанПиН 2.1.8.12-37-2005  СанПиН от 28.06.2013 № 59  СанПиН от 25.09.2008 № 150  ГН-11  от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86  СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.20-22. |
| 2.1 | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.065  100.12/35.060  100.12/  35.070 | Параметры микроклимата:  - температура воздуха, °С;  - относительная влажность воздуха, %;  - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88  ГН от 30.04.2013 № 33  ГН от 14.06.2013 № 47  ГН от 28.06.2013 № 59  СанПиН от 25.09.2008 № 150  ГН-9  от 25.01.2021 № 37 | МВИ. ГМ.1860-2020 |

**Примечание:**

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных