|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ». Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1840 от 17.11.2023 на бланке № __________ на 1 листе редакция 01.. |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «17» ноября 2023 года

отделения лучевой безопасности и дозиметрии

Государственного учреждения здравоохранения "Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| 223040, с/с Боровлянский, аг. Лесной, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места персонала, смежные помещения и территории (рентгеновские кабинеты, кабинеты лучевой терапии, кабинеты рентген-терапии, кабинеты рентгено компьютерной диагностики, радиоизотопные лаборатории) | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН от 31.12.2013 № 137 СанПиН от 28.12.2012 № 213 ГН от 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.1.13-55-2005 СанПиН 2.6.1.13-34-2006 СанПиН 2.6.3.13-24-2006 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0030-2022 |
| 1.2 *** |  | 100.12/04.056 | Мощность эффективной дозы |  | АМИ.МН 0030-2022 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами отделения лучевой безопасности и дозиметрии.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								   Е.В. Бережных