|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4943 |
|  | от 11.08.2017 |
|  | на бланке № |
|  | на 3 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 17 ноября 2023 года

испытательной лаборатории

Республиканского дочернего торгового унитарного предприятия

«Медтехника» г. Витебск

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210033, ул. Лазо, 108, г.Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Аппараты рентгеновские диагностические медицинского назначения (общего назначения, передвижные, стоматологические, сканирующие, флюорографические) Аппараты рентгеновские диагностические медицинского назначения (общего назначения, передвижные, стоматологические, сканирующие, флюорографические) | 26.60/ 04.056 | Доза (мощность дозы) | ТНПА и другая документация Фактические значения | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.19 |
| 2.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | Нелинейность дозы |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.25 |
| 2.3*** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления (СПО) |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.19 |
| 2.4 *** |  | 26.60/ 29.061 | Суммарная (общая) фильтрация |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.20.2 |
| 2.5 *** |  | 26.60/ 22.000 | Точность установки анодного напряжения |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.21 |
| 2.6 *** |  | 26.60/ 22.000 | Точность установки силы анодного тока |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.23 |
| 2.7 *** |  | 26.60/ 22.000 | Точность установки времени облучения |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.23 |
| 2.8 *** |  | 26.60/ 22.000 | Точность установки количества электричества | ТНПА и другая документация Фактические значения | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.23 |
| 2.9 *** |  | 26.60/ 29.061 | Совпадение светового и радиационного полей |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.9 |
| 2.10 *** |  | 26.60/ 29.061 | Перпендикуляр-ность оси пучка рентгеновского излученич |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.8 |
| 2.11 *** |  | 26.60/ 29.061 | Отклонение оси пучка рентгеновского излучения при изменении фокусного расстояния |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.7 |
| 2.12 *** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие торможения подвижных частей аппарата |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.2 |
| 2.13 *** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещения подвижных частей аппарата |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.3 |
| 2.14 *** |  | 26.60/ 04.056 | Пульсация анодного напряжения |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.22 |
| 2.15 *** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость дозы (мощности дозы) в ручном режиме |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.24 |
| 2.16 *** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость дозы (мощности дозы) в ручном режиме |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.24 |
| 2.17 *** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.26 |
| 2.18 *** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационная защита рентгеновского излучателя или аппарата (излучение утечки) |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.32 |
| 2.19 *** |  | 26.60/ 11.116 | Наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 минут |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.33 |
| 2.20 *** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость дозы в автоматическом режиме |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.28 |
| 2.21 *** | Аппараты рентгеновские диагностические медицинского назначения (общего назначения, передвижные, стоматологические, сканирующие, флюорографические) | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость дозы в автоматическом режиме | ТНПА и другая документация Фактические значения | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.28 |
| 2.22 *** |  | 26.60/ 29.061 | Точность установки глубины (высоты) среза томографи-ческой приставки |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001п.7.2.а; Инструкция С-04-ИНС-004-2022 п.3 |
| 2.23 *** |  | 26.60/ 29.061 | Симметричность траектории томографической приставки |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.10 |
| 2.24 *** |  | 26.60/ 29.061 | Точность установки угла линейной томографии |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.11 |
| 2.25 *** |  | 26.60/ 11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность (разрешающая способность, предел разрешения) |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.12 |
| 2.26 *** |  | 26.60/ 11.116 | Низкоконтрастная разрешающая способность (контрастная чувствительность, пороговый контраст) |  | Инструкция С-04-ИНС-004-2022 п.4 |
| 2.27 *** |  | 26.60/ 11.116 | Динамический диапазон |  | Инструкция С-04-ИНС-004-2022 п.4 |
| 2.28*** |  | 26.60/ 04.056 | Доза (мощность дозы) в плоскости приемника излучения при заданных значениях высококонтрастной и низкоконтастной разрешающей способности |  | МВИ.МН 6247-2020 п. 9.31 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных