Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.3278

от  «30» декабря 2005 года

на бланке №

Область аккредитации от «04» июня 2012 года

Лаборатории аэродинамических испытаний Инженерного общества с

дополнительной ответственностью «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Системы вентиляции зданий и соружений |  | Аэродинамические характеристики: - динамическое - статическое -полное давление газа (воздуха) в газоходах; - скорость движения газа (воздуха) в газоходах; -объемный расход газа (воздуха) в газоходах; - температура газа (воздуха) в газоходах | СНБ 4.02.01-03, Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79, МВИ МН 1003-2007 |
| Вентиляционные системы противодымной защиты зданий и сооружений с искусственным побуждением |  | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации. Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. | НПБ 23-2010, Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79, МВИ МН 1003-2007, НПБ 23-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева