|  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4494 |  |
|  | от 13.06.2014 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 ноября 2023 года испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества «БЕЛИНТЕГРА»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ул. 30 лет ВЛКСМ, 36 Б, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |
|  | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст.4, ст.5, ст.6 |  |  |  |  |
| 1.1* | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света | 27.40/ 11.116 | Классификация | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 2 ГОСТ IEC 60598-1-20171) раздел 2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.4 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.4 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 1) п.2.5 ГОСТ IEC 60598-2-3-20171) п.3.4 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.5 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.4 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 2 ГОСТ IEC 60598-1-20171) раздел 2 |

| 1.2* | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света | 27.40/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-1-20171) раздел 3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.5 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.5 ГОСТ IEC 60598-2-2-20171) п.2.6 ГОСТ IEC 60598-2-3-20171) п.3.5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.6 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.5 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-1-20171) раздел 3 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-1-20171) раздел 3 ГОСТ IEC 60598-2-2-20171) п.2.6 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-1-20171) раздел 3 ГОСТ IEC 60598-2-3-20171) п.3.5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-1-20171) раздел 3 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.6 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 3 ГОСТ IEC 60598-1-20171) раздел 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 * |  | 27.40/ 22.000 | Заземление | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 7 ГОСТ IEC 60598-1-20171) раздел 7 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.8 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.8 ГОСТ IEC 60598-2-2-20171) п.2.9 ГОСТ IEC 60598-2-3-20171) п.3.8 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.9 СТБ IEC 60598-2-22-2011, п.22.8 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 7 ГОСТ IEC 60598-1-20171) раздел 7 |

| 1.4* | Светотехнические изделия, светильники для внутреннего освещения жилых, общественных, промышленных, производственных помещений, наружного освещения, прожекторы заливающего света | 27.40/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.1, п.10.2, п.10.2.1 ГОСТ IEC 60598-1-20171) п.10.1, п.10.2, п.10.2.1 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.14 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.14 ГОСТ IEC 60598-2-2-20171) п.2.15 ГОСТ IEC 60598-2-3-20171) п.3.14 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.15 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.14 | ГОСТ IEC 60598-1-2013, п.10.1, п.10.2, п.10.2.1 ГОСТ IEC 60598-1-20171) п.10.1, п.10.2, п.10.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5* |  | 27.40/22.000 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.1, п.10.2, п.10.2.2 ГОСТ IEC 60598-1-20171) п.10.1, п.10.2, п.10.2.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.14 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.14 ГОСТ IEC 60598-2-2-20171) п.2.15 ГОСТ IEC 60598-2-3-20171) п.3.14 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.15 СТБ IEC 60598-2-22-2011, п.22.14 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.1, п.10.2, п.10.2.2 ГОСТ IEC 60598-1- 20171) п.10.1, п.10.2, п.10.2.2 |
| 1.8* |  | 27.40/26.080 | Испытание на влагостойкость | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.3 ГОСТ IEC 60598-1-20171) п.9.3 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.3 ГОСТ IEC 60598-1-20171) п.9.3 |
| 3.1* | Изделия электротехнические, изделия электронной техники, квантовой электроники | 27.40/26.080 26.60/26.080 26.70/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 27.12/26.080 28.29/26.080 | Испытания на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации( повышенной рабочей температуры среды) | ГОСТ 15543.1-891) таблица1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81, п.2.16 Метод 201-1 (Метод 201-1.1, Метод 201-1.2) Метод 201-2 (Метод 201-2.1, Метод 201-2.2) Метод 201-3 ГОСТ 16962.1-89 п. 2.1 Метод 201-1 (Метод 201-1.1, Метод 201-1.2) Метод 201-2 (Метод 201-2.1, Метод 201-2.2) Метод 201-3 |
| 3.2* |  | 27.40/26.080 26.60/26.080 26.70/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 27.12/26.080 28.29/26.080 | Испытания на воздействие верхнего значения температуры среды при хранении и транспортировании (повышенной предельной температуры среды) | ГОСТ 15543.1-891) таблица1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81, п.2.17, Метод 202-1 ГОСТ 16962.1-89, п. 2.2 Метод 202 |
| 3.3* |  | 27.40/26.080 26.60/26.080 26.70/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 27.12/26.080 28.29/26.080 | Испытание воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации (пониженной рабочей температуры среды) | ГОСТ 15543.1-891) таблица1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81, п.2.18 Метод 203-1 |

| 3.4* | Изделия электротехнические, изделия электронной техники, квантовой электроники | 27.40/26.080 26.60/26.080 26.70/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 27.12/26.080 28.29/26.080 | Испытание воздействие нижнего значения температуры среды при транспортировании и хранении (пониженной предельной температуры среды) | ГОСТ 15543.1-891) таблица 1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81, п.2.19 Метод 204-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5* |  | 27.40/26.080 26.60/26.080 26.70/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 27.12/26.080 28.29/26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ 15543.1-891) таблица1, Приложение 2 ТНПА на изделие | ГОСТ 20.57.406-81, п.2.20, п.2.20.5,Метод 205-2 ГОСТ 20.57.406-81, п.2.20, п.2.20.7, Метод 205-4 ГОСТ 16962.1-89, п. 2.3 Метод 205 (Метод 205-2, Метод 205-4) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

1) ТНПА, отсутствующие в Перечнях  стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента,  могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных