|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0915 от «19» декабря 1997 года на бланке № ___________ на 3 листах редакция 04 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 1 декабря 2023 года

лаборатории промышленной экологии филиала «Новополоцкая ТЭЦ»

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Витебскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебска обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ17.13.05-29-2014/ ISO5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН). Диапазон измерений: (2-12) ед.рН | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 ТНПА и друга документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ. - Диапазон измерений: - свыше 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализа-ция (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.5* |  | 100.05/08.149 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5). Диапазон измерений: (3,0-6000) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.6* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов. Диапазон измерений: свыше 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.7* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов Диапазон измерений: свыше 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |

| 1.8* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов. Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территори-альными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 ТНПА и друга документация | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* |  | 100.05/08.156 | Концентрация ионов аммония. Диапазон измерений: (0,1-300) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,078-234) мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего. Диапазон измерений: свыше 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 1.11* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК). Диапазон измерений: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| 1.12** |  | 100.05/29.145 | Температура. Диапазон измерений: 0 °С - 40 °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-10- 2009/ ISO 5667-6:2005 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 2.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед.рН | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 Разрешения на специаль-ное водопользование, выдаваемые территори-альными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 ТНПА и друга документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: свыше 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.4* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализа-ция (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.5* |  | 100.03/08.149 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Диапазон измерений: (3,0-6000) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.6* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: свыше 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.7* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов Диапазон измерений: свыше 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.8* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 2.9* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация ионов аммония Диапазон измерений: (0,1-300) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,078-234) мгN/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территори-альными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 ТНПА и друга документация | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: свыше 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 2.11* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| 2.12** |  | 100.03/29.145 | Температура Диапазон измерений: 0 °С - 40 °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода (О2) Диапазон измерений: (0,1-21,0) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Комплексные природоохранные разрешения. ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 ТНПА и друга документация | МВИ.МН 1003–2017 |
| 3.2*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (CO) Диапазон измерений: (1,25-25000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 3.3*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксида (NO) Диапазон измерений: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 3.4*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксида (NO2) Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 3.5*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (SO2) Диапазон измерений: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003–2017 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории промышленной экологии

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории промышленной экологии и за пределами лаборатории промышленной экологии

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории промышленной экологии

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В. Бережных