|  |  | Приложение № 1. к аттестату аккредитации. № BY/112 1.1320. от 21.12.1998. на бланке № _________. на 50 листах. редакция 02. |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» декабря 2023 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения

«Оршанский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов испытаний ул. Льва Толстого, 14,211391, г.Орша, Витебская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Мясо и мясопродукты, мясо птицы, яйца и продукты их переработки. Консервы мясные и мясорастительные | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 30363-2013 СТБ 971-2013 СТБ 735-94 СТБ 126-2016 СТБ 1060-97 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 1.2* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 1.3* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 1.4* |  |  | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 1.5* |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.8 |

| 1.6* | Мясо и мясопродукты, мясо птицы, яйца и продукты их переработки. Консервы мясные и мясорастительные | 10.11/08.035 10.12/08.035 10.13/08.035 | Токсичные элементы: свинец | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.8* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.10* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | Пестициды: гексахлорциклогексан (a, g-изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.11* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 2.1* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 315-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.2* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.3* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля сухого вещества и массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 2, 6, 8. |
| 2.4* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п. 2 |
| 2.6* |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (a, g-изомеры) | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 |
| 2.7* |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 |

| 3.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 813-2002 ГОСТ 812-2013 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 18222-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 ГОСТ 27207–87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.2 |
| 3.3* |  | 10.20/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |
| 3.4* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля бензойнокислого натрия | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 27001-86 п.2 |
| 3.5* |  | 10.20/08.158 | Пестициды: гексахлорциклогексан (a, g-изомеры) | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2352-2005 |
| 3.6* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 4.1* | Зерно (семена), мукомольно – крупяные и хлебобулочные изделия, макаронные изделия | 01.11/11.116 10.61/11.116 10.71/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид: форма, поверхность, цвет, запах, вкус, хруст) | СТБ 1963-2009 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 24557-89 СТБ 1045-97 СТБ 912-98 СТБ 639-95 СТБ 2203-2011 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 5550-2021 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011, п. 5.1 ГОСТ 27558-2022 ГОСТ 26312.2-84, п.3.1, п.3.2, п.3.3 |
| 4.2* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.73/08.149 | Определение кислотности |  | ГОСТ 5670-96 ГОСТ 27493-87 |
| 4.3* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля влажности |  | ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 21094-2022 п.7 ГОСТ 9404-88 |
| 4.4* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68, п. 2 |
| 4.5* |  | 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 п.7 |
| 4.6* |  | 01.11/11.116 10.61/11.116 10.73/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (просеиванием) |  | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 13586.6-93, п. 1 |

| 4.7* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, макаронные изделия | 10.61/08.161 10.73/08.161 10.61/03.152 10.73/03.152 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 5231-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8* |  | 10.61/03.152 10.73/03.152 | охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 |
| 4.10* |  | 10.61/11.116 10.73/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 13586.6-93 п.1 |
| 4.11* |  | 10.61/11.116 10.73/11.116 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |
| 5.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, чистота раствора, масса нетто, массовая доля составных частей) | ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 6478-2014 СТБ 2211-2011 ГОСТ 6442-89 СТБ 2377-2014 СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12576-2014 п.8 ГОСТ 5897-90 п.2 СТБ 2394-2014 п.5.2 |
| 5.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 5.3* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.6 |
| 5.4* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.81/08.164 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 п.7 |
| 5.5* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 | Расчёт влажности теста, массовой доли сахара и жира в сдобных булочных, мучных кулинарных и кондитерских изделиях, мучных и отделочных полуфабрикатах для кондитерских изделий |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. утв. МЗ РБ Постановлением №18/29 от 21.04.2001г. (п.11.4.1) |
| 5.6* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 10.71/03.152 10.72/03.152 | Микотоксин: афлатоксин В1 | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 5231-2015 |

| 6.1* | Мёд натуральный | 10.89/11.116 | Органолептические показатели меда (аромат, вкус) | ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3, п. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  | 10.89/08.133 | Массовая доля воды в меде |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 6.3* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы в меде |  | ГОСТ 32167-2013 п.6 |
| 6.4* |  | 10.89/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 п.7 |
| 6.5* |  | 10.89/11.116 | Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |
| 6.6* |  | 10.89/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |
| 7.1* | Плодоовощная продукция (свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, в том числе ягоды, грибы, сухие овощи, картофель, фрукты, в том числе ягоды, грибы, орехи) | 10.39/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 25555.5-2014 п.7 |
| 7.2* |  | 01.13/08.169 01.22/08.169 | Массовая концентрация нитратов | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Методические указания № 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.1989, р.2 |
| 7.3* |  | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 10.31/08.158 | Пестициды: гексахлорциклогексан (a, g-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 7.4* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 8.1* | Чай (чёрный, зелёный, плиточный), кофе (в зёрнах, молотый, растворимый) | 10.83/08.161 | Микотоксин: афлатоксин В1 | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 |

| 9.1* | Консервированные фрукты, ягоды, овощи (консервы овощные, фруктовые, в том числе ягодные, соки берёзовые консервированные; овощи, фрукты, грибы солёные, маринованные, квашеные, мочёные) | 10.32/08.133 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 7231-90 ГОСТ 17471-2013 СТБ 2329-2013 СТБ 2328-2013 СТБ 1037-97 СТБ 965-2008 СТБ 1824-2008 ГОСТ 33443-2015 ГОСТ 33317-2015 СТБ 1082-97 ГОСТ 34220-2017 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 9.3* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | СТБ ГОСТ Р 51434-2006 ГОСТ ISO 750-2013 |
| 9.4* |  | 10.32/11.116 10.39/11.116 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 п.4, 5, 6 |
| 9.6* |  | 10.32/08.169 10.39./08.169 | Массовая концентрация нитратов | ГН. утв Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34570-2019 |
| 9.7* |  | 10.32/08.158 10.39/08.158 | Пестициды: гексахлорциклогексан(a, g-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 9.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 10.1* | Масличное сырье и жировые продукты, масла растительные, маргарин, майонез, фритюрный жир | 10.41/11.116 | Степень термического окисления | СТБ 2016-2009 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 1129-93 СТБ 742-2009 ТНПА и другая документация | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.04.2001 №18/29 п. 11.2.1 |
| 10.2* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число в животных жирах |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2. |
| 10.3* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число в растительном масле | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31933-2012 п.7 |
| 10.4* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число в растительном масле |  | ГОСТ 26593-85 |
| 10.5* |  | 01.26/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 | Пестициды: гексахлорциклогексан (a, g-изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 10.6* |  | 01.26/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 |

| 11.1* | Другие продукты: концентраты, желатин, крахмал, дрожжи, концентраты пищевые, сухие завтраки, соль пищевая поваренная | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2* | Суточные рационы, готовые блюда, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, рыбные кулинарные изделия, С-витаминизирован- ные блюда | 10.85/08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты в витаминизированных блюдах | СТБ 1020-2008 Меню - раскладки ТНПА и другая документация | ГОСТ 7047-55 р.14 |
| 12.3* |  | 10.13/08.149 10.20/08.149 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 п.7, п.8 |
| 12.4* |  | 10.13/08.037 10.13/08.052 10.20/08.037 10.20/08.052 10.85/08.037 10.85/08.052 | Установление соотв. фактического хим. состава и калорийности готовых блюд расчетным данным. Определ. содержания сухих веществ. Определение содержания жира | СТБ 1020-2008 Меню - раскладки ТНПА и другая документация | МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролюза питанием в организованных коллективах, Утв. МЗ СССР 29.12.1986 (с.10); (с.17-19) |
| 12.5* |  | 10.85/08.133 | Определение содержания сухих веществ в объектах богатых сахарозой |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.04.2001 №18/29 п. 5.1.4 (с.36-40) |

| 13.1* | Продукты для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, для лечебного питания детей, сублимированных продуктов, основного сырья и компонентов, испол. при изготовл. продуктов детского питания | 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 30545-2015 ГОСТ 31800-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9793-2016 п. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 13.3* |  | 10.86/08.158 | Пестициды: гексахлорциклогексан (a, g-изомеры) | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 |
| 13.4* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 |
| 13.5* |  | 10.86/08.169 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 34570-2019 |
| 13.6* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля нитритов |  | ГОСТ 8558.1-2015 |

| 14.1* | Вода питьевая централизованного и нецентра-лизованного водоснабжения. Вода артезианских скважин | 100.04, 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (1-5) балл | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ Республики Бела-русь от 19.10.1999 № 46, приложение к СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 02.08.2010 № 105 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п. 2, 3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2* |  | 100.04, 100.09/08.156, 11.116 | Цветность, градус Диапазон измерений:(5-70) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 14.3* |  | 100.04, 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5. |
| 14.4* |  | 100.04, 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерний: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 14.5* |  | 100.04, 100.09/08.149 | Жесткость общая, градус жесткости, °Ж Диапазон измерений: от 0,1°Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 14.6* |  | 100.04, 100.09/08.156 | Нитраты, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 14.7* |  | 100.04, 100.09/08.052 | Сухой остаток (без добавления соды), мг/дм3 Диапазон измерений: от 1,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 14.8* |  | 100.04, 100.09/08.149 | Хлориды, мг/дм3 Диапазон измерений: (10-100) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 14.9* |  | 100.04, 100.09/08.150 | - Сульфаты, мг/дм3 - Диапазон измерений: (2-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31940-2013 метод 3 п.6 |
| 14.10* |  | 100.04, 100.09/08.149 | - Окисляемость перманганатная, мг/дм3 - Диапазон измерений: - (0,5-10) мг/дм3 |  | - СТБ ISO 8467-2009 |
| 14.11* |  | 100.04, 100.09/08.156 | - Аммиак и ионы - аммония (суммарно), мг/дм3 - Диапазон измерений: - (0,1-3,0) мг/дм3 |  | - ГОСТ 33045-2014, п. 5 |
| 14.12* |  | 100.04, 100.09/08.156 | - Нитриты, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | - ГОСТ 33045-2014, п. 6 |
| 14.13* |  | 100.04, 100.09/08.156 | - Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,015-0,25) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31857-2012, п.5, метод 3 |

| 14.14* | Вода питьевая централизованного и нецентра-лизованного водоснабжения. Вода артезианских скважин | 100.04, 100.09/08.156 | - Фториды, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,05-1,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ Республики Бела-русь от 19.10.1999 № 46, приложение к СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 02.08.2010 № 105 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | - ГОСТ 4386-89, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.15* |  | 100.04, 100.09/08.149 | - Хлор остаточный, мг/дм3 - Диапазон измерений: от 0,30 мг/дм3 |  | - ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 14.16* |  | 100.04, 100.09/08.156 | - Железо (общее), мг/дм3 Диапазон измерений: - (0,10-2,00) мг/дм3 |  | - ГОСТ 4011-72, - п. 2. |
| 14.17* |  | 100.04, 100.09/08.156 | - Хром (VI) , мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,025-25,0) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31956-2013 п. 4 |
| 14.18* |  | 100.04, 100.09/08.035 | - Алюминий, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,01-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.19* |  | 100.04, 100.09/08.035 | - Мышьяк, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.20* |  | 100.04, 100.09/08.035 | - Бор, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,01-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.21* |  | 100.04, 100.09/08.035 | - Барий, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,001-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.22* |  | 100.04, 100.09/08.035 | - Бериллий, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,0001-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.23* |  | 100.04, 100.09/08.035 | - Кадмий, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,0001-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.24* |  | 100.04, 100.09/08.035 | - Кобальт, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.25* |  | 100.04, 100.09/08.035 | - Хром, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,001-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.26* |  | 100.04, 100.09/08.035 | - Медь, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,001-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.27* |  | 100.04, 100.09/08.035 | - Марганец, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.28* |  | 100.04, 100.09/08.035 | - Молибден, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.29* |  | 100.04, 100.09/08.035 | Никель, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.30* |  | 100.04, 100.09/08.035 | Свинец, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |

| 14.31* | Вода питьевая централизованного и нецентра-лизованного водоснабжения. Вода артезианских скважин | 100.04, 100.09/08.035 | Селен, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ от 19.10.1999 № 46, приложение к СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 02.08.2010 № 105, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.32* |  | 100.04, 100.09/08.035 | Стронций, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,001-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.33* |  | 100.04, 100.09/08.035 | Цинк, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.34* |  | 100.04, 100.09/08.158 | γ- ГХЦГ (линдан), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-0,006) мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,002 мг/дм3 |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 14.35* |  | 100.04, - 100.09/08.158 | ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-0,006) мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,002 мг/дм3 |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 14.36* |  | 100.04, 100.09/08.035 | Калий, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,05-500) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.37* |  | 100.04, 100.09/08.035 | Кальций, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 14.38* |  | 100.04, 100.09/08.035 | Магний, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.1* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | - 11.07/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (1-5) балл | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 15.12.2015 № 123, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74, п. 2, 3. |
| 15.2* |  | - 11.07/11.116 - 08.156/11.116 | Цветность, градус Диапазон измерений: (5-70) градус цветности |  | - ГОСТ 31868-2012 |
| 15.3* |  | - 11.07/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | - ГОСТ 3351-74, - п. 5. |
| 15.4* |  | - 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | - ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 15.5* |  | - 11.07/08.149 | Жесткость общая, градус жесткости, °Ж Диапазон измерений: от 0,1°Ж |  | - ГОСТ 31954-2012, метод А |
| 15.6* |  | - 11.07/08.156 | Нитраты, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | - ГОСТ 33045-2014, п. 9 |
| 15.7* |  | - 11.07/08.052 | Сухой остаток (без добавления соды), мг/дм3 Диапазон измерений: от 1,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |

| 15.8* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | - 11.07/08.149 | Хлориды, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-100) мг/дм3 | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 15.12.2015 № 123, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.9* |  | - 11.07/08.150 | Сульфаты, мг/дм3 Диапазон измерений: (2-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31940-2013 - п.6 мет.3 |
| 15.10* |  | - 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10) мг/дм3 |  | - СТБ ISO 8467-2009 |
| 15.11* |  | - 11.07/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,00) мг/дм3 |  | - ГОСТ 33045-2014, п. 5 |
| 15.12* |  | - 11.07/08.156 | Нитриты, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | - ГОСТ 33045-2014, п. 6 |
| 15.13* |  | - 11.07/08.156 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,015-0,25) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31857-2012, п.5, метод 3 |
| 15.14* |  | - 11.07/08.156 | Фториды, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-1,0) мг/дм3 |  | - ГОСТ 4386-89, - п. 2 |
| 15.15* |  | - 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,30 мг/дм3 |  | - ГОСТ 18190-72, - п. 3 |
| 15.16* |  | - 11.07/08.156 | Железо (общее), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | - ГОСТ 4011-72, - п.2 |
| 15.17* |  | - 11.07/08.156 | Хром (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-25,0) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31956-2013 п. 4 |
| 15.18* |  | - 11.07/08.035 | Алюминий, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.19* |  | - 11.07/08.035 | Мышьяк, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.20* |  | - 11.07/08.035 | Бор, мг/дм3 Диап. измерений: (0,01-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.21* |  | - 11.07/08.035 | Барий, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |

| 15.22* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | - 11.07/08.035 | Бериллий, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-10) мг/дм3 | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 15.12.2015 № 123, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.23 * |  | - 11.07/08.035 | Кадмий, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.24 * |  | - 11.07/08.035 | Кобальт, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.25* |  | - 11.07/08.035 | Хром, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.26* |  | - 11.07/08.035 | Медь, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.27* |  | - 11.07/08.035 | Марганец, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.28* |  | - 11.07/08.035 | Молибден, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.29* |  | - 11.07/08.035 | Никель, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.30* |  | - 11.07/08.035 | Свинец, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.31* |  | - 11.07/08.035 | Селен, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.32* |  | - 11.07/08.035 | Стронций, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.33* |  | - 11.07/08.035 | Цинк, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.34* |  | - 11.07/08.158 | Линдан (гамма-изомер ГХЦГ), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-0,006) мг/дм3 |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 15.35* |  | - 11.07/08.158 | ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-0,006) мг/дм3 |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 15.36* |  | - 11.07/08.158 | Гептахлор, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0001-0,006) мг/дм3 |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 15.37* |  | - 11.07/08.035 | Калий, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.38* |  | - 11.07/08.035 | Кальций, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 15.39* |  | - 11.07/08.035 | Магний, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 - (метод 2) |
| 16.1* | Вода плавательных бассейнов | - 100.09/11.116 | Запах, балл Диапазон измерений: (1-5) балл | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 16.05.2022 №44, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74, п. 2. |
| 16.2* |  | 100.09/08.156 - 11.116 | Цветность, градус Диапазон измерений:(5-70) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 16.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, п. 5. |
| 16.4* |  | - 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-3,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п. 5 |
| 16.5* |  | - 100.09/08.149 | Хлориды, мг/дм3 Диап. измерений: от 10,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72, п. 2. |
| 16.6* |  | - 100.09/08.149 | Хлор остаточный, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,30 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72, п. 3. |
| 17.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Сухой остаток, мг/дм3 Диапазон измерений: от 1,0 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением МЗ РБ от 23.11.2005 № 198, ГН 2.1.5.10-21-2003 утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2003 № 163, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документаци | МВИ.МН 4218-2012 |
| 17.2* |  | 100.03/08.052 | Нефтепродукты, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 2430-2005 |
| 17.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений:(2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 17.4* |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 17.5* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 17.6* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород (йодиметрический метод Винклера), мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,3 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |

| 17.7* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением МЗ РБ от 23.11.2005 № 198, ГН 2.1.5.10-21-2003 утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2003 № 163, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документаци | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.9* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п. 5 |
| 17.10* |  | 100.03/08.156 | Нитраты, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п. 9 |
| 17.11* |  | 100.03/08.156 | Нитриты, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п. 6 |
| 17.12* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм3 Диапазон измерений: (5,0-5000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 17.13* |  | 100.03/08.156 | Железо (общее), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 17.14* |  | 100.03/08.156 | Хром (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-25,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 п. 4 |
| 17.15 * |  | 100.03/08.035 | Алюминий, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,006 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.16 * |  | 100.03/08.035 | Мышьяк, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,014 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.17 * |  | 100.03/08.035 | Бор, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,005 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.18 * |  | 100.03/08.035 | Барий, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,001 мг/дм3 |  | СТБ ISO11885-2011 |
| 17.19 * |  | 100.03/08.035 | Бериллий, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,0001 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.20 * |  | 100.03/08.035 | Кадмий, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,0009 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.21 * |  | 100.03/08.035 | Кобальт, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,003 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |

| 17.22 * | Поверхностные воды | 100.03/08.035 | Хром, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,002 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением МЗ РБ от 23.11.2005 № 198, ГН 2.1.5.10-21-2003 утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2003 № 163, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 11885-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.23 * |  | 100.03/08.035 | Медь, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,003 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.24 * |  | 100.03/08.035 | Марганец, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,0004 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.25 * |  | 100.03/08.035 | Молибден, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,002 мг/дм3 |  | СТБ ISO11885-2011 |
| 17.26 * |  | 100.03/08.035 | Никель, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,002 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.27 * |  | 100.03/08.035 | Свинец, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,005 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.28 * |  | 100.03/08.035 | Селен, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,007 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.29 * |  | 100.03/08.035 | Стронций, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,006 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.30 * |  | 100.03/08.035 | Цинк, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,001 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 17.31 * |  | 100.03/08.158 | γ- ГХЦГ (линдан), мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,002 мг/дм3 |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 17.32* |  | 100.03/08.158 | ДДТ и его метаболиты, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,002 мг/дм3 |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 18.1* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Сухой остаток, мг/дм3 Диапазон измерений: от 1,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов; ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 18.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 18.3* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 18.4* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |

| 18.5* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Растворенный кислород (йодиметрический метод Винклера), мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,3 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов; ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.6* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 18.8* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п. 5 |
| 18.9* |  | 100.05/08.156 | Нитраты, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п. 9 |
| 18.10* |  | 100.05/08.156 | Нитриты, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п. 6 |
| 18.11* |  | 100.05/08.052 | Нефтепродукты, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 2430-2005 |
| 18.12* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм3 Диапазон измерений: (5,0-5000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 18.13* |  | 100.05/08.156 | Железо (общее), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 18.14* |  | 100.05/08.156 | Хром (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-25,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 п. 4 |
| 18.15* |  | 100.05/08.035 | Алюминий, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,006 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.16* |  | 100.05/08.035 | Мышьяк, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,014 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.17* |  | 100.05/08.035 | Бор, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,005 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |

| 18.18* | Сточные воды | 100.05/08.035 | Барий, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,001 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выданные территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов; ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ ISO 11885-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.19* |  | 100.05/08.035 | Бериллий, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,0001 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.20* |  | 100.05/08.035 | Кадмий, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,0009 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.21* |  | 100.05/08.035 | Кобальт, мг/дм3 Диап. измерений: от 0,003 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.22* |  | 100.05/08.035 | Хром, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,002 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.23* |  | 100.05/08.035 | Медь, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,003 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.24* |  | 100.05/08.035 | Марганец, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,0004 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.25* |  | 100.05/08.035 | Молибден, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,002 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.26* |  | 100.05/08.035 | Никель, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,002 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.27* |  | 100.05/08.035 | Свинец, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,005 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.28* |  | 100.05/08.035 | Селен, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,007 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.29* |  | 100.05/08.035 | Стронций, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,006 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 18.30* |  | 100.05/08.035 | Цинк, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,001 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 19.1* | Земли, включая почвы | 100.06/08.169 | Нитраты, мг/кг Диапазон измерений: (2,8-109) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РБ от 25.02.2004 № 28, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 19.2* |  | 100.06/08.149 | Хлорид-ион, мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 |
| 19.3* |  | 100.06/08.156 | Ионы аммония, мг/кг Диапазон измерений: (5-60) мг/кг |  | ГОСТ 26489-85 |

| 20.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. постановлением Главного Государственного санитарного врача РБ № 113 от 08.11.2016; ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТНПА и другая документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2* |  | 100.02/08.169 | Оксид углерода, мг/м3 Диапазон измерений: (0-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 20.3* |  | 100.02/08.156 | Аммиак, мг/м3 Диапазон измерений: (0,1-1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 2226-2014 |
| 20.4* |  | 100.02/08.156 | Двуокись серы, мг/м3 Диапазон измерений: (0,08-1,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 20.5* |  | 100.02/08.156 | Двуокись азота, мг/м3 Диапазон измерений: (0,08-1,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 20.6* |  | 100.02/08.156 | Фенол, мг/м3 Диапазон измерений: (0,004-0,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 5693-2016 |
| 20.7* |  | 100.02/08.156 | Формальдегид, мг/м3 Диапазон измерений: (0,01-0,25) мг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 21.1* | Вода дистиллированная | 36.00/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73 | ГОСТ 3885-73 п.2 |
| 21.2* |  | 36.00/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27026-86 ГОСТ 6709-72, п. 3.3 |
| 21.3* |  | 36.00/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72, п.3.5 |
| 21.4* |  | 36.00/08.082 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.6 |
| 21.5* |  | 36.00/08.082 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.7 |
| 21.6* |  | 36.00/08.082 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.8 |

| 21.7* | Вода дистиллированная | 36.00/08.035 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | - ГОСТ 6709-72, п.3.9 - ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.8* |  | 36.00/08.082 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709-72, п.3.10 |
| 21.9* |  | 36.00/08.035 | Массовая концентрация кальция |  | - ГОСТ 6709-72, п.3.11 - ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 21.10* |  | 36.00/08.035 | Массовая концентрация меди |  | - ГОСТ 6709-72, п.3.12 - ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 21.11* |  | 36.00/08.035 | Массовая концентрация свинца |  | - ГОСТ 6709-72, п.3.13 - ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 21.12* |  | 36.00/08.035 | Массовая концентрация цинка |  | - ГОСТ 6709-72, п.3.14 - ГОСТ 31870-2012 (метод 2 |
| 21.13* |  | 36.00/08.082 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающихся КМnО4 |  | ГОСТ 6709-72, п.3.15 |
| 21.14* |  | 36.00/08.169 | Определение рН |  | ГОСТ 6709-72, п. 3.16 |
| 21.15* |  | 36.00/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 ГОСТ 6709-72, п.3.17 |
| 22.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 СНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.005-88 СНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ 11.10.2017 № 92 |
| 22.2 ** |  | 100.10/08.156 100.10/08.082 | Азота диоксид | ГОСТ 12.1.005-88 СНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ 11.10.2017 № 92; ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5914-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 22.3 *** |  | 100.10/08.082 | Аммиак |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 22.4 *** |  | 100.10/08.082 | Ангидрид сернистый |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 22.5* |  | 100.10/08.156 | Ангидрид хромовый |  | МВИ.МН 5822-2017 |
| 22.6 *** |  | 100.10/08.082 | Ацетон |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 22.7* |  | 100.10/08.156 | Аэрозоль масел |  | МВИ.БР 363-2019 |
| 22.8 *** |  | 100.10/08.082 | Бензин |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 22.9 *** |  | 100.10/08.082 | Бензол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 22.10* |  | 100.10/08.156 | Железа оксид |  | МВИ.БР 318-2017 |

| 22.11* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Кислота серная | ГОСТ 12.1.005-88 СНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ 11.10.2017 № 92; ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 5987-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.12* |  | 100.10/08.156 | Кислота уксусная |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 22.13*** |  | 100.10/08.082 | Ксилол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 22.14* |  | 100.10/08.156 | Озон |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 22.15* |  | 100.10/08.156 | Марганец |  | МВИ.БР 319-2017 |
| 22.16* |  | 100.10/08.156 | Свинец |  | МВИ.БР 332-2017 |
| 22.17* |  | 100.10/08.052 | Пыль |  | МВИ.БР 333-2017 |
| 22.18* |  | 100.10/08.156 | Ртуть |  | МВИ.БР 379-2020 |
| 22.19*** |  | 100.10/08.082 | Сероводород |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 22.20*** |  | 100.10/08.082 | Толуол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 22.21*** |  | 100.10/08.082 | Углеводороды нефти |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 22.22* |  | 100.10/08.169 | Углерода оксид |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 22.23* |  | 100.10/08.156 | Фенол |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 22.24* |  | 100.10/08.156 | Формальдегид |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 22.25 *** |  | 100.10/08.082 | Хлор |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 22.26* |  | 100.10/08.156 | Хлористый водород |  | МВИ.БР 360-2019 |
| 22.27* |  | 100.10/08.156 | Хрома оксид (VI), хрома оксид (III) |  | МВИ. БР 321-2017 |
| 22.28* |  | 100.10/08.156 | Цинка оксид |  | МВИ.ГМ.1776-2019 метод А |
| 22.29* |  | 100.10/08.082 | Щёлочь едкая |  | МВИ.МН 5866-2017 |

| 23.2* | Одежда, обувь и другие изделия, в том числе детские; материалы (волокна, пряжа, ткани и др.) для изготовления одежды и обуви | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.96,13.99 14.11,14.12 14.13,14.14 14.19,14.20 14.31,14.39 15.11,15.20/08.052 | Подготовка модельной среды | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 20.12.2012 № 200, Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.12.2005 № 268 МУ № 11-11-15, утв. МЗ РБ 30.12.2002, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 23.12.2005 № 268, МУ №11-11-15, утв. МЗ РБ 30.12.2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.3* |  | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.96,13.99 14.11,14.12 14.13,14.14 14.19,14.20 14.31,14.39 15.11,15.20 /11.116 | Органолептические показатели модельной среды |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. Постановлением МЗ РБ 23.12.2005 № 268, МУ 11-11-15 РБ утв. МЗ РБ 30.12.2002 |
| 23.4* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.96, 13.99, 14.11,14.12, 14.13,14.14, 14.19,14.20, 14.31,14.39, 15.11, 15.20/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 31280-2004, ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 25617-2014 |
| 23.5* |  | 13.10,13.20 13.91,13.92 13.96,13.99 14.11,14.12 14.13,14.14 14.19,14.20 14.31,14.39 15.11, 15.20/08.035 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 23.6* |  |  | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 23.7* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 23.8* |  |  | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 23.9* |  |  | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 23.10* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 23.11* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 23.12* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |

| - Микробиологическая лаборатория ул. Льва Толстого, 14,211391, г.Орша, Витебская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1* | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99, Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация. | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| 24.2* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1, п.9.3 |
| 24.3* |  | 100.09/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.6 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 24.4* |  | 100.09/ 01.086 | Колифаги (прямой метод) |  | МУК РБ№ 11-10-1-2002, п.8.5.3 |
| 24.5* |  | 100.09/ 01.086 | Возбудители кишечной инфекции бактериальной природы |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, п.17 |
| 24.6* |  | 100.09/ 07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению № 108-1207, утв. МЗ Республики Беларусь 21.01.2008 |
| 24.7* |  | 100.09/ 07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 108-1207, утв. МЗ Республики Беларусь 21.01.2008 |
| 25.1* | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №105 от 02.08.2010, ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация. | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| 25.2* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1, п.9.3 |
| 25.3* |  | 100.09/ 01.086 | Возбудители кишечной инфекции бактериальной природы |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, п.17 |
| 26.1* | Поверхностные воды | 100.03/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (реакционного) использования и воды в ванне бассейна», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила и ГН, утвержденные постановлением МЗ РБ от 05.12.2016 № 122, ТНПА и другая документация. | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009, глава 3, п.16 |
| 26.2* |  | 100.03/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009, глава 3, п.16 |
| 26.3* |  | 100.03/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009, глава 3, п.17 |
| 26.4* |  | 100.03/ 01.086 | Патогенные бактерии рода Salmonella |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009, глава 3, п.18 |
| 26.5* |  | 100.03/ 01.086 | E.coli |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009, глава 3, п.18 |
| 26.6* |  | 100.03/ 07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009, п.п. 32, 33, 34 |
| 27.1* | Сточные воды Сточные воды | 100.05/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | Фактическое значение Фактическое значение | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009, глава 3, п.16 |
| 27.2* |  | 100.05/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009, глава 3, п.16 |
| 27.3* |  | 100.05/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009, глава 3, п.17 |
| 27.4* |  | 100.05/ 01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009, глава 3, п.18 |
| 28.1* | Вода плавательных бассейнов Вода плавательных бассейнов | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | СНПиГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 22.09.2009 № 105, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 01.07.2010 № 76. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утвержденный Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая Документация СНПиГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 22.09.2009 № 105, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 01.07.2010 № 76. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утвержденный Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №070-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, глава 6, п.п.31, 32 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |
| 28.2* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению №070-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, глава 6, п.п.31, 32 ГОСТ 34786-2021, п.9.3 |
| 28.3* |  | 100.09/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению №070-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, глава 6, п.34 |
| 28.4* |  | 100.09/ 01.086 | Лецитиназоположительные стафилоккоки |  | Инструкция по применению №070-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, глава 6, п.п. 37,38 |
| 28.5* |  | 100.09/ 01.086 | P.aeruginosa |  | Инструкция по применению №070-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, глава 6, п.п. 41,42 ГОСТ 34786-2021, п.11.1 |
| 28.6* |  | 100.09/ 01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, п.21 |
| 28.7* |  | 100.09/ 07.096 | Цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция по применению № 108-1207, утв. МЗ Республики Беларусь 21.01.2008 |
| 29.1* | Мясо и мясопродукты, в т.ч. полуфабрикаты. Субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные | 10.11-10.12/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.2* |  | 10.11-10.12/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 21237-75 |
| 29.3* |  | 10.11-10.12/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 21237-75 |
| 29.4* |  | 10.11-10.12/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 29.5* |  | 10.11-10.12/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75 |
| 29.6* |  | 10.11-10.12/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 29.7* |  | 10.11-10.12/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 29.8* |  | 10.11-10.12/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 30.1* | Колбасные изделия, продукты из мяса, всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса, копченые продукты. Колбасные изделия, кулинарные изделия из мяса птицы | 10.13/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2* |  | 10.13/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 30.3* |  | 10.13/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 30.4* |  | 10.13/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 30.5* |  | 10.13/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 30.6* |  | 10.13/ 01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 30.7* |  | 10.13/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 30.8* |  | 10.13/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 30.9* |  | 10.13/ 01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 31.1* | Консервы стерилизованные, пастеризованные мясные, рыбные, молочные, овощные, фруктовые, ягодные, грибные и другие. Консервы для детского питания | 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51 10.86/ 01.086 | Промышленная стерильность: групп А, Б, В, Г | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 31747-2012 |
| 32.1* | Тушки и мясо птицы, полуфабрикаты, субпродукты птицы. | 10.12/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 32.2* |  | 10.12/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 32.3* |  | 10.12/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31468-2012 |
| 32.4* |  | 10.12/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 32.5* |  | 10.12/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 32.6* |  | 10.12/ 01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 32.7* |  | 10.12/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 32.8* |  | 10.12/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 33.1* | Яйцо куриное, перепелиное, диетическое, столовое. Яичные продукты жидкие и сухие | 01.47/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 33.2* |  | 01.47/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 33.3* |  | 01.47/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 33.4* |  | 01.47/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 |
| 33.5* |  | 01.47/ 01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 34.1* | Молоко и молочные продукты | 10.51 10.52/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |
| 34.2* |  | 10.51 10.52/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 34.3* |  | 10.51 10.52/ 01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 34.4* |  | 10.51 10.52/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 34.5* |  | 10.51-10.52/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 34.6* |  | 10.51-10.52/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 34.7* |  | 10.51-10.52/ 01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 34.8* |  | 10.51-10.52/ 01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-89 СТБ 1552-2017 п.7.17 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 34.9* |  | 10.51-10.52/ 01.086 | Количество бифидобактерий |  | Инструкция №071-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 ГОСТ 33924-2016 |
| 34.10* |  | 01.41/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу) в сыром молоке |  | ГОСТ 9225-84, п.4.1 |
| 35.1* | Рыба свежая и рыбная продукция, пресервы рыбные. Рыбная продукция горячего и холодного копчения, рыба солёная, пряная, маринованная. Кулинарные изделия из рыбы. Морские беспозвоночные и продукты их переработки. Нерыбные объекты промысла. | 03.00, 10.20/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 35.2* |  | 03.00, 10.20/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 35.3* |  | 03.00, 10.20/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 35.4* |  | 03.00, 10.20/ 01.086 | Патогенные, т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 35.5* |  | 03.00, 10.20/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 35.6* |  | 03.00, 10.20/ 01.086 | Плесени, дрожжи | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 35.7* |  | 03.00, 10.20/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 35.8* |  | 03.00, 10.20/ 01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 35.9* |  | 03.00, 10.20/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 35.10* |  | 03.00, 10.20/ 07.090 03.00, 10.20/ 07.096 | Личинки гельминтов |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 25.11.2006 №128, главы 5, 6, 8 |
| 36.1* | Крупы, мюсли, палочки крупяные всех видов, сухие завтраки, макаронные изделия, хлебобулочные изделия. Отруби пищевые. Крупы, мюсли, палочки крупяные всех видов, сухие завтраки, макаронные изделия, хлебобулочные изделия. Отруби пищевые. | 10.61, 10.62, 10.71-72/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая Документация ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 36.2* |  | 10.61, 10.62, 10.71-72/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 36.3* |  | 10.61, 10.62, 10.71-72/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 36.4* |  | 10.61, 10.62, 10.71-72/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 36.5* |  | 10.61, 10.62, 10.71-72/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 36.6* |  | 10.61, 10.62, 10.71-72/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 36.7* |  | 10.61, 10.62, 10.71-72/ 01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 37.1* | Сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. Шоколад и изделия из него, кремы, пасты, какао-порошок | 10.71, 10.72, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 37.2* |  | 10.71, 10.72, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 37.3* |  | 10.71, 10.72, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 37.4* |  | 10.71, 10.72, 10.82/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.5* |  | 10.71, 10.72, 10.82/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 38.1* | Свежие, свежезамороженные, сухие овощи, картофель, грибы и продукты их переработки. Быстрозамороженные, сухие фрукты, ягоды, виноград и продукты их переработки. Концентраты пищевые. Свежие, свежезамороженные, сухие овощи, картофель, грибы и продукты их переработки. Быстрозамороженные, сухие фрукты, ягоды, виноград и продукты их переработки. Концентраты пищевые. | 01.21-01.26 10.31, 10.39, 01.13/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 38.2* |  | 01.21-01.26 10.31, 10.39, 01.13/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 38.3* |  | 01.21-01.26 10.31, 10.39, 01.13/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 38.4* |  | 01.21-01.26 10.31, 10.39/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 38.5* |  | 01.21-01.26 10.31, 10.39/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 38.6* |  | 01.21-01.26 10.31, 10.39, 01.13/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 38.7* |  | 01.21-26 10.31, 10.39/ 01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 38.8* |  | 01.21-26 10.31, 10.39/ 07.096 | Яйца и личинки гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ Республики Беларусь от 4.06.2005, глава 8 Инструкция по применению №37-0305, утв. МЗ Республики Беларусь от 15.04. 2005, п.п.1, 2, 3 |
| 39.1* | Специи и пряности. Комплексные пищевые добавки со специями и пряными овощами. Приправы жидкие, пастообразные, горчичные соусы, приправы из хрена. Горчица, хрен столовые. | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 39.2* |  | 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 39.3* |  | 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 39.4* |  | 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 39.5* |  | 10.84/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 39.6* |  | 10.84/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 40.1* | Орехи | 01.25/ 01.086 | БГКП (колиформы) | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |
| 40.2* |  | 01.25/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 40.3* |  | 01.25/ 01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 41.1* | Чай, кофе (кофейные зерна зеленые). Кофейные напитки на основе злаков, цикория и др. | 10.83/ 01.086 | Плесени | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 42.1* | Майонезы, соусы майонезные, кулинарные и кондитерские жиры, маргарины, спреды, кремы на растительных маслах, смеси топленые растительносливочные | 10.41-10.42/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 42.2* |  | 10.41-10.42/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 42.3* |  | 10.41-10.42/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 42.4* |  | 10.41-10.42/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 42.5* |  | 10.41-10.42/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 43.1* | Жиры животные топленые и жировые продукты, спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные | 10.41-10.42/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 43.2* |  | 10.41-10.42/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 43.3* |  | 10.41-10.42/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 43.4* |  | 10.41-10.42/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 43.5* |  | 10.41-10.42/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 43.6* |  | 10.41-10.42/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 44.1* | Напитки безалкогольные, в том числе сокосодержащие и на настоях и эссенциях. Концентраты для безалкогольных напитков. Напитки брожения | 11.07/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.2* |  | 11.07/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 |
| 44.3* |  | 11.07/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 44.4* |  | 11.07/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |
| 45.1* | Пиво пастеризованное, непастеризованное и разливное. Слабоалкогольные напитки. | 11.05/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 45.2* |  | 11.05/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 45.3* |  | 11.05/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 45.4* |  | 11.05/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 46.1* | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 46.2* |  | 10.85/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 46.3* |  | 10.85/ 01.086 | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 46.4* |  | 10.85/ 01.086 | S aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 46.5* |  | 10.85/ 01.086 | Бактерии рода Рroteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 46.6* |  | 10.85/ 01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 46.7* |  | 10.85/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 46.8* |  | 10.85/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 46.9* |  | 10.85/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 46. 10* |  | 10.85/ 01.086 | Бактерии рода Yersinia |  | Инструкция по применению № 076-0210 от 19.03.2010 |
| 47.1* | Продукты для детского питания (продукты на молочной основе, продукты прикорма на зерновой основе и др., продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста). Специализированные продукты питания для детей и детское питание, изготовленное на молочных кухнях | 10.86, 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 47.2* |  | 10.86, 10.89/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 47.3* |  | 10.86, 10.89/ 01.086 | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 47.4* |  | 10.86, 10.89/ 01.086 | S aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 47.5* |  | 10.86, 10.89/ 01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 47.6* |  | 10.86, 10.89/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 47.7* |  | 10.86, 10.89/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 47.8* |  | 10.86, 10.89/ 01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 47.9* |  | 10.86, 10.89/ 01.086 | Бифидобактерии |  | Инструкция по применению №071-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, глава 5 |
| 48.1* | Другие продукты | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 48.2* |  | 10.89/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 48.3* |  | 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 48.4* |  | 10.89/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 48.5* |  | 10.89/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 48.6* |  | 10.89/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 48.7* |  | 10.89/ 01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 49.1* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/ 01.086 | БГКП, S.aureus, P.aeruginosa | 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ Республики Беларусь от 28.01.2006 Инструкция по применению № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120, Инструкция по применению № 076-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ Республики Беларусь от 14.06.2005 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, глава 4 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ Республики Беларусь от 28.01.2006, глава 3 |
| 49.2* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/ 01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 09.10.2006 №120, глава 15 |
| 49.3* |  | 100.15/ 01.086 | Иерсинии |  | Инструкция по применению № 076-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, глава 3 |
| 49.4* |  | 100.15/ 07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ Республики Беларусь от 14.06.2005 |
| 50.1* | Изделия медицинского назначения | 32.50/ 01.086 | Стерильность | Приказ МЗ Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ Республики Беларусь от 28.01.2006, ТНПА и другая документация | Приказ МЗ Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ Республики Беларусь от 28.01.2006 |
| 51.1* | Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов, дезкамер. | 100.16/ 01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Приказ МЗ Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002 СанНиП, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №2 от 06.01.2017 Инструкция 3.5-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 23.11.2006, Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 ТНПА и другая документация | Приказ МЗ Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002 Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991, гл.4, приложение 1,2,5; Инструкция 3.5-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 23.11.2006, приложение 2 |
| 52.1* | Питательные среды. | 100.16/ 01.086 | Бактериологический контроль питательных сред. | Инструкция по применению № 079-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 ГОСТ ISO 11133-2016 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 079-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, приложение 4 ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 53.1* | Биоматериал человека (кал, перианальный соскоб, ректальный мазок) | 101.02, 101.17/ 07.090, 07.096 | Обнаружение яиц и личинок гельминтов, цист простейших крисптоспоридий | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ Республики Беларусь от 03.05.2004 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ Республики Беларусь от 03.05.2004, глава 5 п.п.21, 22, 23, глава 6 п.п..24,28,29,30, глава 7 п.п.35, 36, глава 8 п.п.39, 40, 43, 44, 45 |
| 54.1* | Биоматериал человека (испражнения, ректальный мазок) | 101.02, 101.17/ 01.086 | Обнаружение и идентификация патогенных микроорганизмов рода Enterobacteriacae | Инструкция по применению № 026-0309, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 026-0309, утв. МЗ Республики Беларусь от 08.05.2009 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 09.10.2006 №120, главы 2,3,4 |
| 54.2* |  | 101.02/ 01.086 | Определение видового состава и количественных соотношений микроорганизмов при дисбактериозе кишечника | Инструкция по применению №086-0310, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 086-0310, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010, главы 3, 4, 5, 6, 7 |
| Лаборатория физических факторов ул. Льва Толстого, 14,211391, г.Орша, Витебская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 55.1 *** | Рабочие места | 100.12 / 35.065, 100.12 / 35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, 0С -относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с - интенсивность инфракрасного (теплового) облучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ. 1860-2020 |
| 55.2 *** |  | 100.12 / 35.063 | Освещённость, лк | Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; СН 2.04.03-2020; СанПиН утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82; ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 55.3 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБА; -уровни звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА, дБА(I) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 55.4 *** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемых в октавных или третьоктавных полосах частот, (дБ); - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, (дБ); - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения (дБ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 26.12.2012 № 132 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 55.5 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемых в октавных или третьоктавных полосах частот, (дБ); - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, (дБ) | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 26.12.2012№ 132 ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 55.6 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля: - напряжённость электростатического поля, кВ/м Электростатические поля от видеодисплейных терминалов, ЭВМ и ПЭВМ: -напряжённость электростатического поля, кВ/м | СанПиН 9-29-95, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2010 № 69 ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | СанПиН 9-29.7-95, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59, приложение №1. |
| 55.7 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от видеодисплейных терминалов, ЭВМ и ПЭВМ: -напряжённость электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц. | ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; ГН, утвержденный постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59; ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 55.8 *** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от видеодисплейных терминалов, ЭВМ и ПЭВМ: - плотность магнитного потока магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; ГН, утвержденный постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59; ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 55.9 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; СанНиП, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 14.12.2012 № 198; ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 14.12.2012 № 198; ТНПА и другая документация | МВИ. МН 5755-2017 |
| 56.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки, транспортные потоки | 100.11/ 35.065 100.11/ 35.060 100.13/ 35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, 0С -относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с | ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало-и спелеоклиматических камер», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; ГОСТ 30494-2011; ГН, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59; ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 АМИ. ГМ 0001-2021 |
| 56.2 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки, транспортные потоки | 100.11/ 35.063 100.13/ 35.063 | Освещённость, лк | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; СН 2.04.03-2020; СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 56.3 *** |  | 100.11/ 35.067 100.13/ 35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБА; -уровни звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115; ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115; ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |
|  |  |  | Шум транспортных потоков: -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА |  | ГОСТ 20444-2014 |
| 56.4 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки. | 100.11/35.059 100.13/35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значенийвиброускорения измеряемых в октавных или третьоктавных полосах частот, (дБ); -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 26.12.2012 № 132; ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132; ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 57.1 ** | Пищевые продукты | 01.11 -01.13, 01.21-01.25, 01.27-01.28, 01.41-01.42, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41-10.42, 10.51-10.52, 10.61, 10.71-10.73, 10.81-10.83, 10.89/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 ТКП 251-2010 ГОСТ 32164-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 ТКП 251-2010 ГОСТ 32164-2013 |
| 57.2* | Пищевые продукты | 01.11 -01.13, 01.21-01.25, 01.27-01.28, 01.41-01.42, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41, 10.51-10.52, 10.61, 10.71-10.73, 10.81-10.83, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137, стронций-90 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829, таблица 37), ГН 10-117-99 (РДУ-99), ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 |
| 58.1 ** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2013 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2013 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 58.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829, таблица 8), ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | МВИ. МН 1181-2011 |
| 59.1* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ – 99), ТНПА и другая документация | МВИ. МН 1181-2011 |
| 60.1 ** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11-01.26/ 42.000, 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 СТБ 1050-2008 ТНПА и другая документация | СТБ 1056-2016 СТБ 1050-2008 |
| 60.2* | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11-01.26/ 04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 Минсельхозпродом Республики Беларусь. РДУ/СХ-99 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов от 10.02.2011 № 10 (в редакции 05.2011 № 33). ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 61.1 ** | Продукция лесного хозяйства (древесина, продукция из древесины, древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства) | 02.20/ 42.000, 02.30/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 ТКП 250-2010 ТКП 239-2010 ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010 ТКП 250-2010 ТКП 239-2010 |

| 61.2* | Продукция лесного хозяйства (древесина, продукция из древесины, древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства) | 02.20/ 04.125, 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829, таблица 38), ГН 2.6.1.10-1-01-2001, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 11.01.2011 № 4. ТНПА и другая документация | МВИ. МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.1 ** | Сырье лекарственное растительное. Лекарственно-техническое сырье | 10.28/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010 |
| 62.2* | Сырье лекарственное растительное. Лекарственно-техническое сырье | 10.28/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829, таблица 38), ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 24.12.2004 № 152 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 63.1** | Помещения промышленных, жилых и общественных зданий, объекты окружающей среды, территория населенных мест | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829, глава 5, п.54), СанПиН, утв. МЗ Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СанНиП, утв. МЗ Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. Постановлением МЗ РБ от 01.04.2005 № 36 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 1906-2020; МУК РБ №11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 |
| 63.2** |  | 100.11/04. 056 100.12/04. 056 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона (222Rn) и торона (220Th) в воздухе | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829, глава 5, п.53), СанПиН, утв. МЗ Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СанНиП, утв. МЗ Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 3862-2011 |
| 64.1* | Производственная среда организаций и предприятий, использующих источники ионизирующего излучения | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829, глава 6, таблицы 40, 41, 42), СанПиН, утв. МЗ Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.1.8-15-2003, утв. Постановленем МЗ РБ 19.11.2002 № 138 ТНПА и другая Документация | МВИ. МН 1906-2020 |
| 65.1 ** | Металлолом | 24.45/ 04.056, 24.10/ 04.056, 100.15/ 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 11.03.2016 № 42 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 1906-2020 МВИ. МН 4194-2011 МВИ. МН 2957-2008 |
| 65.2 ** |  | 100.15/ 04.056, 24.45/ 04.056, 24.10/04.056 | Радиоактивное загрязнение поверхностей бета-активными и альфа-активными нуклидами |  | МВИ. МН 4194-2011 МВИ. МН 2957-2008 |

| 66.1 ** | Торф и продукция на основе торфа | 19.20/ 42.000, 08.92/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1687-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.2* |  | 08.92/ 04.125, 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклид цезий-137 | СТБ 1687-2006 Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. Министром энергетики Республики Беларусь 30.12.2006 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных