|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3249 от 09 июня 2008 года на бланке №___________ на 3 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 декабря 2023 года

испытательной лаборатории отдела технического контроля и качества

Дочернего унитарного предприятия «Сельский строительный комбинат»

Минского областного производственного проектно-строительного

унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. М.Богдановича, 230, 223610, г.Слуцк, Минская область, |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005, п.4 |
| 1.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Удобоукладываемость (консистенция): - подвижность (осадка конуса) |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 |
| 2.1 *** | Растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 | СТБ 1307-2012, п.7.1 ГОСТ 5802-86, п.1 |
| 2.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 2.3 * |  | 23.64/ 29.040 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86, п.3 |
| 2.4 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность раствора на сжатие |  | СТБ 1307-2012, пп.7.8, 7.9 ГОСТ 5802-86, п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| 3.1* | Бетоны конструкцион-ные тяжёлые | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-2012, п.7.2 |
| 3.2 * |  | 23.63/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3 |
| 3.3 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 |
| 3.4 ** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие неразрушающим методом |  | СТБ 2264-2012,п.7.9 (метод ударного импульса) |
| 4.1 *** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88, п.2 |
| 4.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 4.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 4.4 * | Песок для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88, п.4 |
| 4.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц. |  | ГОСТ 8735–88, п.5.3 (метод мокрого просеивания) ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.3 |
| 4.6 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9.1 |
| 4.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 5.1 *** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 |
| 5.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав фракций: 5-10 мм, 5-20 мм,10-20 мм |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
| 5.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц фракций: 5-10 мм, 5-20 мм,10-20 мм |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1 |
| 5.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы фракций: 5-10 мм, 5-20 мм,10-20 мм |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 |
| 5.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Дробимость фракций: 5-10 мм, 5-20 мм,10-20 мм |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.8 |
| 5.6 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность фракций: 5-10 мм, 5-20 мм,10-20 мм |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17 |
| 5.7 * |  | 08.12/ 26.141 | Водопоглощение фракций: 5-10 мм, 5-20 мм,10-20 мм |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.18.2 |
| 6.1 *** | Сталь горячекатанная для армирования | 24.10/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 12004-81, п.1 ГОСТ 7564-97 |
| 6.2 * |  | 24.10/ 26.095 | Испытания на растяжение: - относительное удлинение; - временное сопротивление разрыву; - предел текучести |  | ГОСТ 12004-81 |
| 7.1 * | Сталь арматурная горячекатанная, упроченная вытяжкой | 24.10/ 26.095 | Испытания на растяжение: - относительное удлинение; - временное сопротивление разрыву; - предел текучести | СТБ 1701-2006 | ГОСТ 12004-81 |
| 8.1 * | Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций | 24.10/ 26.095 | Испытания на растяжение: -относительное удлинение; -временное сопротивление разрыву; -предел текучести | СТБ 1706-2006 | ГОСТ 12004-81 |
| 9.6 * | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 25.99/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней | СТБ 2174–2011 | СТБ 2174-2011, п.7.5, ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.7 * |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, а также отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней |  | СТБ 2174-2011, п .7.6, ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.8 * |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий закрытого типа |  | СТБ 2174-2011, п.7.7, ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.9 * |  | 25.99/ 29.061 | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях, выполненных контактной точечной сваркой |  | СТБ 2174-2011, п.7.8, ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.10 * |  | 25.99/ 29.061 | Качество поверхности сварных соединений |  | СТБ 2174-2011, п.7.9 ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.11 * |  | 25.99/ 26.095 | Испытания на растяжение: - временное сопротивление разрыву |  | СТБ 2174-2011, п.7.10, ГОСТ 12004-81 |
| 10.1 *** | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 22.23/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1437-2004 | СТБ 1437-2004, п.6.7, п.6.8 |
| 10.2 * |  | 22.23/ 29.061 | Геометрические размеры, правильность геометрических форм |  | ГОСТ 17177-94, п.4.1-п.4.6, п.6 |
| 10.3 * |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, размеры дефектов |  | ГОСТ 17177-94, п.5 |
| 10.4 * |  | 22.23/ 25.047 | Время самостоятельного горения |  | СТБ 1437-2004, п.7.8 |
| 11.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 13015.0-83 | ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.3 ** |  | 23.61/ 29.121 | Сила натяжения арматуры |  | ГОСТ 22362-77, п.7 (частотный метод) |
| 11.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-93 (магнитный метод) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 						            Е.В.Бережных