|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4449 от 20 декабря 2013 года на бланке № _________ на 6 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 декабря 2023 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «ЭлмАС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Восточный 2-й, д. 17, офис 5, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1* | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115-2012 МВИ.ВТ.586-2019 |
| 2.2* |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 МВИ.ВТ.586-2019 |
| 2.3* |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8, п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.380-2013 |
| 3.1* | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.2* |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 4.1* | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 а) | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.2* |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.8.6 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.4 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.3* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 5.1* | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.1, п. 4.4.7.8 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 5.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.9.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 6.1* | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1 а), п. 4.4.8.2 б) | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 6.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.8.1 б), п. 4.4.8.2 в) | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 7.1* | Масляные и электромагнитные выключатели Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.9.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 7.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 8.1* | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.12.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 8.2* | Выключатели нагрузки | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.12.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.2 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 9.1* | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 9.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.15.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 10.1* | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.16.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 10.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 11.1* | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 11.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 12.1* | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.12/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п. Б.22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 12.2* |  | 27.12/ 29.113 | Пробивное напряжение вентильных разрядников | ТКП 181-2009 п. Б.22.5 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 13.1* | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 13.2* |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 14.1* | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п. Б.14.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 14.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.14.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.2 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 15.1* | Предохранители напряжением выше 1000 В | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.25.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.22.1 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 16.1 | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 4.2.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 17.1 | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 4.3.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 18.1 | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 4.4.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 19.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 4.5.3 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 19.2 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 20.1 | Указатели напряжения до 1000 В Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 20.2 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 20.3 |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 20.4 |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 21.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 4.6.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 21.2 |  | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 21.3 |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 22.1 | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 23.1 | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 24.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 4.17.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.599-2020 |
| 25.1* | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 25.2* |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п. 5.3, 5.4 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010, п. 5.3.3, Приложение D, п. D.1 | МВИ.ВТ.561-2018 |
| 25.3* |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012, п. 5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010, п. 5.3.8 | МВИ.ВТ.561-2018 |
| 25.4* |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | МВИ.ВТ.561-2018 |
| 26.1* | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2009 п. Б. 27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.565-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных