|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4773 от «11» марта 2016 года на бланке № _____________ на 1листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 22 декабря 2023 года

лаборатории аналитического контроля выбросов дымовых газов котлоагрегатов службы наладки и испытаний филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Партизанский, д. 66А, 220026, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников (дымовые газы котлоагрегатов) | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Объемная концентрация кислорода ДИ: (0,1 - 21) об. % | - ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 | - МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Массовая концентрация азота оксида ДИ: (1,34 - 2000) мг/м3 ДИ: (1 - 1493) ppm |  |  |
| 1.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Массовая концентрация азота диоксида ДИ: (2,05 - 200) мг/м3 ДИ: (1 - 97) ppm |  |  |
| 1.4 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Массовая концентрация углерода оксида ДИ: (1,25 - 5000) мг/м3 ДИ: (1 - 4000) ppm |  |  |
| 1.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Массовая концентрация серы диоксида ДИ: (2,86 - 5000) мг/м3 ДИ: (1 - 1748) ppm |  |  |

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ДИ – диапазон измерения.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |